ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи | 16.29/29.061 | Размеры, качество древесины | ГОСТ 8816-2014 п.п.7.2, 7.10-7.15 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 2.1** | Брусья мостовые деревянные | 16.29/29.061 | Размеры и качество древесина | ГОСТ 28450-2014 п.п.7.2, 7.10,7.13-7.15 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 3.1* | Древесина | 16.10/29.040 | Влажность | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.7-71; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 16.10/29.143 | Водопоглощение | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.20-72 |  |  |
| 3.3* |  | 16.10/29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.9-73 |  |  |
| 3.4** |  | 16.10/29.061 | Наличие и количество пороков и дефектов обработки. Размеры дефектов и пороков. | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 3.5* |  | 16.10/29.040 | Плотность | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.1-84 |  |  |
| 3.6* |  | 16.10/29.121 | Предел прочности при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.10-73 |  |  |
| 3.7* |  |  | Предел прочности при скалывании вдоль волокон | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.5-73 |  |  |
| 3.8* |  |  | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.3-84 |  |  |
| 3.9* |  |  | Статическая твёрдость | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.17-81 |  |  |
| 3.10* |  |  | Ударная вязкость при изгибе | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.4-73 |  |  |
| 3.11* |  |  | Условный предел прочности при сжатии поперёк волокон | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.11-72 |  |  |
| 4.1* | Древесина и древесные продукты | 16.29/11.116 | Шероховатость поверхности | ГОСТ 15612-2013 п.5 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 5.1** | Древесина, защищенная от биологического разрушения | 16.29/29.061 | Глубина накалывания при предпропиточной подготовке. | ГОСТ 20022.3-93 п.2 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 5.2** |  |  | Глубина пропитки и поглощения защитных средств | ГОСТ 20022.5-93 п.п.2.3,2.4,2.7; ГОСТ 20022.6-93 п.п.2.3,2.7-2.11 |  |  |
| 5.3* |  |  | Предпропиточная влажность | ГОСТ 20022.14-84 |  |  |
| 6.1* | Изделия технические | 22.23/26.075 | Стойкость к воздействию плесневых грибов | ГОСТ 9.048-89 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 7.1* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.075 | Воздействие биологических факторов | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.29; ГОСТ 9.048-89 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск | ТР ТС 004/2011 |
| 8.1* | Конструкции деревянные клееные | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 15613.5-79; ГОСТ 25884-83; ГОСТ 25885-83; ГОСТ 33120-2014 п.п.6-9,11 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  | Стойкость клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям | ГОСТ 33121-2014 п. 6 |  |  |
| 9.1* | Покрытия (панели) напольные ламинированные | 16.21/29.143 | Истираемость , класс истираемости | СТБ EN 13329-2018 Приложение Е | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 16.21/26.095 | Класс ударной прочности (прочность на удар шариком большого диаметра) | СТБ EN 13329-2018 Приложение Н; СТБ EN 438-2-2018 |  |  |
| 9.3* |  |  | Прочность поверхностного слоя на отрыв | СТБ EN 13329-2018 Приложение Д |  |  |
| 10.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/29.143 | Водопоглащение пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной) | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.20-72 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 10.2* |  | 20.59/16.036 | Ингибирующая способность | МВИ 001-2003 |  |  |
| 10.3* |  | 20.59/26.045 | Коррозионная агрессивность(скорость коррозии) | ГОСТ 26544-85 |  |  |
| 10.4* |  | 20.59/25.047 | Огнезащитное свойство(максимальное поглощение, обеспечивающее потерю массы не более 25%). Огнезащитная эффектитвность. | ГОСТ 16363-98; СТБ 11.03.02-2010 п.п.6.1, 6.4, 6.5.1 |  |  |
| 10.5* |  | 20.59/26.075 | Предел воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидомицетов. | ГОСТ 28184-89 п.4 |  |  |
| 10.6* |  | 20.59/29.121 | Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной). | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 33120-2014 п.п.6-9, 11 |  |  |
| 10.7* |  | 20.59/29.151 | Проникаемость в древесину(пропиточный коэффициент по поглощению) | ГОСТ 27014-2021 |  |  |
| 10.8* |  | 20.59/29.121 | Прочность пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной) | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75); ГОСТ 16483.10-73; ГОСТ 16483.11-72; ГОСТ 16483.3-84; ГОСТ 16483.4-73; ГОСТ 16483.9-73 |  |  |
| 10.9* |  | 20.59/29.151 | Устойчивость к вымыванию. | ГОСТ 16713-71 п.п.2, 3; ГОСТ Р 50241-2021 |  |  |
| 10.10** |  | 20.59/29.113 | Электрическое сопротивление шпалопродукции, пропитанной защитными средствами. | МВИ. МН 4040-2011 |  |  |
| 10.11* |  | 20.59/11.116 | Эффективность действия против усача домового | PN EN 46-1:2016 |  |  |
| 10.12* |  | 20.59/26.075 | Эффективность по отношению к плесневым и окрашивающим грибам. | ГОСТ 30028.4-2022 |  |  |
| 10.13* |  | 20.59/16.036 | Эффективность по отношению к стандартному штамму гриба Coniophora puteana (пороговое поглощение). Токсичность. | ГОСТ 16712-95 |  |  |
| 11.1* | Средства огнезащитные | 20.59/25.120 | Огнезащитная эффективность средства и прочности древесины после старения | СТБ 11.03.02-2010 п.6.1 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 11.2* |  |  | Огнезащитной эффективности и устойчивости к старению | ГОСТ Р 53292-2009 п.п.6.1, 6.2, 6.3 |  |  |
| 12.1* ТР | Средства огнезащиты древесины | 20.59/25.120 | Огнезащитная эффективность | ГОСТ Р 53292-2009 п.п.6.1, 6.2; СТБ 11.03.02-2010 п.п.6.1, 6.4, 6.5.1 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 12.2* ТР |  |  | Устойчивость к старению | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3; СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1 |  |  |
| 13.1* | Твердые вещества и материалы | 08.99/25.120 | Группа трудногорючих и горючих твёрдых материалов | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.3 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 14.1* | Ткани и изделия из натуральных , искусственных , синтетических волокон и их смесей | 13.20/26.075 | Грибостойкость | ГОСТ 9.802-84 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 15.1** | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи | 16.29/29.061 | Размер и качество древесины | ГОСТ 8993-75 п.п.4.1,4.2, 4.4 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |
| 16.1** | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи | 16.29/29.061 | Размеры и качество древесины | ГОСТ 78-2014 п.п.7.3-7.8 | ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |