ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ЛАМИ 0012-2023 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Рабочая емкость цепей абонентских линий |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току |  |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе силовые кабельные линии | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 3.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 4.1** | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 5.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 5.3** |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения |  |  |  |
| 6.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ЛАМИ 0012-2023 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.31/33.110 | Затухание на соединителях | ЛАМИ 0043-2025 |  |  |
| 6.3** |  |  | Затухание ЭКУ |  |  |  |
| 6.4** |  |  | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км |  |  |  |
| 6.5** |  |  | Километрическое затухание, коэффициент затухания |  |  |  |
| 6.6** |  |  | Оптическая длина волокна |  |  |  |
| 6.7** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ЛАМИ 0012-2023 |  |  |
| 6.8** |  |  |  |  |  |  |
| 6.9** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга |  |  |  |
| 7.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.МС 0076-2024 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.МС 0078-2024 |  |  |
| 8.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.МС 0077-2024 |  |  |
| 9.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления Геометрические размеры воздуховодов | ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 10.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением зданий и сооружений) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Аэродинамические показатели: - скорость потока; - расход воздуха Геометрические размеры воздуховодов и вентиляционных каналов | СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 11.1** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 12.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  |  |  |
| 12.3** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 13.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 13.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 14.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 15.1** | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 15.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |
| 16.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 16.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |  |
| 16.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 16.4** |  |  | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям |  |  |  |
| 17.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.12/22.000 | Время отключения УЗО при I ном., 2I ном., 5I ном. | АМИ.МС 0079-2024 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 17.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 17.3** |  |  | Проверка работоспособности УЗО |  |  |  |
| 17.4** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии |  |  |  |
| 17.5** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 18.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0080-2022 | ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск |  |
| 18.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0025-2023 |  |  |