ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Время срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя | АМИ.МС 0138-2025 | ул. Шубина, д. 9а, 231300, г. Лида, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 1.2** |  |  | Ток несрабатывания теплового и электромагнитного расцепителя |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя |  |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0096-2024; АМИ.МС 0133-2025 | ул. Шубина, д. 9а, 231300, г. Лида, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.МС 0134-2025 | ул. Шубина, д. 9а, 231300, г. Лида, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.МС 0136-2025 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.МС 0135-2025 |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Шубина, д. 9а, 231300, г. Лида, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 4.2** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (газов). |  |  |  |
| 5.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции, с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена. | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Шубина, д. 9а, 231300, г. Лида, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 5.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  |  |  |
| 5.3** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха. Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |  |
| 6.1** | Искусственное освещение: - Освещение производственных и складских зданий. - Освещение рабочих площадок и мест производства работ вне зданий. - Освещение общественных и жилых зданий. - Наружное освещение городских и сельских территорий | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещённость | ГОСТ 24940-2016 | ул. Шубина, д. 9а, 231300, г. Лида, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 7.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.МС 0137-2025 | ул. Шубина, д. 9а, 231300, г. Лида, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 7.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 7.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |