ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Вкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 | ул. Минская, д.61, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 1.2* |  |  | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 1.3* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |  |
| 1.5* |  |  | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/42.000 | Отбор проб воды | ISO 19458:2006; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 3; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4 |  |  |
| 1.8* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/11.116 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |  |  |
| 2.1* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/03.071 | Антибиотики | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 | ул. Минская, д.61, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 10.51/01.086 |  | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2 |  |  |
| 2.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.043 | Вязкость | СТБ 970-2017 п. 7.11 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92 п. 3; СТБ 1552-2017 п. 7.11 |  |  |
| 2.7* ТР |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30705-2000 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 2.8* |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 2.9* |  | 10.51/29.040 | Масса и объем продукта | ГОСТ 3622-68 п. 2.23.5; СТБ 1746-2017 п. 7.5; СТБ 8035-2012 п. 5, п. 6, п. 7 |  |  |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п. 5; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.11* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п. 4; ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п. 2; СТБ 1552-2017 п. 7.9 |  |  |
| 2.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 30648.7-99 п. 5 |  |  |
| 2.13* |  | 10.51/29.040 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 30648.3-99 п. 4; ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п. 2; ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012 |  |  |
| 2.14* |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества/СОМО | ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; ГОСТ 3626-73 п. 2; СТБ 1552-2017 п. 7.12; СТБ 1887-2016 п. 7.6; СТБ 1888-2016 п. 7.8; СТБ 315-2017 п. 7.8; СТБ 970-2017 п. 7.8 |  |  |
| 2.15* |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7 |  |  |
| 2.16* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 33951-2016; СТБ 1552-2017 п. 7.17, п. 7.18 |  |  |
| 2.17* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 31450-2013 п. 7.2, п. 7.3; ГОСТ 31452-2012 п. 7.2; ГОСТ 31454-2012 п. 7.2; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32252-2013 п. 8.2, п. 8.3; ГОСТ 32924-2014 п. 7.2; ГОСТ 32925-2014 п. 7.2; ГОСТ 32927-2014 п. 7.2; СТБ 1552-2017 п. 7.3, п. 7.4; СТБ 1598-2006 п. 6.2; СТБ 1746-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 1859-2016 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 1860-2016 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 2263-2016 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 2277-2016 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 10.51/42.000, 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809-86; ГОСТ 3622-68 п. 2, п. 3; ГОСТ 9225-84 п. 1 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 2.19* |  | 10.51/42.000 |  | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014 п. 5; ГОСТ 3622-68 п. 2, п. 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1552-2017 п. 7.2 |  |  |
| 2.20* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |  |
| 2.21* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 2.22* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4, п. 8.8 |  |  |
| 2.23* ТР |  | 01.41/08.155 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 п.6, п.7 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 2.24* |  | 10.51/29.145 | Температура продукта | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  |  |
| 2.25* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1, п. 8 |  |  |
| 2.26* |  |  | Чистота | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 3.1* | Молоко и сливки-сырье | 01.41/11.116 | Аммиак | ГОСТ 24066-80 | ул. Минская, д.61, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |
| 3.2* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2; ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 3.3* |  | 01.41/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 3.4* |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 3.5* |  | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 3.6* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 3.7* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 |  |  |
| 3.8* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 п. 5; ГОСТ 25179-90 п. 4; ГОСТ 30648.2-99 п. 5; ГОСТ 32255-2013; СТБ 1598-2006 п. 6.3 |  |  |
| 3.9* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п. 2; СТБ 1598-2006 п. 6.4 |  |  |
| 3.10* |  | 01.41/29.040 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п. 2 |  |  |
| 3.11* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (редуктазная проба) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |  |  |
| 3.12* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1598-2006 п. 6.2; СТБ 2263-2016 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 2277-2016 п. 7.2 |  |  |
| 3.13* |  | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 3622-68 п. 2, п. 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |  |  |
| 3.14* |  | 01.41/11.116 | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 3.15* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 3.16* |  | 01.41/08.149 | Раскисление молока | ГОСТ 30637-99 |  |  |
| 3.17* |  | 01.41/11.116 | Сода | ГОСТ 24065-80 п. 2 |  |  |
| 3.18* |  | 01.41/29.145 | Температура продукта | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 3.19* |  | 01.41/26.045 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 3.20* |  | 01.41/11.116 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1, п. 8 |  |  |
| 3.21* |  |  | Чистота | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 4.1* ТР | Молоко и сливки-сырье, молоко и молочная продукция в том числе для детского питания | 10.51/11.116, 01.41/11.116 | Аммиак | ГОСТ 24066-80 | ул. Минская, д.61, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область | ТР ТС 033/2013 |
| 4.2* ТР |  | 10.51/03.071, 01.41/03.071 | Антибиотики | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2; ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 4.3* ТР |  | 10.51/01.086, 01.41/01.086 | БГКП | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 4.4* ТР |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 10.51/01.086, 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92 п. 3; СТБ 1552-2017 п. 7.11 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 10.51/01.086, 01.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 4.8* ТР |  | 10.51/29.040, 01.41/29.040 | Масса и объем упакованного продукта | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 п. 5; ГОСТ 30648.2-99 п. 5; ГОСТ 32255-2013; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 4.10* ТР |  | 10.51/08.037, 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п. 4; ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-90 п. 2; СТБ 1552-2017 п. 7.9; СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 4.11* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 30648.7-99 п. 5 |  |  |
| 4.12* ТР |  | 10.51/29.040 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 30648.3-99 п. 4; ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п. 2; ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012 |  |  |
| 4.13* ТР |  | 10.51/29.040, 01.41/29.040 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества/СОМО | ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; ГОСТ 3626-73 п. 2; СТБ 1552-2017 п. 7.12; СТБ 1887-2016 п. 7.6; СТБ 1888-2016 п. 7.8; СТБ 315-2017 п. 7.8; СТБ 970-2017 п. 7.8 |  |  |
| 4.14* ТР |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7; ГОСТ 9225-84 п. 4.7 |  |  |
| 4.15* ТР |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 33951-2016; ГОСТ ISO 7889-2015; СТБ 1552-2017 п. 7.17, п. 7.18 |  |  |
| 4.16* ТР |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 31450-2013 п. 7.2, п. 7.3; ГОСТ 31452-2012 п. 7.2; ГОСТ 31454-2012 п. 7.2; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32252-2013 п. 8.2, п. 8.3; ГОСТ 32924-2014 п. 7.2; ГОСТ 32925-2014 п. 7.2; ГОСТ 32927-2014 п. 7.2; СТБ 1552-2017 п. 7.3, п. 7.4; СТБ 1598-2006 п. 6.2; СТБ 1746-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 1859-2016 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 1860-2016 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 2263-2016 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 2277-2016 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2, п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 |  |  |
| 4.17* ТР |  | 10.51/42.000, 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5; ГОСТ 3622-68 п. 2, п. 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1552-2017 п. 7.2 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.18* ТР |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116 | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.19* ТР |  | 10.51/08.031, 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 4.20* ТР |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.8; ГОСТ 9225-84 п. 4.8 |  |  |
| 4.21* ТР |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116 | Сода | ГОСТ 24065-80 п. 2 |  |  |
| 4.22* ТР |  | 01.41/08.155 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.23* ТР |  | 10.51/29.145, 01.41/29.145 | Температура продукта | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |  | ТР ТС 033/2013 |