ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Помещения зданий и сооружений, рабочие места | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016; МВИ.ГМ.1867-2020 | ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Коэффициент естественной освещенности |  |  |  |
| 2.1** | Помещения жилых и общественных зданий и селитебная территория | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 23337-2014 | ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | Температура воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021 | ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 3.3** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 3.4** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |  |  |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 №47, пп. 9,15-19 |  |  |
| 4.3** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 4.4** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового излучения |  |  |  |
| 4.5** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86; Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20-22 |  |  |
| 4.6** |  |  | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот - общий уровень звукового давления - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 4.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 4.8** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 4.9** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока, нТл, в диапазонах частот 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | АМИ.МН 0001-2021 |  |  |
| 4.10** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 4.11** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 4.12** |  |  | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля |  |  |  |
| 4.13** | Рабочие места, производственные и общественные помещения | 100.11/35.071, 100.12/35.071 | Уровень аэроионизации воздуха: - количество положительных и отрицательных аэроионов - коэффициент униполярности | МВИ.ГМ.1164-2017 | ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.14** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб, концентрация азота диоксид ДИ: (1-40) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Объездная, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Отбор проб, концентрация азота оксиды ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Отбор проб, концентрация аммиака ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Отбор проб, концентрация бензина ДИ: (50-1200) мг/м3 |  |  |  |
| 5.5** |  |  | Отбор проб, концентрация бензола ДИ: (5-1500) мг/м3 |  |  |  |
| 5.6** |  |  | Отбор проб, концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,3–3,0) мг/м3 |  |  |  |
| 5.7** |  |  | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: (2–150) мг/м3 |  |  |  |
| 5.8** |  |  | Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород) ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 5.9** |  |  | Отбор проб, концентрации дизельного топлива ДИ: (250-6000) мг/ м3 |  |  |  |
| 5.10** |  |  | Отбор проб, концентрация диметилбензола (ксилол) ДИ: (20-500) мг/м3 |  |  |  |
| 5.11** |  |  | Отбор проб, концентрация керосина ДИ: (50-4000)мг/м3 |  |  |  |
| 5.12** |  |  | Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных (аэрозоль масел) ДИ: (1-10) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 5.13** |  |  | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуол) ДИ: (25-500) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 5.14** |  |  | Отбор проб, концентрация озона ДИ: (0,05-15) мг/м3 |  |  |  |
| 5.15** |  |  | Отбор проб, концентрация пропан-2-он (ацетон) ДИ: (100-10000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.16** |  |  | Отбор проб, концентрация проп-2-ен-1-аль (акролеин) ДИ: (0,1-1) мг/м3 |  |  |  |
| 5.17** |  |  | Отбор проб, концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3 |  |  |  |
| 5.18** |  |  | Отбор проб, концентрация сольвент-нафта ДИ: (20-500) мг/м3 |  |  |  |
| 5.19** |  |  | Отбор проб, концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) ДИ: (0,69-2,7)мг/м3 (0,1-4) ppm | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 5.20** |  |  | Отбор проб, концентрация трихлорэтена (трихлорэтилен) ДИ: (5-100) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 5.21** |  |  | Отбор проб, концентрация уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.22** |  |  | Отбор проб, концентрация углеводородов алифатических предельных (углеводороды нефти) ДИ: (100-2000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.23** |  |  | Отбор проб, концентрация углерода оксид ДИ: (5-50) мг/м3 ДИ: (10-3000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.24** |  |  | Отбор проб, концентрация формальдегида ДИ: (0,25-5,0)мг/м3 |  |  |  |
| 5.25** |  |  | Отбор проб, концентрация хлора ДИ:(0,5 - 200)мг/м3 |  |  |  |
| 5.26** |  |  | Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (2-250) мг/м3 |  |  |  |
| 5.27** |  |  | Отбор проб, концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.28** |  |  | Отбор проб, концентрация этенилбензола (стирол) ДИ: (5-500) мг/м3 ДИ: (10-3000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.29** |  |  | Отбор проб, концентрация этоксиэтана (диэтиловый эфир) ДИ:(100-600) мг/м3 (600-3000) мг/м3) (2000-60000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.30** |  |  | Отбор проб, концентрация бутана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.31** |  |  | Отбор проб, концентрация бутан-1-ола (бутиловый спирт) ДИ: (5-200) мг/м3 |  |  |  |
| 5.32** |  |  | Отбор проб, концентрация хлорэтена (хлористый винил, хлорэтилен, этиленхлорид) ДИ: (2 - 300) мг/м3 |  |  |  |
| 5.33** |  |  | Отбор проб, концентрация гексана ДИ: (10 -100) мг/м3 |  |  |  |
| 5.34** |  |  | Отбор проб, концентрация гидразина ДИ: (0,05-4) мг/м3 |  |  |  |
| 5.35** |  |  | Отбор проб, концентрация диэтиламина ДИ: (10-350) мг/м3 |  |  |  |
| 5.36** |  |  | Отбор проб, концентрация сера диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3 Отбор проб, концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3 |  |  |  |
| 5.37** |  |  | Отбор проб, концентрация диэтиламина ДИ: (10-350) мг/м3 |  |  |  |
| 5.38** |  |  | Отбор проб, концентрация изобутана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.39** |  |  | Отбор проб, концентрация метанола ДИ: (50-1000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.40** |  |  | Отбор проб, концентрация метилмеркаптана ДИ: (0,25-10) мг/м3 |  |  |  |
| 5.41** |  |  | Отбор проб, концентрация пропана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.42** |  |  | Отбор проб, концентрация пропан-бутана ДИ: (100 - 1000) мг/м3 |  |  |  |
| 5.43** |  |  | Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород) ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 5.44** |  |  | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуола) ДИ: (25 – 500) мг/м3 |  |  |  |
| 5.45** |  |  | Отбор проб, концентрация тетрахлорметана (четыреххлористый углерод) ДИ: (10 - 200) мг/м3 |  |  |  |
| 5.46** |  |  | Отбор проб, концентрация фосфина ДИ: (0,01-0,03) мг/м3 ДИ: (0,03-0,5) мг/м3 |  |  |  |
| 5.47** |  |  | Отбор проб, концентрация фуран-2-альдегида (фурфураль, фурфурол) ДИ: (5-700) мг/м3 |  |  |  |
| 5.48** |  |  | Отбор проб, концентрация хлорбензола ДИ: (50-200) мг/м3 |  |  |  |
| 5.49** |  |  |  |  |  |  |
| 5.50** |  |  | Отбор проб, концентрация трихлорметана (хлороформа) ДИ: (2-200) мг/м3 |  |  |  |
| 5.51** |  |  | Отбор проб, концентрация гидроцианида (цианистый водород) ДИ: (0,1-2) мг/м3 ДИ: (0,2-10) мг/м3 |  |  |  |
| 5.52** |  |  | Отбор проб, концентрация этантиола (этилмеркаптан) ДИ: (0,25-50) мг/м3 |  |  |  |
| 5.53** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб, концентрация пыли ДИ: (0,25 –500,00)мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |