ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/42.000, 10.41/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1051-73; ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.1** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.2* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 пункт 3.1 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.149 | Жёсткость | ГОСТ 31954-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.4* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.4* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.5* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 раздел 3 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.6* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/12.042 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.7* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.7* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 раздел 6 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.8* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.8* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) | ГОСТ 4011-72 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.9* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 33566-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.9* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация марганца | ГОСТ 4974-2014 пункт 6.5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.10* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 33566-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.10* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация меди (суммарно) | ГОСТ 4388-72 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.11* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.41/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.11* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) | ГОСТ 4152-89 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.12* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.037, 10.41/08.037, 01.41/08.037, 10.52/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.12* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.13* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.149, 10.41/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.13* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов | ГОСТ 33045-2014 раздел 6 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.14* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.052, 10.41/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ, влаги | ГОСТ 3626-73 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.14* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.15* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.149, 10.41/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.15* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов | ГОСТ 31940-2013 раздел 6 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 раздел 2, 3 |  |  |
| 1.17* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/04.125, 10.41/04.125, 01.41/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.17* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного | ГОСТ 18190-72 раздел 3 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.18** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 пункт 7.1 |  |  |
| 1.20* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1 |  |  |
| 1.21* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.3 |  |  |
| 1.22* |  |  | Патогенные энтеробактерии | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 1.23* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 1.24* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/07.096 | Отбор проб и определение: Цист лямблий | Инструкция № 057-0606 пункт 5 |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 раздел 5 |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.1** ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.1** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.2* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.2* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 пункт 3.1 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.3* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.3* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149 | Жёсткость общая | ГОСТ 31954-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.4* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.4* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.5* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.5* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 раздел 3 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.6* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.6* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/12.042 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.7* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.7* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 раздел 6 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.8* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.8* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) | ГОСТ 4011-72 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.9* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.9* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Концентрация марганца | ГОСТ 4974-2014 пункт 6.5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.10* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.10* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Концентрация меди (суммарно) | ГОСТ 4388-72 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.11* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 2.11* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) | ГОСТ 4152-89 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.12* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин; стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.13* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин; стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов | ГОСТ 33045-2014 раздел 6 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.14* |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 |  |  |
| 2.15* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов | ГОСТ 31940-2013 раздел 6 |  |  |
| 2.16* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 раздел 2, 3 |  |  |
| 2.17** |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 2.18* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число при 37 0С | ГОСТ 34786-2021 пункт 7.1 |  |  |
| 2.19* |  |  | Общее микробное число при 22 0С |  |  |  |
| 2.20* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1 |  |  |
| 2.21* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.3 |  |  |
| 2.22* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 2.23* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 пункт 11.1 |  |  |
| 2.24* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 2.25* |  | 100.09/07.096 | Отбор образцов и определение: Ооцисты криптоспоридий, Цисты лямблий, Яйца гельминтов | Инструкция № 057-0606 раздел 5 |  |  |
| 2.26* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 раздел 5 |  |  |
| 2.27* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 3.1** ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 3.1** | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.2* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 3.2* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.3* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 3.3* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/12.042 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.4* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 3.4* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Жёсткость общая | ГОСТ 31954-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.5* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 3.5* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.6* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 3.6* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 пункт 3.1 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.7* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 3.7* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов | ГОСТ 31940-2013 раздел 6 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.8* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.8* | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 раздел 2, 3 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.9* ТР | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9** | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 3.10* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 пункт 7.1 |  |  |
| 3.11* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1 |  |  |
| 3.12* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.3 |  |  |
| 3.13* |  |  | Патогенные энтеробактерии | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 3.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.16* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 раздел 5 |  |  |
| 3.17* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 4.1* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 4.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.2* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | -спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 4.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.3* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразую-щие мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные мик-роорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 4.3* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/12.042 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.4* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 4.4* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Концентрация аммонийных ионов | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.5* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 4.5* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Содержание остаточного свободного хлора | ГОСТ 18190-72 раздел 3 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.6* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 4.6* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 раздел 2, 3 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.7* |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |  |  |
| 4.8* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 4.9* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 4.10* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1 |  |  |
| 4.11* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.3 |  |  |
| 4.12* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция по применению № 070-0210 пункт 37 |  |  |
| 4.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 пункт 11.1 |  |  |
| 4.14* |  | 100.09/07.096 | Отбор проб и определение: Яиц и личинок гельминтов, Цист лямблий | Инструкция № 057-0606 раздел 5 |  |  |
| 4.15* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 раздел 5 |  |  |
| 5.1* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.2* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п. 7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.2* | Поверхностные воды | 100.03/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.3* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.3* | Поверхностные воды | 100.03/12.042 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 раздел 4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.4* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.4* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (от 2 до 12единиц рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.5* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.89/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.5* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Диапазон измерений: (0,003 - 0,3) мг /дм3 | ГОСТ 33045-2014 раздел 6; СТБ 17.13.05-38-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.6* |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония Диапазон измерений: (0,1 - 3,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 |  |  |
| 5.7* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.7* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерений: (0 - 6,0) мг О2/л | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.8* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п. 7 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.8* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Диапазон измерений: св. 0,05 мг О2/л | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.9* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.9* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.10* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 034/2013 |
| 5.10* | Поверхностные воды | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (10 - 2500) мг/дм3 | ГОСТ 31940-2013 раздел 6; СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.11* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды Диапазон измерений: (50 – 50000) мг/дм3 | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10 - 250) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.13** |  | 100.03/42.000 | Отбор образцов. | ТКП 17.13-16-2014 (02120) |  |  |
| 5.14* |  | 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий- 137 | МВИ.МН 5132-2015 |  |  |
| 5.15** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 037-0409 |  |  |
| 5.17* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.3 |  |  |
| 5.18* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1 |  |  |
| 5.19* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 5.20* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 5.21* |  |  | Escherichia coli | АМИ.ГМ 0464-2026 |  |  |
| 5.22* |  | 100.03/07.096 | Отбор проб и определение: Яиц и личинок гельминтов, Цист лямблий, Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 037-0409 |  |  |
| 5.23* |  | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 6.1** ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9792-73; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1** | Пищевые продукты | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 6.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.4* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 6.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 6.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 6.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 6.8* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 6.9* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 6.13* ТР |  | 01.47/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 7.1** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1** | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/42.000, 10.61/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов. | СТБ 2160-2011 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.2* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.61/08.037, 10.72/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 раздел 10 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.3* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.61/08.149, 10.72/08.149 | кислотность. | ГОСТ 5670-96 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.4* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.61/08.052, 10.72/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022 раздел 7 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.5* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.6* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.7* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.7* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.8* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.9* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.9* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.10* |  |  | Количество плесневых и дрожжевых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.11* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.11* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 7.12* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/42.000, 10.71/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5904-2019 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/08.037, 01.41/08.037, 10.52/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | кислотность. | ГОСТ 3624-92 раздел 3 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 3626-73 раздел 2, 6, 7, 8 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5** | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.71/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.8* |  |  | БГКП | ГОСТ 32901-2014 пункт 8.5 |  |  |
| 8.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.82/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/01.086, 01.41/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.10* |  |  | Листерии | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.11* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 8.12* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.1** ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** | мясо и мясные продукты | 10.13/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9792-73; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.2* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | мясо и мясные продукты | 10.13/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.89/08.052 | Содержание влаги | ГОСТ 9793-2016 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.3* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | мясо и мясные продукты | 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 р. 7 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.4* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | мясо и мясные продукты | 10.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 р. 8 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.5* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5** | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/42.000, 10.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.6* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.7* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.7* | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.8* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.8* | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.9* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.10* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.11* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.11* | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 10.31/08.169 | Нитраты | МУ 5048-89 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.12* | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 9.13* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 9.14* ТР | Плодоовощная продукция | 10.39/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1** | Рыба и продукты, вырабатываемые из рыбы | 10.20/42.000, 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 10.2* |  | 10.20/08.052, 03.00/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 7636-85 пункт 3.3.1, 3.3.2 |  |  |
| 10.3* |  | 10.20/08.149, 03.00/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  |  |
| 10.4** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,вырабатываемые из них | 10.20/42.000, 03.00/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 10.5* |  | 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 10.6* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.7* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 10.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 10.10* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 10.11* |  | 10.20/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 10.12* |  | 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.13* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 10.14* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 11.1** ТР | напитки | 11.05/42.000, 11.07/42.000, 01.27/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 6687.0-86 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 5904-2019; СТБ 2397-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 11.2* ТР | напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 01.27/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | Кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 раздел 7, 8 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 11.3* ТР | напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 01.27/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 раздел 5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 11.4* ТР | напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 01.27/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.4** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 11.5* ТР | напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 01.27/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* | Кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 11.6* ТР | напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 01.27/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 11.6* | Кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 11.7* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 11.9* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.1** ТР | Другие продукты | 10.89/42.000, 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9792-73 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1** | Напиткии | 01.27/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 12.2* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* | Напиткии | 01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 12.3* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* | Напиткии | 01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 12.4* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.4* | Напиткии | 01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция по применению № 072-0210 пункт 13 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 12.5* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.5* | Напиткии | 01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 пункт 6.4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 12.6* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.6* | Напиткии | 01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 12.7* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 12.8* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.9* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.10* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 12.11* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.13* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.15* ТР |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода в йодированной соли | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 12.16* ТР |  | 10.89/04.125, 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 13.1** ТР | Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1** | Плодоовощная продукция: овощи, фрукты, грибы, ягоды | 01.13/42.000, 10.31/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 13.2** ТР | Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразую-щие мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные мик-роорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Плодоовощная продукция: овощи, фрукты, грибы, ягоды | 01.13/08.169, 10.31/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 раздел 2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 13.3* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.3* | Плодоовощная продукция: овощи, фрукты, грибы, ягоды | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.39/07.096 | Отбор образцов и определение: Возбудителей паразитарных заболеваний, Яиц и личинок гельминтов; Цист патогенных кишечных простейших | ГОСТ 35057-2024 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 13.4* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 13.5* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.1* ТР | Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1** | Продукты переработки плодов, овощей, консервы мясные и мясорастительные | 10.39/42.000, 10.11/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 26313-2014 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 14.2* ТР | Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.2** | Консервы | 10.89/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 14.3* ТР | Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме) C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.3* | Консервы | 10.89/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 14.4* ТР | Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 14.4* | Консервы | 10.89/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 14.5* |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 14.6* |  |  | C.perfringens Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 14.8* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.9* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.1* ТР | Полные консервы группы «Г» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 15.1** | Готовые блюда, кулинарные изделия, полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор образцов. | АМИ.МГ 0032-2025; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7047-55 раздел 1; ГОСТ Р 54607.1-2011 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 15.2* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 |  |  |
| 15.3* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | АМИ.МГ 0032-2025; ГОСТ Р 54607.5-2015 пункт 7.3 |  |  |
| 15.4* |  | 10.85/08.149 | Содержание аскорбиновой кислоты (витамин «С») | ГОСТ 7047-55 пункт III |  |  |
| 15.5** |  | 10.85/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 15.6* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.7* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.8* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.9* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.10* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 15.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 15.12* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.13* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 15.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.15* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 15.16* |  |  | Иерсинии | Инструкция по применению № 076-0210 |  |  |
| 16.1* ТР | Полные консервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.1** | Кремовые изделия | 10.71/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 5904-2019; СТБ 961-2005 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 16.2* ТР | Полные консервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.2* | Кремовые изделия | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 раздел 7, 8; СТБ 961-2005 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 16.3* ТР | Полные консервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 16.3* | Кремовые изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 раздел 5; ГОСТ 961-89 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 16.4* ТР | Полные консервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 17.1** ТР | Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, жиры ку-линарные, маргари-ны, спреды | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 17.1** | Соль поваренная | 08.93/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 13685-84 раздел 1; ГОСТ 33770-2016 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 17.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, жиры ку-линарные, маргари-ны, спреды | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 17.2* | Соль поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 пункт 4.1, 4.2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 17.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, жиры ку-линарные, маргари-ны, спреды | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 024/2011 |
| 17.4* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 17.5* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 17.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 17.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.89/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.1** ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/42.000, 03.00/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.1** | Майонез | 10.89/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 31762-2012 пункт 4.1 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 18.2* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.2* | Майонез | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 пункт 4.4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 18.3* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.3* | Майонез | 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 пункт 4.8 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 18.4* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.4* | Майонез | 10.89/08.149 | Кислотность продукта в пересчёте на уксусную или лимонную кислоты | ГОСТ 31762-2012 пункт 4.13 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 18.5* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086, 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.6* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 18.7* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 18.8* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 18.9* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 18.10* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 18.11* ТР | Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 18.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 18.13* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052, 03.00/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Содержание влаги | ГОСТ 7636-85 пп. 3.3.1-3.3.2 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.15* ТР | Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий -137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 |
| 19.1** ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/42.000, 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.1** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразую-щие мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные мик-роорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.2** | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.3* | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.4* | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пункт 8.5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.5* | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.6* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Негазообразующиеспоро-образующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.6* | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.7* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.7* | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.8* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.8* | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.9* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 10.89/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | B. cereus |  | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 19.11* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 20.1** | Маргарины, жиры,кулинарные, кондитерские, хлебопекарные,заменители,спреды | 10.42/42.000 | Отбор образцов. | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) пункт 5.1 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 20.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 21.1** ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной сте-рильности). Соковая продукция из фрук-тов и (или) овощей, консервированная и газированная | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 21.1** | Сырье, пищевые продукты, питьевая вода | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.14/42.000, 01.21/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 100.09/42.000 | Отбор образцов. | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 21.2* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной сте-рильности). Соковая продукция из фрук-тов и (или) овощей, консервированная и газированная | 10.32/01.086 | Спорообразую-щие мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные мик-роорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 21.2* | Сырье, пищевые продукты, питьевая вода | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.21/04.125, 01.26/04.125, 01.41/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 5132-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 21.3* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной сте-рильности). Соковая продукция из фрук-тов и (или) овощей, консервированная и газированная | 10.32/01.086 | Мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 21.4* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.5* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 22.1** ТР | Свежеотжатые соки. Пастеризованная соковая продукция | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 22.1** | Корма | 10.91/42.000 | Отбор образцов. | СТБ 1056-2016 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 22.2* ТР | Свежеотжатые соки. Пастеризованная соковая продукция | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 22.2* | Корма | 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 5132-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 22.3* ТР | Свежеотжатые соки. Пастеризованная соковая продукция | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ТС 023/2011 |
| 22.4* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 22.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 22.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 22.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 22.8* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 22.9* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 23.1** ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9792-73 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 23.1** | Продукция и сырье лесного хозяйства: древесина, древесные материалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 | Отбор образцов. | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 23.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 23.2* | Продукция и сырье лесного хозяйства: древесина, древесные материалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 | МВИ.МН 5132-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 23.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 23.4* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 23.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 23.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.8* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 23.9* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 23.10* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 23.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, и в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 23.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 23.13* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 23.14* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 24.1** ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 24.1** | Лекарственное сырье | 01.28/42.000 | Отбор образцов. | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 24.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | -спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 24.2* | Лекарственное сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 | МВИ.МН 5132-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 24.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразую-щие мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные мик-роорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 24.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.5* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме) C.botulinumи (или) C.perfringens | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 |  |  |
| 24.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.8* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 24.9* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п. 7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.10* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 24.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.12* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.13* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 25.1** | Рабочие места в производствен-ных и служеб-ных помещени-ях: -постоянного пребывания; -временного пребывания Территория объектов на-родного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 25.2** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2; МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 25.3** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 25.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 25.5** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 25.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосаз частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 26918-86 |  |  |
| 25.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряяемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001); ГОСТ 31317.2-2006 (ИСО 10326-2:2001) часть 2; ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 25.8** |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряяемые в октавных или третьоктав-ных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 26.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 26.2** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 26.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 26.4** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосаз частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 26.5** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряяемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |  |  |
| 27.1** | изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, перевязочный материал, перчатки и др.изделия) | 21.10/42.000, 32.50/42.000 | Отбор образцов. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 27.2* |  | 21.10/01.086, 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 пункт 21 |  |  |
| 28.1** | Воздух | 100.10/42.000 | Отбор проб | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.МН 0022-2021; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция, утверждённая Госагропромом СССР 24.06.1986 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 28.2* |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов | АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 пункт 8; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция, утверждённая Госагропромом СССР 24.06.1986 |  |  |
| 28.3* |  |  | S. aureus | АМИ.ВТ 0024-2025 |  |  |
| 28.4* |  |  | Плесневые и дрожжевые грибы | Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция, утверждённая Госагропромом СССР 24.06.1986 |  |  |
| 29.1** | Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ, аптеки) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 пункт 11-12 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 29.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 пункт 17 |  |  |
| 29.3* |  |  | S. aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 пункт 13 |  |  |
| 29.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 пункт 18 |  |  |
| 30.1** | Смывы с объектов внешней среды (предприятия общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, жилых, административных и общественных зданий, пищеблоков ЛПУ, ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод) | 101.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32031-2022; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция по применению № 076-0210; Инструкция по применению № 078-0210; Инструкция по применению №001-0116; Инструкция по применению №003-0621; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006; СТБ ISO 18593-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 30.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП | Инструкция по применению № 078-0210 пункт 19; Инструкция по применению №003-0621 - |  |  |
| 30.3* |  |  | S. aureus | Инструкция по применению № 078-0210 пункт 19 |  |  |
| 30.4* |  |  | Патогенные и условно-патогенные энтеробактерии | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция по применению №003-0621; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 глава 15 |  |  |
| 30.5* |  |  | Иерсинии | Инструкция по применению № 076-0210 |  |  |
| 30.6* |  |  | Общее микробное число | Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция по применению № 078-0210; Инструкция по применению №003-0621; Инструкция, утверждённая Госагропромом СССР 24.06.1986; МВИ.МН 6368-2021 |  |  |
| 30.7* |  |  | Плесень | Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция, утверждённая Госагропромом СССР 24.06.1986 |  |  |
| 30.8* |  |  | Листерии | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 30.9* | Смывы с объектов окружающей среды | 101.19/07.096 | Отбор проб и определение: Яиц и личинок гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 31.1** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 101.19/42.000 | Отбор образцов. | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 пункт 5 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 31.2* |  | 101.19/01.086 | Наличие микрофлоры | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 пункт 6 |  |  |
| 31.3* |  |  | Противомикробная активность | Инструкции №4718 |  |  |
| 32.1* | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | МУ № 15/6-5-1991 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 33.1* | Дезинфекционные камеры | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | Инструкция № 3.5-51-2006 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 34.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Контроль качества ростовых и ингибирующих свойств готовых питательных сред: - чувствительность - скорость роста; - дифференцирую-щие свойства (специфичность); - % всхожести; - ингибирующие свойства (селективность); - количественный тест (производительность); - стерильность (микробное загрязнение) | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция по применению № 079-0210 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 35.1** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 35.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП | АМИ.ВТ 0027-2025 |  |  |
| 35.3* |  |  | Cl. perfringens | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 пункт 20 |  |  |
| 35.4* |  | 100.06/07.096 | Отбор проб и определение: Яиц и личинок гельминтов, Цист и ооцист простейших | Инструкция по применению № 21-0306 |  |  |
| 36.1** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 101.17/01.086 | Отбор образцов и определение возбудителей бактериальных пищевых отравлений | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 37.1** | Колбасные изделия вареные,копчено-вареные, копчено-запеченные мясные и мясосодержащие (колбасы, сардельки, сосиски, хлебы) в т.ч. упакованные под вакуумом, колбасы кровяные, ливерные, паштеты, желированные мясные продукты ( студни, заливные) | 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 37.2* |  | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 37.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 37.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 37.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 37.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 37.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 37.8* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 37.9* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 37.10* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 37.11* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 38.1** | Яйцо куриное, перепелиное диетическое, яйцо куриное, столовое | 01.47/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 38.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 38.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 38.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 39.1** | Другие продуктыы | 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 39.2* |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 39.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 39.4* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 39.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 39.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 39.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 39.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 39.9* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 39.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 39.11* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 40.1** | Продукты для питания детей раннего возраста | 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 40.2* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 40.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 40.4* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 40.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 40.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 40.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 40.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 40.9* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 40.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 40.11* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 41.1** | Биологический материал для диагностики инфекционных заболеваний в клинической микробиологии | 101.15/01.086 | Отбор образцов и определение нейсерий | «Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов», утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.02.2006 № 81; Инструкция по применению № 075-0210 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 41.2** |  |  | Отбор проб и определение возбудителей дифтерии | Инструкция по применению № 075-0210 |  |  |
| 41.3** |  |  | Отбор проб и определение возбудителей коключая и паракоклюша | Инструкция 023-1221; Инструкция по применению № 075-0210; Инструкция по применению № 084-0310 |  |  |
| 41.4** |  |  | Отбор проб и определение микроорганизмов рода Staphylococcus, Streptococcus | Инструкция по применению № 075-0210 |  |  |
| 41.5** |  |  | Отбор проб и определение микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae | Инструкция по применению № 075-0210; Инструкция №026-0509 |  |  |
| 41.6** |  |  | Отбор проб и определение и иерсиний | Инструкция по применению № 076-0210 |  |  |
| 41.7** |  |  | Отбор проб и определение возбудителей пищевых отравлений | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 41.8** |  |  | Отбор проб и определение возбудителей холерных и НАГ- вибрионов | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 41.9** |  |  | Дисбактериоз | Инструкцию по применению №086-0310 |  |  |
| 41.10* |  | 101.15/07.096 | Отбор проб и определение: Яйца гельминтов, Цисты простейших | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 |  |  |
| 42.1** | Выделенный микроорганизм | 101.17/01.086 | Чувсвительность микроорганизмов к антибиотикам, антисептикам, дезинфекитантам | Инструкция № 226-1200 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 43.1** | Объекты окружающей среды (отходы, металлолом и другое) | 100.08/04.125, 100.07/04.125, 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 | МВИ.МН 5132-2015 | ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область |  |