ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011 пп. 4.4.1, 4.4.2, р. 5 | ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность. Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности Более 70 градусов цветности при разбавлении | ГОСТ 31868-2012 р. 5 |  |  |
| 1.3* |  |  | Мутность. Диапазон измерения: (0,58-4,64) мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п. 5.3.3 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Запах. Диапазон измерения: (0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 р. 2 |  |  |
| 1.5* |  |  | Вкус (привкус). Диапазон измерения: (0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 р. 3 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Алюминий. Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3. Более 0,56 мг/дм3 при разбавлении | ГОСТ 18165-2014 р. 6 |  |  |
| 1.7* |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно). Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3. Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.155 | Анионные поверхностно - активные вещества (АПАВ). Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 31857-2012 р. 3 |  |  |
| 1.9* |  |  | Бор. Диапазон измерения: (0,05-5,0) мг/дм3 | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН). Диапазон измерения: (2-12) единиц рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Железо общее. Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 4011-72 р. 2 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Жесткость. Диапазон измерения: более 0,1 0Ж | ГОСТ 31954-2012 р. 4 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.169 | Кадмий. Диапазон измерения: (0,0001-1,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Марганец. Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3, более 5,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 1.15* |  |  | Медь. Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3. Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 4388-72 р. 2 |  |  |
| 1.16* |  |  | Мышьяк. Диапазон измерения: (0,01-0,1) мг/дм3 | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты. Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 1.18* |  |  | Никель. Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3. Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (азот нитратный). Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 9 |  |  |
| 1.20* |  |  | Нитриты (азот нитритный). Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3. Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 6 |  |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная. Диапазон измерения: (0,5–10,0) мгО/дм3. (0,25–100,0) мгО/дм3 . | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) р. 9.1.1, р. 9.1.2 |  |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.169 | Ртуть. Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3. Более 0,010 мг/дм3 при разбавлении | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.23* |  |  | Свинец. Диапазон измерений: (0,0001-1,0)мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. |  |  |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.155 | Селен. Диапазон измерения: (0,1-5,0) мкг/дм3. | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты. Диапазон измерения: (2,0-50,0) мг/дм3. | ГОСТ 31940-2013 р. 6 |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс. Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 1.28* |  |  |  |  | ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 1.29* | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Хлориды. Диапазон измерения: до 10 мг/дм3, свыше 10 мг/дм3. Более 10 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 4245-72 р. 2, р. 3 |  |  |
| 1.30* |  |  | Хлор остаточный активный. Диапазон измерения: свыше 0,3 мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 р. 2, р. 3 |  |  |
| 1.31* |  | 100.09/08.156 | Хром (VI) и общий хром. Диапазон измерения: (0,025-25) мг/дм3. Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 31956-2013 р. 4 |  |  |
| 1.32* |  |  | Цианиды. Диапазон измерения: (0,01-0,25) мг/дм3. Более 0,25 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 1.33* |  | 100.09/08.155 | Цинк. Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3. Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3, более 10,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.149 | Щелочность. Диапазон измерения: 0,4 ммоль/дм3. | СТБ ISO 9963-1-2009 п. 8.2 |  |  |
| 1.35* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3 | ГОСТ 34786-2021 р. 7.1 |  |  |
| 1.36* |  |  | Общие колиформные бактерии,число бактерий в 100 см3 | ГОСТ 34786-2021 р. 9.1 |  |  |
| 1.37* |  |  | Термоталерантные колиформные бактерий, число бактерий в 100 см3 | ГОСТ 34786-2021 р. 9.3 |  |  |
| 2.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.156 | Аммиак (азот аммонийный). Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3. Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 5 |  |  |
| 2.3* |  |  | Нитраты (азот нитратный). Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 9 |  |  |
| 2.4* |  |  | Нитриты (азот нитритный). Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3. Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 6 |  |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества. Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3. | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН). Диапазон измерения: (2-12) единиц рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК). Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3. Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 . | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.156 | Железо общее. Диапазон измерения: (0,1-9) мг/дм3. Более 9 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.169 | Кадмий. Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3. Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.11* |  |  | Медь. Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. |  |  |  |
| 2.12* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты. Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.13* |  |  | Никель. Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3. Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 2.14* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород. Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3. | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.169 | Свинец. Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3. Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты (сульфат-ион). Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3. Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.17* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация). Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3. | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
| 2.18* |  | 100.05/08.155 | Фенолы. Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 2.19* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий. Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3. Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 2.20* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК). Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3. | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |  |  |
| 2.21* |  | 100.05/08.149 | Хлориды. Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3. Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.22* |  | 100.05/08.156 | Хром. Диапазон измерения: (0,0050-0,20) мг/дм3. Более 0,2 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.23* |  | 100.05/08.155 | Цинк. Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении. Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3. | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.); СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.1* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |
| 3.2* |  | 100.03/08.156 | Аммиак (азот аммонийный). Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3. Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 5 |  |  |
| 3.3* |  |  | Нитраты (азот нитратный). Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 9 |  |  |
| 3.4* |  |  | Нитриты (азот нитритный). Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3. Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 33045-2014 р. 6 |  |  |
| 3.5* |  | 100.03/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 3.6* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК). Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3. Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 . | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 3.7* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества. Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3. | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
| 3.8* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН). Диапазон измерения: (2-12) единиц рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 | Железо общее. Диапазон измерения: (0,1-9) мг/дм3. Более 9 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.10* |  | 100.03/08.169 | Кадмий. Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3. Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.11* |  |  | Медь. Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. |  |  |  |
| 3.12* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты. Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 3.13* |  |  | Никель. Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3. Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 3.14* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород. Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3. | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 3.15* |  | 100.03/08.169 | Свинец. Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3. Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.16* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты (сульфат-ион). Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3. Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.17* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация). Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3. | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
| 3.18* |  | 100.03/08.155 | Фенолы. Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3. Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении. | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 3.19* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий. Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3. Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении. | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 3.20* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК). Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3. | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |  |  |
| 3.21* |  | 100.03/08.149 | Хлориды. Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3. Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении. | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |