ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Поверхностная вода | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | 222310, с/с Тюрлевский, д. Бушевица, Молодечненский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратного | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.5* |  |  | Концентрация азота нитритов | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.7* |  |  | Концентрация аммония | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 1.10* |  |  | Концентрация железа | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.11* |  | 100.03/08.032 | Концентрация ионов меди | ФР.1.31.2009.05456 |  |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация ионов никеля |  |  |  |
| 1.13* |  |  | Концентрация ионов хрома |  |  |  |
| 1.14* |  |  | Концентрация ионов цинка |  |  |  |
| 1.15* |  | 100.03/08.156 | концентрация сульфат-ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.16* |  |  | Концентрация фосфора | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |
| 1.17* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.18** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб поверхностных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 1.19* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.1* | сточная вода | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 | 222310, с/с Тюрлевский, д. Бушевица, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратного | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.7* |  |  | Концентрация аммоний- иона | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 2.9* |  |  | Концентрация железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.032 | Концентрация ионов меди | ФР.1.31.2009.05456 |  |  |
| 2.11* |  |  | Концентрация никеля |  |  |  |
| 2.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.13* |  |  | концентрация сульфат-ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.14* |  | 100.05/08.052 | концентрация сухого остатка (минерализация) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.17* |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома | ФР.1.31.2009.05456 |  |  |
| 2.18* |  |  | Концентрация цинка |  |  |  |
| 2.19** |  | 100.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |