ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 п. 2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5.5; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* ТР |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1598-2006 п. 6.3; СТБ 1598-2006 п. 6.4 |  |  |
| 1.3** ТР |  | 01.41/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 01.41/08.037, 01.41/08.074 | Массовая доля жира | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 01.41/08.074, 01.41/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 01.41/08.052, 01.41/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п. 2 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 01.41/11.116 | Наличие соды | ГОСТ 24065-80 |  |  |
| 1.10* ТР |  |  | Наличие аммиака | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 1.11* ТР |  |  | Наличие перекиси водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 1.12* ТР |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты | ГОСТ 8218-89 п. 3 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 01.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 32219-2013 п. 5; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 1.18* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.19* ТР |  |  | Пенициллины | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 1.20* ТР |  |  | Стрептомицин | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 2.1** ТР | Молоко питьевое. Молоко питьевое обогащённое кальцием пастеризованное. Молоко питьевое пастеризованное "Вкусное". Сливки питьевые. Сыворотка молочная пастеризованная. Сливки сырьё | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 2.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1746-2017 п. 7.3; СТБ 1746-2017 п. 7.2; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1887-2016 п. 7.3; СТБ 2277-2016 п. 7.2 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 10.51/08.031 | Плотность (для молока и сыворотки) | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты (для молока) | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 2.7* ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2.22-2.22.2 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |  |  |
| 2.9* ТР |  | 10.51/08.074, 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 2.13* ТР |  | 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п. 3 |  |  |
| 3.1** ТР | Йогурт. Биойогурт "Сандра" | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 3.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 1552-2017 п. 7.4 |  |  |
| 3.3* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 3.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 3.5* ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2 |  |  |
| 3.6* ТР |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |  |  |
| 3.7* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 3 |  |  |
| 3.8* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78 п. 2 |  |  |
| 3.9* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 3.12* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.1** ТР | Кефир. Биопродукт диетического лечебного и диетического профилактического питания "Бифидобакт". Кефир обогащенный витамином С. Кефир обогащённый лактулозой. Продукт кефирный "Лидский". Бионапиток кисломолочный "Кефирыч". Ряженка | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 4.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 2206-2017 п. 7.3; СТБ 2206-2017 п. 7.2; СТБ 970-2017 п. 7.2 |  |  |
| 4.3* ТР |  | 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п. 4.4 (для "Бифидобакта"); ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 4.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 п. 4.4 (для "Бифидобакта"); ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость (для кефира) | СТБ 970-2017 п. 7.11 |  |  |
| 4.8* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 4.11* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.12* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 5.1* ТР | Сметана. Биосметана "Славянская" | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 5.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 1888-2016 п. 5.2.1 |  |  |
| 5.3* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 5.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 5.5* ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2 |  |  |
| 5.6* ТР |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |  |  |
| 5.7* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 5.8* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 5.9* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 5.10* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.11* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 6.1** ТР | Творог. Биотворог. Продукты из творога | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 6.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 315-2017 п. 7.2 |  |  |
| 6.3* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 6.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 6.5* ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2 |  |  |
| 6.6* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 5 |  |  |
| 6.7* ТР |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |  |  |
| 6.8* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 6.9* ТР |  |  | Массовая доля общего сахара (для продуктов из творога) | ГОСТ 3628-78 п. 2 |  |  |
| 6.10* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 6.11* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы (для творога без компонентов) | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 6.12* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.13* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 7.1** ТР | Сыр плавленый пастообразный. Сыры кисломолочные. Сыр мягкий "Прометей". Сыр мягкий кисломолочный "Припятский" | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1.5.7; СТБ 1036-97 п. 7.2.11 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 7.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 2190-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п. 7.3 |  |  |
| 7.3* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 7.4* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 5 |  |  |
| 7.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 7.6* ТР |  |  | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 7.7* ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2 |  |  |
| 7.8* ТР |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза (для сыров мягких кисломолочных) | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |  |  |
| 7.9* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 8.1** ТР | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5.9; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 8.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет | СТБ 1890-2017 п. 7.2 |  |  |
| 8.3* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2.3.5 |  |  |
| 8.4* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 6 |  |  |
| 8.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |  |  |
| 8.6** ТР |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п. 2 |  |  |
| 8.7* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 8.8* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 8.9* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.1** ТР | Молоко сухое. Сливки сухие. Продукт молочный сухой. Продукт молочно-сывороточный. Сыворотка молочная подсырная сухая. Продукт молочно-жировой сухой | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1.5.9; СТБ 1036-97 п. 7.2.9 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 033/2013 |
| 9.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 29245-91 п. 3 |  |  |
| 9.3* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п. 3.2 |  |  |
| 9.4* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п. 4 |  |  |
| 9.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |  |  |
| 9.6* ТР |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 9.7* ТР |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п. 7 |  |  |
| 9.8* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 9.9* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 9.10* ТР |  | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 9.11* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 9.12* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 9.13* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 30648.2-99 |  |  |
| 9.14* ТР |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.1** ТР | Молоко и продукты переработки | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 10.2* ТР |  | 10.51/04.125 | Объемная и удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |