|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3961 |
|  | от 24 мая 2010 года |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24.05.2025 года

производственно-ветеринарной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Велес-Мит»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Городокская, д.103, к 31, инд. 222310, г. Молодечно, Минская обл, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо из всех видов скота, птицы, субпродукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 34120-2017 ТY BY 100098867.331-2023 СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013г. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 CТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 1.2* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 1.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |
| 1.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 ГОСТ 31659-2012 п.1-7, п.8.1-8.4 |
| 1.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 п.1-8, п.9.1- 9.4 |
| 1.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.3 |
| 1.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Бактерии вида Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |
| 1.10* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006 |
| 2.1 *** | Продукты мясные. Колбасные изделия. Колбасные изделия с использованием мяса птицы. Продукты из шпика. | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 1060-97 СТБ 742-2009 ГОСТ 16290-86 ТУ BY 1913682238.005-2013 ТУ BY 790713148.002-2011 ТУ BY 690551607.007-2018 ТУ BY 690551607.008-2018 ТУ BY 690551607.009-2019 ТУ BY 690551607.011-2019 ТУ BY 690551607.006-2016 ТУ BY 690551607.005-2016 СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 п.2, п.3 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  | 10.13/08.052 | Перекисное число |  | СТБ 742-2009 п.7.6 |
| 2.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 2.4* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 2.5* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 2.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.7* |  | 10.13/08.156 | Содержание общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 2.8* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 2.9* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 2.10* |  | 10.13/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 2.11* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 п.1-7, п.8.1-8.4 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 2.12* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 п.1-8, п.9.1- 9.4 |
| 2.13* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 2.14* |  | 10.13/01.086 | Бактерии вида Escherichia coli |  | ГОСТ 3726-2001 |
| 2.15* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006 |
| 3.1 *** | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ТУ BY 101457770.026-2009 ТУ ВУ 690551607.010-2019 СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013г. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 |
| 3.3* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора (при испол. фосфато-содержащих добавок) |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 3.4* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 3.5* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 3.6* |  | 10.13/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.7* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Salmonella | СТБ 1020-2008 ТУ BY 101457770.026-2009 ТУ ВУ 690551607.010-2019 СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013г. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 п.1-7, п.8.1-8.4 ГОСТ 30519-97 п.1-4, п.5.1-5.3 |
| 3.8* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 п.1-8, п.9.1- 9.4 |
| 3.9* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006 |
| 4.1 *** | Сахар- песок | 10.81/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 33222-2015 СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013г ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006 |
| 5.1 *** | Мука, крупа, крупяные изделия | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1666-2006 ГОСТ 5550-74 СТБ 2203-2011 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 |
| 5.2* |  | 10.61/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006 |
| 6.1 *** | Приправы, пряности, специи | 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 905-95 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 6539-2016 СанПиН и ГН утвержденные МЗ РБ №195 от 12.12.2012г. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 |
| 6.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3* |  | 10.84/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.4* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 п.1-7, п.8.1-8.4 ГОСТ 30519-97 п.1-4, п.5.1-5.3 |
| 6.5* |  | 10.84/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.6* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.7* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006 |
| 7.1 *** | Соль поваренная пищевая йодированная | 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 2573-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 |
| 7.2* |  | 08.93/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2491-2006 |
| 8.1 *** | Вода питьевая 16.10.2026 дата принятия решения | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СовМина №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31861-2012 |
| 8.2* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 8.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 8.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 8.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 8.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 8.7* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 8.8* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель, рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.1* | Окружающая среда (гамма-фон) | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановление МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиен. норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановление МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ 1906–2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного 						Т.А.Николаева

предприятия «БГЦА»