ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ЛАМИ 0012-2023 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Рабочая емкость цепей абонентских линий |  |  |  |
| 2.1** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | ЛАМИ 0023-2025 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Потери (затухание) в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км |  |  |  |
| 2.6** |  |  | Оптическая длина (0-20 км) |  |  |  |
| 2.7** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ЛАМИ 0012-2023 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 6.2** |  |  | Проверка работоспособности УЗО | АМИ.ГР 0062-2022 |  |  |
| 6.3** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 6.4** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 6.5** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 7.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 7.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 8.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 9.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 9.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 10.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 11.1** | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 11.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 12.1** | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 12.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 13.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 13.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 13.3** |  |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 14.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 14.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 15.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 15.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 16.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Лазо, д.3, каб 30, 220102, г. Минск |  |
| 16.2** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |