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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Автоматические выключатели
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: ток срабатывания, время срабатывания
	АМИ.МН 0059-2022
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	3.1**
	Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	АМИ.ГР 0018-2021
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S)
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	4.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ГР 0013-2021
	
	

	5.1**
	Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током
	27.90/22.000
	Время отключения при дифференциальном токе
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.2**
	
	
	Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе
	
	
	

	7.1**
	Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	8.1**
	Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО
	27.90/22.000
	Ток утечки
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область
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