|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3540 от «12» марта 2007 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Лаборатории электрофизических измерений

Частного строительного унитарного предприятия «СтрЭлМонт»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ Мн 2631-2007 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами - заземленными установками и элементами заземленных установок Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с глухим заземлением нейтрали измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2628-2007 МВИ Мн 2630-2007 МВИ Мн 2630-2007 МВИ Мн 2629-2007 |
| Заземлители предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2628-2007 |

Директор БелГИМ 	-

Руководитель

Органа по аккредитации  	Н.А. Жагора