|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4053 от «13» января 2010 года на бланке № 0005868 на 1 листе |
| --- | --- | --- |

Область аккредитации от « 10 » января 2014 года

испытательной лаборатории

Унитарного частного торгово-промышленного предприятия «Вест»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Воздуховоды металлические вентиляционные |  | 1.1 Геометрические параметры и размеры: - номинальные наружные размеры поперечного сечения - номинальный наружный диаметр - длина прямого участка | СТБ 1915-2008 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1.1 а, б, в ГОСТ 26433.1-89 п.1.2.1, 1.2.3 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 б |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                         Т.А. Николаева