Приложение к аттестату аккредитации

ВУ/112 02.2.0.3302

От 28 февраля 2007г.

на 2 листах

Область аккредитации производственной лаборатории цеха по переработке молока Сельскохозяйственного производственного кооператива «Агро-Лозы”

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молоко коровье заготовляе-мое | 67.100.10 | Отбор проб Органолептические показатели | СТБ 1598-2006 СанПиН 11 63 РБ 98 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1598-2006 п.6.3, п.6.4 |
|  |  | Температура |  | ГОСТ 26754 (стекл. жидкостн. Термометром в оправе) |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2. |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3. |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2. |
|  |  | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | Определение редуктазы с резазурином |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2. |
|  |  | Определение ингибирующих веществ с индикатором резазурином |  | ГОСТ 23454-79 п.2 |
|  |  | Определение белка |  | ГОСТ 25179-90 п.4 |
|  |  | Определение соматических клеток |  | ГОСТ 23453-90- п.2, п.3 |
|  |  | Определение КОЕ/г |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| Сыры сычужные полутвердые “Витош”, “Стелла” | 67.100.30 | Отбор проб Органолептические показатели | ТУ РБ 03816386.001-2000 ТУ РБ 03816386.002-99 СанПиН 11 63 РБ98 | ГОСТ 26809-86 ТУ РБ 03816386.001-2000 п.4.6 ТУ РБ 03816386.002-99 п.4.7 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3226-73 п.5 |
|  |  | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 |
|  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
|  |  | Масса нетто |  | ТУ РБ 03816386.001-2000 п.4.5 ТУ РБ 03816386.002-99 п.4.3 |
|  |  | Линейные размеры |  | ТУ РБ 03816386.001-2000 п.4.7 ТУ РБ 03816386.002-99 п.4.8 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84п.4.6. |

ВУ/112 02.2.0.3302						лист 2	листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко коровье пастеризованное | 67.100. 10 | Отбор проб Органолептические показатели | ГОСТ 13277-79 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13277-79 п.2.3 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
|  |  | Измерение температуры и массы |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809-86 |
|  |  | Определение фосфотазы |  | ГОСТ 3623-73 п.3б |
|  |  | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| Вода питьевая | 13.060. 20 | Отбор проб Органолептические показатели | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТР 51593-2001 СТБ 1188-99 СанПиН 10 124 РБ 98 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТР 51593-2001 ГОСТ 3351-74 п.2, п.3. |
|  |  | ОМЧ Колифаги Термотелерантные микробы |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 МУК РБ 11-10-1-2002 |
| Соль поваренная пищевая | 67.220.20 | Отбор проб | ГОСТ 13830-97 | ГОСТ 13685-84 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 13830-97 |
| Тмин | 67.220.10 | Отбор проб | ГОСТ 29056-91 | ГОСТ 28875-90 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 28875-90 |
| Корица | 67.220.10 | Отбор проб Органолептические показатели | ГОСТ 29049-91 | ГОСТ 28875-90 |
| Перец красный молотый | 67.220.10 | Отбор проб Органолептические показатели | ГОСТ 29053-91 | ГОСТ 28875-90 |
| Перец черный | 67.220.10 | Отбор проб Органолептические показатели | ГОСТ 29050-91 | ГОСТ 28875-90 |
| Чеснок сушеный | 67.080.20 | Отбор проб Органолептические показатели | ГОСТ 16729-71 | ГОСТ 13341-77 ГОСТ 13340.1-77 |
| Лук сушеный | 67.080.20 | Отбор проб Органолептические показатели | ГОСТ 7587-71 | ГОСТ 13341-77 ГОСТ 13340.1-77 |
| Зелень петрушки, укропа сушеного | 67.080.20 | Отбор проб Органолептические показатели | ГОСТ 16732-71 | ГОСТ 13341-77 ГОСТ 13340.1-77 |

Директор Гродненского ЦСМС ___________________ В.М. Шиш

МП           подпись