|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0078 от 26 ноября 2021 на бланке №_________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» ноября 2022

метрологический центр БелГИСС (МЦ-30 БелГИСС)

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры показывающие | От 0 до 70 МПа | 0,1 % | МК МС 10-2021 |
| 10.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные жидкостные | от минус 40 ºС до 250 ºС | 0,011 ºС | МК МС 8-2021 |
| 10.2* | 26.51/ 99.010 |  | Термометры цифровые |  |  | МК МС 12-2021 |
| 10.3* | 26.51/ 99.010 |  | Термометры биметаллические |  |  | МК МС 13-2021 |
| 13.1* | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы постоянного тока | от 0,1 мкА до 10 А от 0 до 30 А | 2,3 нА 1,7 мкА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 |
| 13.2* | 26.51/ 99.013 |  | Клещи электроизмерительные | от 0,1 А до 2 А от 2 А до 1000 А | 0,03 мА 1,42 А | МК.МС 3-2021 |
| 13.3* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 7,5 А | 0,023 мкА | МК МС 4-2021 |
| 13.4* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы переменного тока | от 0,01 мА до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 0,03 А до 50 А, 50 Гц | 0,29 мкА 0,12 мА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Клещи электроизмерительные | от 0,01 А до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 2 А до 1000 А | 0,23 мА 1,42 А | МК.МС 3-2021 |
| 13.6* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 7,5 А | 0,035 мкА | МК МС 4-2021 |
| 13.7* | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения постоянного тока | от 30 мкВ до 1000 В | 17 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 |
| 13.8* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 140 кВ | 0,035 В | МК МС 4-2021 |
| 13.9* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения переменного тока | от 0,1 мВ до 1000 В, от 20 Гц до 100 кГц | 1,1 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 |
| 13.10* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 100 кВ, 50 Гц | 0,12 В | МК МС 4-2021 |
| 13.11* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянного тока | Измерители сопротивления | от 0,001 до 5·1012 Ом | 0,11·10-6 Ом | МК МС 5-2021 МК МС 6-2021 |
| 16.1* | 26.51/ 99.016 | Напряжение постоянного тока | Осциллографы | от 30 мкВ до 1000 В | 17 мкВ | МК.МС 7-2021 |
| 16.2* | 26.51/ 99.016 | Напряжение переменного тока |  | от 0,2 мВ до 300 В, от 0 до 350 МГц | 0,0005 мВ |  |
| 16.3* | 26.51/ 99.016 | Интервал времени, период |  | от 1 нс до 10 с | 0,12 нс |  |
| 16.4* | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала |  | От 0 до 1000 МГц | 0,000012 Гц |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                              Е.В. Бережных