|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  |   Приложение №1  к аттестату аккредитации № ВY/112 5.0029 от 29 декабря 2006 г. на бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 1 листе редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «18» марта 2022**

к области аккредитации от «24» декабря 2021 года

отдела метрологии

Республиканского унитарного предприятия

 «Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Кодвида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки(типы СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U  (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавли-вающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ул. Пушкина, 204-а, 213809, г. Бобруйск, Могилевская область |
| 3.2\* | 26.51/99.003 | Крутящий момент силы | Ключи динамометрические (моментные) | от 7,5 до 1500 Н∙м | 0,02 Н∙м0,2 % | МК.ББ.54-2021 |
| 6.4\* | 26.51/99.009 | Удельная электриче­ская прово­димость | Кондуктометры, анализаторы жидкости кондуктометрические | от 1·10-4 до 30 См/м | 0,146 % | МК.ББ.53-2021 |

***Примечание***:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных

М.П.