- Приложение №1

- к аттестату аккредитации

№ BY/112 5.0006

от 04 октября 2004 года

на бланке №_____________

на 15 листах

- редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2019 года

метрологической службы

Республиканского унитарного предприятия

«Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) |  |  |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон |  | Расширенная неопределенность U, (k=2, P=0,95) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26.51/ 99.001 | Длина | Средства измерений длины, в т.ч. меры длины концевые | от 0,1 до 100 мм |  | (0,2+2L) мкм L, м | МК.БР 158-2013 |
| 2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Средства измерений длины, в т.ч. меры длины установочные | от 0 до 500 мм |  | (0,5+5L) мкм, L, м | МК.БР 262-2018 МК.БР 261-2018 МК.БР 275-2020 |
| 3 | 26.51 /99.001 | Длина | Меры длины штриховые | от 0 до 20000 мм |  | 0,1 мм | МК.БР 257-2018 МК.БР 169-2013 |
| 4 | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры длины штриховые | от 0 до 1000 мм |  | (20+30L) мкм, L, м | МК.БР 260-2018 МК.БР 256-2018 |
| 5* | 26.51/ 99.001 | Угол | Угольники Угломеры | 90˚, H до 630 мм от 0˚ до 360˚ |  | 11 мкм 1' | МК. БР 280-2021 МК. БР 286-2022 |
| 6* | 26.51/ 99.001 | Прямоли-нейность | Линейки поверочные Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм |  | 3 мкм 1,1 ‰; 6' | МК. БР 265-2018 МК. БР 252-2018 |
| 7 | 26.51/ 99.001 | Угол | Теодолиты | от 0 до 360 |  | 2" | МК.БР 157-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8* | 26.51/ 99.001 | Угол | Уровни электрон-ные стро-ительные | ± 90˚ ± 100 % ± 1000 мм/м | 0,05˚ 0,05 % 0,5 мм/м | МК. БР 170-2013 |
| 9 | 26.51/ 99.001 | Измерения геометрических величин | Испытательное оборудование, характеризующееся геометрическими параметрами | длина 0,1 до 20000 мм угол от 0 до 360 шероховатость от 0,02 до 10 мкм прямолинейность от 0 до 25 мкм масса от 110-6 до 5 кг | 0,5 +5L, мкм L, м 0,7" от 0,1 до 0,5 мкм 16 мкм от 0,02 до 25 мг | МК.БР 227-2016 |
| 10 | 26.51/ 99.002 | Масса | Меры массы | от 110-6 до 20 кг | от 0,02 до 300 мг | МК.БР 230-2016 |
| 11** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы неавтоматического действия (в том числе лабораторные) | от 1∙10-6 до 10 кг от 10 до 41 кг от 41 до 500 кг от 500 до 1,5 105 кг от 10-4до 3,2·104 г | 1,6∙10-4 г 5∙10-4 г 1,6∙10-3 г 5∙10-3 г 2∙10-4 г | МК.БР 207-2015 МК.БР 128-2012; МК.БР 272-2019; МК.БР 273-2019; МК.БР 263-2018 |
| 12*** | 26.51/ 99.002 | Масса | Дозаторы весовые дискретного действия | от 0,1 до 5000 кг | 0,5 % от номинального значения массы дозы, кг | МК БР 156-2013 МК БР 179-2014 МК БР 192-2014 МК БР 202-2015 МК.БР 147-2013; МК.БР 148-2013; МК БН 55-2013; МК БН 37-2011 |
| 13 | 26.51/ 99.003 | Крутящий момент | Электронные тестеры крутящего момента АСТА 400 ТТ 4-06 | от 0 до 4 Н∙м | 4 % | МК.БР 095-2010 |
| 14* | 26.51/ 99.003 | Момент силы | Отвертка (ключ) динамомет-рический | от 0,04 до 1500 Н·м | 0,6 % | МК. БР 184-2015 МК. БР 232-2017 |
| 15*** | 26.51/ 99.003 | Измерения силы | Испытательные машины и прессы | (1 - 2∙106) Н | 1,0 % - 2 % | МК.БР 090-2010 МК.БР 229-2016 СТБ ISO 7500-1-2018; |
| 16 | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометр грузопоршневой | (40 - 600) кПа (0,1 - 6) МПа | 2102 Па | МК.БР 025-2015 |
| 17 | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометр деформационный | (0 – 60) МПа | 5102 Па | МК.БР181-2014 |
| 18 | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры электронные цифровые | (0 - 1∙105) Па; (0 - 2,5105) Па | 2102 Па; 5102 Па | МК.БР 069-2015 |
| 19** | 26.51/ 99.004 | Давление | Преобразователи давления (дат-чики давления) измерительные с унифицированным токовым выходным сигналом | (0 – 6) МПа (0 – 60) МПа (минус 0,1 – 0,1) МПа атмосферное давление (0,08 - 0,12) МПа Выходной сигнал: (0 – 20) мА | 0,012 МПа 0,009 МПа 0,012 МПа 0,00015 МПа 0,0020 мА | МК БР. 281-2022 |
| 20 | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры технические | (минус 0,1 – 0,1) МПа (0 – 6) МПа (1 – 60) МПа | 0,012 МПа 0,012 МПа 0,009 МПа | МК.БР 181-2014 |
| 21** | 26.51/ 99.004 | Давление | Барометры мембранные метеорологические; приборы комбинированые с функцией измерения атмосферного давления | от 70 до 120 кПа | 0,029 кПа | МК.БР220-2016 МК БР.285-2022 |
| 22 | 26.51/ 99.004 | Измерения давления | Камеры давления | (минус 100 – 100) кПа | 0,14 кПа | МК.БР 225-2016 |
| 23 | 26.51/ 99.006 | Скорость | Измерители скорости движения радиолокационные | (5 – 250) км/ч | 0,06 км/ч | МК.БР 105-2015 |
| 24 | 26.51/ 99.006 | Скорость | Центрифуги лабораторные | от 3 до 90000 об/мин | 0,12 об/мин | МК.БР 222-2016 |
| 25 | 26.51/ 99.006 | Измерения параметров движения | Вибрационное и ударное оборудование | ускорение (2 - 170) м/сек2 | ± 2,9 % | МК.БР 218-2016 МК.БР 218-2016 |
|  | 26.51/ 99.015 | Измерения времени и частоты |  | (0 - 5∙103) Гц интервал времени (1 – 3600) с | ± 5∙10-7 |  |
| 26 | 26.51/99.006 | Скорость, длина | Приборы показывающие автомобильных и мотоциклетных спидометров | (20 – 120) км/ч | 1,2 км/ч | МК.БР 211-2015 |
| 27 | 26.51/ 99.007 | Расход | Расходомеры жидкости ультразвуковые, электромагнитные, вихревые | (0,02 – 200) м3/ч | 0,08 % - 1,05 % | МК.БР 080-2015 |
| 28 | 26.51/ 99.007 | Расход | Счетчики воды, счетчики воды с импульсным выходом | (0,02 – 200) м3/ч | 1,05 % - 3,5% | МК.БР 205-2015 |
| 29 | 26.51/ 99.007 | Масса в диапазоне расходов | Измерительный канал массы КПГ на АГНКС МРП | (90 – 2400) кг/ч | 0,62 % | МК.4907.180-2009 |
| 30*** | 26.51/ 99.007 | Объем | Счетчики газа мембранные | (0,016 – 10) м3/ч | 0,25 % | МК.БР197-2014 МК БР. 277-2020 |
| 31 | 26.51/ 99.008 | Кинемати-ческая, динамическая вязкость | Вискозиметры кинематической, динамической вязкости | (0,5 – 5000) мм2/с (100 – 100000) мПа∙с | 0,3 % | МК.БР 133-2015 МК.БР 049-2015 |
| 32 | 26.51/ 99.008 | Плотность | Плотномеры | (0,5 – 5000) кг/м3 | 0,1 кг/м3 | МК.БР 134-2018 |
| 33 | 26.51/ 99.009 | Поправочный коэффициент | Вискозиметры условной вязкости (поправочный коэффициент) | (0,9 - 1,1) | 0,03 | МК.БР 162-2018 |
| 34 | 26.51/ 99.009 | Концентрация веществ | Приборы паровой дистилляции со встроенными титраторами. Титраторы | 0 % - 100 % | 0,1 % | МК. БР 266-2018 |
| 35 | 26.51/ 99.009 | Расход | Устройства для отбора проб воздуха | (0,02-7,00) м3/ч | 0,5 % | МК.БР 042-2015 МК БР 264-2018 |
| 36 | 26.51/ 99.009 | Массовая доля | Анализаторы влажности | 0 % - 100 % | 0,01 % | МК.БР 267-2018 |
| 37 | 26.51/ 99.009 | Концентрация веществ | Хроматографы | 0 % - 100 % | 0,5 % | МК.БР 171-2018 |
| 38** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля, объемная доля опредеделяемого вещества в газовых средах | Газоанализаторы, анализаторы состава и свойств веществ | 0 % - 100 % (0 – 1000) мг/м3 | 0,001 % 0,5 мг/м3 | МК.БР 165-2018 МК.БР 048-2015 МК.БР 059-2015 МК.БР 242-2017 МК БР 283-2022 |
| 39** | 26.51/ 99.009 | Активность ионов (рХ), напряжение постоянного тока | рН-метры, рХ -метры, иономеры, нитратомеры, анализаторы жидкости, электроды измерительные, вспомогательные и ионоселективные | (1 – 14) рХ от 0 до 2011 мВ | 0,01 рХ 1 мВ | МК.БР 016-2015 МК.БР 209-2015 |
| 40 | 26.51/ 99.009 | Концентрация суспензии | Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические | от 0 до 100 ЕМФ | 0,5 ЕМФ | МК.БР 166-2018 |
| 41 | 26.51/ 99.009 | Массовая доля, количест-во соматических клеток, точка замерзания | Анализаторы молока и молочных продуктов Счетчики соматических клеток | (0 % м.д. жира - 60 % м.д. жира) (0 % м.д. белка - 15 % м.д. белка) (0 % м.д. лактозы – 25 % м.д. лактозы) (0 % м.д. общ. сух. остатка - 50 % м.д. общ. сух. остатка) (0 % м.д. сухого обезжир. молочного остатка - 20 % м.д. сухого обезжир. молочного остатка) (1000 – 1040) кг/м3 (103 - 107) кол-во соматических клеток (от минус 0,50 С до минус 0,60 С содержания мочевины: (15 – 1000) мг/л | (0,06 % - 0,3 %) 0,06 % 0,2% (0,06 % - 0,3 %) 0,1 % 0,5 кг/м3 10 % 0,003 С 30 мг/л | МК.БР 253-2018 |
| 42 | 26.51/ 99.009 | Массовая доля | Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов | (0,5 % м.д. жира - 60 % м.д. жира) (3 % м.д. белка - 60 % м.д. белка) (2 % влажности - 50 % влажности) | 0,1 % 0,4 % 0,6 % | МК. БР 254-2018 |
| 43 | 26.51/ 99.009 | Масличность | ИК-анализатор Diodearray 7200 | (0,5 % - 60 %) | 0,5 % | МК.БР 151-2015 |
| 44** | 26.51/ 99.009 | Удельная электрическая проводимость | Кондуктометры, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 1·10-6 до 100 См/м | 0,25 % | МК.БР 268-2018 |
| 45 | 26.51/ 99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические | (0 С - 400 С) (300 С – 1200 С) | 0,5 С 1 С | МК.БР 024-2014 МК.БР 033-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления полупроводниковые | (минус 60 С - 150 С) | 0,1 С | МК.БР 02-2015 |
| 47* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления | От минус 80 ºC до 300 ºC | 0,5 С | МК БР. 282-2022 |
| 48 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные лабораторные | (минус 80 ºС - 300 ºС) | 0,05 С | МК.БР 05-2014 |
| 49 | 26.51/ 99.010 | Температура | Измерители-регуляторы температуры микропроцессорные | (минус 50 ºС - 1100 ºС) | 0,025 С | МК.БР 032-2015 |
| 50 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры электронные | (минус 60 ºС - 1200 ºС) | 0,05 С | МК.БР 047-2015 |
| 51 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термостаты-инкубаторы | (30 ºС - 70 ºС) | 0,5 С | МК.БР 248-2018 |
| 52* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры манометрические и биметаллические | (минус 50 ºС - 300 ºС) | 0,3 ºC | МК БР. 180-2014 |
| 53 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термохронные датчики-накопители | (минус 50 ºС - 150 С) | 0,05 С | МК.БР 031-2014 |
| 54 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом | (минус 50 °С - 300 °С) | 0,05 °С | МК.БР 131-2009 |
| 55 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры сопротивления с радиопередачей замеренного значения | (минус 20 °С - 10 °С) | 0,05 °С | МК.БР 100-2015 |
| 56 | 26.51/ 99.010 | Температура | Криоскоп | (минус 1,5 °С – 0 °С) | 0,003 °С | МК.БР 078-2015 МК.БР 114-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 57 | 26.51/ 99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические с унифицированным выходным сигналом | (0 °С - 1200 °С) | 0,5 °С | МК.БР 131-2012 |
| 58*** | 26.51/ 99.010 | Температура | Анализатор для определения температуры вспышки нефтепродуктов | (30 °С - 400 °С) | 0,5 °С | МК.БР 132-2012 МК.БР 241-2017 |
| 59 | 26.51/ 99.010 | Температура и относительная влажность воздуха | Комнатные датчики для измерения относительной влажности и температуры воздуха SIEMENS QFA3171 | (минус 35 °С - 35 °С) (5 % - 98 %) | 0,05 С 0,80 % | МК.БР 117-2015 |
| 60 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры биметаллические | (минус 30 °С 155 °С) | 0,5 °С | МК.БР 182-2014 |
| 61 | 26.51/ 99.010 | Температура | Анализатор предельной температуры фильтруемости | (минус 80 °С – 50 °С) | 1,0 °С | МК.БР 243-2017 |
| 62 | 26.51/ 99.010 | Температура | Информационно - измерительные системы молокохладителей закрытого типа | (2 °С - 10 °С) | 0,15 °С | МК.БР 185-2014 |
| 63 | 26.51/ 99.010 | Температура | Калибраторы температуры | (минус 50 °С - 400 °С) | 0,03 °С | МК.БР 199-2014 |
| 64 | 26.51/ 99.010 | Температура | Измерительная система темперирующей машины «ТОР» | (29 °С - 50 °С) | 0,15 °С | МК.БР 153-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 26.51/ 99.010 | Температура | Информационно-измери-тельная система контроля температурного режима фирмы «WEILER» Italia | (35 °С - 55 °С) | 0,03 °С | МК.БР 082-2015 |
| 66 | 26.51/ 99.010 | Температура | Электропечи сопротивления | (100 °С – 1200 °С) | 1 °С | МК.БР 219-2016 |
| 67 | 26.51/ 99.010 | Температу ра и относительная влажность воздуха | Камеры тепла, холода и влаги | (минус 50 ºC - 200 ºC) (5 % - 98 %) | 0,3 ºC 0,80 % | МК.БР 223-2016 МК.БР 224-2016 |
| 68 | 26.51/ 99.010 | Температу ра и относительная влажность воздуха | Термогигрометры | (минус 40 ºC - 150 ºC) (5 % - 98 %) | 0,05 ºC 0,80 % | МК.БР 226-2016 |
| 69 | 26.51/ 99.010 | Температу ра | Термоизмеритель ТМ-12 | (минус 50 ºC - 200 ºC) | 0,05 ºC | МК.БР 221-2016 |
| 70 | 26.51/ 99.011 | % cухих веществ (% BRIX) показатель преломления (nD20) | Рефрактометры | (0 % BRIX – 95 % BRIX) (1,2 - 1,7 nD20) | 0,01 % BRIX 2·10-5 nD20 | МК.БР 269-2019 |
| 71 | 26.51/ 99.011 | Коэффи-циент пропуска-ния Оптическая плотность | Спектрофотометры, фотометры, анализаторы иммуноферментные, фотоэлектроколориметры, колориметры фотоэлектрические, дымомеры | (0 % - 100 %) (0 - 2,5) Б | 0,3 % 0,005 Б | МК.БР 041-2018 МК.БР 172-2018 МК.БР 044-2015 МК.БР 173-2018 МК.БР 258-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 26.51/ 99.011 | Объемная доля, массовая доля, концентрация | Cпектрометры | (0 % - 100 %) | 0,001 % | МК.БР 022-2015 |
| 73 | 26.51/ 99.011 | Угол вращения плоскости поляризации | сахариметры автоматические | (0 Z - 22,4 Z) | 0,01 Z | МК.БР 094-2015 МК.БР 140-2015 |
| 74 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока Напряжение переменного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | (0 -10) кВ (10 - 30) кВ (30 – 70) кВ (70-100) кВ (0 -1) кВ (1 - 10) кВ (10 – 30) кВ (30 – 70) кВ (70 - 100) кВ (0,01- 450) Гц | 0,006 кВ 0,018 кВ 0,041 кВ 0,080 кВ 0,002 кВ 0,015 кВ 0,042 кВ 0,098 кВ 0,141 кВ | МК.БР 026-2015 МК.БР 091-2015 МК.БР 092-2015 МК.БР 099-2015 МК.БР 251-2018 |
| 75 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Киловольтметры | (0 - 1) кВ (1 - 10) кВ (10 – 30) кВ (30 – 70) кВ | 1,1 В 0,006 кВ 0,018 кВ 0,041 кВ | МК.БР 177-2015 МК.БР 208-2015 |
| 76 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры аналоговые и цифровые, элементы нормальные, источники питания, калибраторы, установки для поверки, потенциометры, универсальные переносные измерительные приборы, приборы контроля | (0 - 100) мВ (0,5 - 1) В (1 - 10) В (10 - 100) В (102 - 103) В | 5,9∙10-6 мВ 8,2∙10-8 В 2,8∙10-8 В 4,3∙10-5 В 4,9∙10-3 В | МК.БР 010-2015 МК.БР 019-2015 МК.БР 028-2015 МК.БР 212-2015 МК.БР 231-2017 МК.БР 278-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры аналоговые и цифровые, установки для поверки, приборы контроля | (0 - 100) мВ (0,5 - 1) В (1 - 10) В (10 - 700) В (700-1000) В f = (20 - 1∙105) Гц | 2,8∙10-3 мВ 7,0∙10-6 В 3,4∙10-4 В 5,3∙10-3 В 0,046 В | МК.БР 142-2018 МК.БР 010-2015 МК.БР 028-2015 МК.БР 212-2015 МК.БР 231-2017 МК.БР 034-2017 МК.БР 246-2018 МК.БР 249-2018 МК.БР 255-2018 |
| 78 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Трансформаторы напряжения | 6/√3 кВ, 6 кВ, 10/√3 кВ, 10 кВ 35/√3 кВ, 35 кВ, 110/√3 кВ,110 кВ частота 50 Гц | Uf 0,04 % Uδ 0,9' Uf 0,08 % Uδ 0,12' Uf 0,01 % Uδ 0,2' | МК.БР 184-2015 МК.БР 232-2017 |
| 79 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока Сила переменного тока | Установки для поверки электросчетчиков | до 400 В f = (45 – 65) Гц до 100 А f = (45 – 65) Гц | 0,05 % 0,05 % | МК.БР 178-2015 |
| 80 | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры аналоговые и цифровые, источники питания, калибраторы, приборы контроля | (0 - 100) мкА (1 - 100) мА до 30 А | 0,0019 мкА 0,0051 мА 0,0023 А | МК.БР 001-2015 МК.БР 234-2017 |
| 81 | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, аналоговые и цифровые, приборы контроля и измерители тока утечки | (0-100) мкА (1-100) мА (0,5-10) А до 30 А f = (40 - 3∙104) Гц | 0,023 мкА 1,8∙10-4 мА 3,4∙10-4 А 0,0064 А | МК.БР 142-2018 МК.БР 234-2017 МК.БР 246-2018 МК.БР 247-2018 МК.БР 255-2018 МК.БР 271-2019 |
| 82 | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Трансформаторы тока | до 3000 А f = 50 Гц | 0,2 % | МК.БР 174-2015 МК.БР 184-2015 МК.БР 232-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току | Меры электрического сопротивления однозначные и многозначные, омметры, универсальные переносные измерительные приборы, мосты постоянного тока | (10-4 - 1012) Ом | 3,0·10-5 Ом | МК.БР 154-2015 МК.БР 159-2015 МК.БР 233-2017 МК.БР 249-2018 |
| 84 | 26.51/ 99.013 | Мощ-ность | Ваттметры однофазные и трехфазные, комплекты измерительные К505 и подобные | до 37500 Вт | 0,0009 Вт | МК.БР 102-2011 МК.БР 030-2015 МК.БР 250-2018 МК.БР 279-2020 |
| 85 | 26.51/ 99.015 | Частота | Частотомеры электронно-счетные | 1; 5 МГц (0,1 - 1109) Гц | 0,6·10-8 1·10-7 | МК.БР 161-2015 |
| 86 | 26.51/ 99.015 | Интервал времени | Счетчики времени наработки, счетчики моточасов | от 0,01 с | 0,2 с | МК.БР 115-2015 |
| 87 | 26.51/ 99.015 | Интервалы времени | Таймеры, реле времени | от 0,01 с до 1000 ч | 5 ∙10-7 | МК.БР 164-2015 МК.БР 255-2018 |
| 88 | 26.51/ 99.015 | Период сигнала управления ЖКИ | Секундомер электронный | от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с | 0,013 мкс | МК.БР 236-2017 |
| 89 | 26.51/ 99.015 | Интервал времени | Секундомер | от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с | 0,1 с | МК.БР 237-2017 |
| 90 | 26.51/ 99.015 | Частота | Синтезаторы частоты | (0,1 - 1,5109) Гц | 510-7 Гц | МК.БР 240-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Генераторы сигналов специальной формы | (0,1 - 1∙106) Гц | 510-5 % | МК.БР 029-2015 |
|  |  | напряжение |  | до 10 В | 0,5 В |  |
|  |  | коэффициент гармоник |  | до 3 % | 0,05 % |  |
|  |  | время нарастания |  | до 100 нс | 0,3 нс |  |
|  |  | коэффициент нелинейности |  | до 1,5 % | 0,4 % |  |
| 92 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение; Период | Калибраторы осциллографов | (30 - 108) мкВ; (100 – 109) нс | ± 0,02 мкВ ± 5∙10-5 % | МК.БР 203-2015 |
| 93 | 26.51/ 99.016.2 | Частота Напряжение Коэффициент гармоник | Генераторы низкой частоты типа Г3- | (10 - 2 105) Гц (0,1 – 50) В (0,03 % – 30 %) | 5·10-5 % 0,5 % 0,05 % | МК.БР 015-2015 |
| 94 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение переменного тока | Установка для поверки вольтметров типа В1-8 | (10-5 - 3∙102) В f = 45, 400, 1000 Гц | 0,03 % | МК.БР 168-2015 |
|  |  | Напряжение постоянного тока |  | (10-5 – 300) В | 0,002 % |  |
| 95 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение | Измеритель нелинейных искажений | (10 – 100) В | 0,002 % | МК.БР 017-2015 |
|  |  | частота |  | F (20 - 2∙105) Гц | 510-5 % |  |
|  |  | коэффициент гармоник |  | (0,03 % - 30 %) | 0,0023% |  |
| 96 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение | Осциллографы | (0 – 100) В | 0,3 % | МК.БР 013-2015 МК.БР 075-2015 |
|  |  | временные интервалы; |  | (10-9 - 50) с | 0,1 % |  |
|  |  | время нарастания |  | (0,75 – 350) нс | 0,3 % |  |

| 97 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение переменного тока | Вольтметры | до 300 В f = (20 - 109) Гц | 0,2 % | МК.БР 195-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 26.51/ 99.016.2 | Количество импульсов | Счетчики импульсов, сумматоры | до 99999999 имп. | 5 ∙10-7 | МК.БР 190-2014 |
| 99 | 26.51/ 99.016.2 | Количество | Счетчики перемещающихся объектов | (0 – 999999999) ед. | 5,8∙10-7 | МК.БР 215-2016 |
| 100 | 26.51/ 99.006 | Обороты | Тахометры | (0 – 90000) об/мин | 0,12 % | МК.БР 235-2017 |
| 101** | 26.51/ 99.017 | Удельная (объемная) активность | Радиометр, спектрометр | (3 - 1·106) Бк/кг (Бк/л) | 10 % | МК БР 050-2015 МК БР 245-2018 МК БР 287-2022 |
| 103*** | 26.51/ 99.023 | Температура; давление; расход; уровень; энергия; мощность; процент загазован-ности и др. | Измерительные каналы измерительно-вычислительных, управляющих программно-технических комплексов, информационно-измерительных систем | от 4 до 20 мА | 0,0045 мА | МК.БР 055-2015 МК.БР 121-2015 МК.БР 063-2015 МК БР.284-2022 МК 44-22 |
| 104*** | 26.51/ 99.023 | Давление | Измерительные каналы избыточного давления контроллеров измерительно-вычисли-тельных, управляющих программно-технических комплексов | от минус 0,1 до 60106 Па от 4 до 20 мА | 5∙102 Па | МК.БР 055-2015 МК.БР 121-2015 МК БР.284-2022 МК 44-22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105*** | 26.51/ 99.023 | Температура | Измерительные каналы температуры контроллеров измерительно-вычислительных, управляющих программно-технических комплексов | от минус 50 С до 1000 С (50 – 390) Ом от минус 10 до 100 мВ от 4 до 20 мА | 0,02 %; 0,025 % | МК.БР 055-2015 МК.БР 121-2015 МК БР.284-2022; МК 44-22 |
| 106 | 26.51/ 99.023 | Энергия, мощность | Информационно-измерительные каналы | Зависит от МХ счетчика электрической энергии и транс-форматоров тока и напряжения | 0,1 % | МК.БР 063-2015 |
| 107 | 26.51/ 99.025 | Насыщение гемоглобина кислородом SpO2; Частота пульса | Пульсоксиметры (оксиметры пульсовые) одиночного исполнения и встроенные в приборы | (40 % - 100 %) (30 уд/мин - 300 уд/мин) | ± 0,57 % ± 0,2 % | МК.БР 196-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных