|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 5.0100 от 31.10.2003 на бланке № __________ на 1 листе редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 12 апреля 2024 года
к редакции 04 области аккредитации от 29 марта 2024 года

центра эталонов, поверки и калибровки республиканского унитарного

предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность, U (k=2, P= 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Советская, 2а, к.2, д. Носилово, 222338, Молодечненский район, Минская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1** | 26.51/99.007.1 | Массовый расход жидкости | Массовые расходомеры | от 0,03 до 0,10 т/ч | 0,12 % | МРП МК 49 07.547-2019 |
|  |  |  |  | от 0,1 до 190,0 т/ч | 0,07 % |  |
|  |  |  |  | от 190 до 1000 т/ч | 0,05 % |  |
| 7.7** | 26.51/99.007.1 | Объемный расход жидкости | Счетчики жидкости объемного типа | от 0,03 до 0,10 м3/ч | 0,13 % | МРП МК 49 04.344-2014 МРП МК 49 07.105-2006 МРП МК 49 07.353-2014 |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1000,0 м3/ч | 0,08 % |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
         ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
        *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных