|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 5.0004

от 01 марта 2004 года

На бланке ___________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 марта 2019 года

центральной лаборатории измерительной техники

Открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"

| № пунк- та | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U (k, P) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 26.51/ 99.001 | Длинна: (измерения с применением): - микрометров - нутромеров - штангенприборов -линеек -рулеток | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование | (0 – 100) мм (100 – 125) мм (0 – 18) мм (50 – 160) мм (0 – 200) мм (0 – 300) мм (0 – 300) мм (300 – 500) мм (500 – 1000) мм (0 – 1000) мм (1000 – 5000) мм | 0,004 мм 0,005 мм 0,01 мм 0,02 мм 0,02 мм 0,05 мм 0,1 мм 0,15 мм 0,25 мм 0,4 мм 1,5 мм | МК 01.472-16 ÷ МК 08.490-16; МК 10.492-16 ÷ МК 20.609-17; МК 22.632-17 ÷ МК 25.635-17; МК 28.638-17; МК-32/641-2008 ÷ МК-39/649-2009; МК-42/652-2009 ÷ МК-43/653-2009; МК-47/714-2009; МК-49/727-2009 ÷ МК-60/652-2009 |
|  | 26.51/ 99.001 | Угол (измерения с применением угломеров) | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование | 0о – 180о | 15/ | МК-52/744-2009 |
|  | 26.51/ 99.001 | Геометрия поверхности (измерения отклонения от перпендиклярности, плоскости, прямолинейности и горизонтального положения | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование | (0 – 1) мм (0 – 1) мм/м | 0,01 мм 0,05 мм/м | МК 4101.026-2003 МК 20.609-17 МК 28.638-17 МК-31/641-2008 МК-33/643-2009 МК-35/645-2009 МК-37/647-2009 МК-38/648-2009 МК-42/652-2009 МК 53.885-16 |
|  | 26.51/ 99.001 | Измерение координат (измерения с применением индикаторов часового типа | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование | (0 – 1) мм | 0,01 мм | МК 4101.026-2003 МК-35/645-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 26.51/ 99.002 | Масса (измерения с применением лабораторных весов) | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование | (0 – 5) кг (5 – 20) кг (20 – 32) кг | 1 г 1,5 г 5 г | МК 4101.026-2003 МК 04.486-16 МК 07.489-16 МК 11.497-16 МК 13.499-16 ÷ МК 15.501-17 МК-31/641-2008 МК-43/653-2009 МК-52/744-2009 МК-55/887-2010 МК-60/997-2011 |
|  | 26.51/ 99.002 | Твёрдость (измерения с применением твердомеров) | Испытательное оборудование и вспомогательное оборудование | (20 – 68) HRC (90 – 450) HB | 1,8 HRC 18 HB | МК 4101.026-2003 МК 02.473-16 МК-57/908-2010 |
|  | 26.51/ 99.003 | Сила | Приборы для определения прочности сцепления | (0 – 10) кН | 0,05 кН | МК 4703.101-2006 |
|  | 26.51/ 99.006 | Частота вращения (измерения с применением тахометров) | Испытательное оборудование | (1 – 500) мин-1 (500 – 2500) мин-1 (2500 – 5000) мин-1 | 2 мин-1 5 мин-1 20 мин-1 | МК 18.547-17 МК-58/909-2010 |
|  | 26.51/ 99.006 | Амплитуда виброперемещения (измерения с применением вибротестов) | Испытательное оборудование | (0,01 – 0,5) мм (0,5 – 5) мм | 0,03 мм 0,3 мм | МК-30/640-2008 |
|  | 26.51/ 99.007 | Объём | Приборы для определения воздухововлечения, цилиндры | (5 – 50) см3 (10 – 100) см3 (20 – 250) см3 (10 – 1000) см3 | 1,2 см3 1,2 см3 2,5 см3 12 см3 | МК 4703.100-2006 МК-59/976-2011 |
|  | 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 | Относительная влажность Температура | Камеры влажного хранения | 0 % – 100 % 0 оС – 100 оС | 3 % 0,5 оС | МК-45/704-2009 |
|  | 26.51/ 99.010 | Температура | Камеры тепла и холода | -50 оС – 350 оС | 0,25 оС – 0,9 оС | МК-44/654-2009 |
|  | 26.51/ 99.010 | Температура | Электропечи сопротивления | 300 оС – 1200 оС | 1,5 оС | МК-48/726-2009 |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева