|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0007 от 04 октября 2004 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 04 октября 2019 года

отдела метрологии

Белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат»

открытого акционерного общества

| № пунк-та | Код области изме-рений | Наиме-нование измеря-емых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | Расширенная неопреде-ленность U, (k=2, P=95 %) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры | от 0 до 2 мм | 0,2 мкм | МК 44-24 МК 44-24/1 |
| 1.2 | 26.51/ 99.001 | Длина | Координатно-измерительная машина | от 0 до 500 мм | 0,2 мкм | МК 44-23 |
| 1.3 | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,01мм | МК 44-04 МК 44-25 |
| 1.4 | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенглубиномеры | от 0 до 500 мм | 0,01мм | МК 44-01 |
| 1.5 | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | 0,01мм | МК 44-08 |
| 1.6 | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 100 мм | 0,004 мм | МК 44-10 |
| 1.7 | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | от 6 до 450 мм | 0,003 мм | МК 44-15 |
| 1.8 | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | 0,006 мм | МК 44-09 |
| 4.1 | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры показывающие | от 0 до 60 МПа | 0,002 МПа | МК 44-03 |
| 7.1 | 26.51/ 99.007 | Расход | Расходомеры, детекторы утечки | от 0,007 дм3/ч до 156 дм3/ч | 3,5 % | МК 44-09/1 МК 44-12 |
| 10.1 | 26.51/ 99.010 | Температура | Милливольтметры пирометрические, измерители - регуляторы температуры. | от 0 ºС до 1000 ºС | 0,3 ºС | МК 44-05, МК 44-16, МК 44-17, МК 44-18 |
| 10.2 | 26.51/ 99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические | от 100 ºС до 1200 ºС | 1 ºС | МК 44-13 МК 44-14 |
| 10.3 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления | от 0 ºС до 200 ºС | 0,1 % | МК 44-21 |
| 10.4 | 26.51/ 99.010 | Температура | Измерительные каналы температуры | от 0 ºС до 500 ºС | 0,5 % | МК 44-22 |
| 13.1 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры | от 1·10-3 до 1000 В | 0,4 % | МК 44-02 |
| 13.2 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры | от 45 до 750 В f 50 Гц | 0,5 % | МК 44-06 МК 44-30 |
| 13.3 | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры | до 30 А | 1 % | МК 44-20 МК 44-26 МК 44-28 |
| 13.4 | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Амперметры | до 50 А f 50 Гц | 1 % | МК 44-19 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева