Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.5.0.______

от 12.12.2014 г.

на бланке №__________

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 декабря 2014 г на 1 листе

Калибровочной лаборатории отдела лабораторных исследований и геотехники

Производственного республиканского унитарного предприятия «Геосервис»

| № п/п | Код | Измеряемая величина | Объект калибровки | Диапазон измеряемой величины | Расширенная неопределенность (Р=0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13 | Сила постоянного тока | Регистратор прибора для определения коррозионной агрессивности грунтов ОКА | от 10 до 500 мкА | 0,1 мкА |
| 2 | 13 | Напряжение постоянного тока | Регистратор прибора для определения коррозионной агрессивности грунтов ОКА | от 50 до 500 мВ | 0,2 мВ |
| 3 | 13 | Сопротивление постоянному току | Регистратор прибора для определения коррозионной агрессивности грунтов ОКА | от 100 до 4500 Ом | 1 Ом |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		         				Т.А.Николаева