|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| №BY/112 4. 0021 |  |
| от 21.08.2020 |  |
| на бланке №\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 21 августа 2025 годаИнспекционной группы Общества с ограниченной ответственностью «СервисЛинииСетей» |
| наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица |

|  |
| --- |
|  Тип инспекционного органа: A[x] , B[ ] , C[ ]  |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Вид инспекции | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции |

| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.00027.12/39.00027.12/41.000 27.32/22.00027.32/39.00027.32/41.000 27.90/22.00027.90/39.00027.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудованияпроизводственных, животноводческих, административных и жилых помещений: сопротивление изоляции в электроустановках до 1000 В | ТКП 181-2009п.Б.27.1, п.Б.30.1ТКП 339-2022п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5070-2014 |
| 1.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.00027.12/39.00027.12/41.000 27.32/22.00027.32/39.00027.32/41.000 27.90/22.00027.90/39.00027.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудованияпроизводственных, животноводческих, административных и жилых помещений: сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009п.Б.29.4ТКП 339-2022п.4.4.28.6,п.4.3.8.2СН 4.04.03-2020 | МВИ.МН 5071-2014 |
| 1.3 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.00027.12/39.00027.12/41.000 27.32/22.00027.32/39.00027.32/41.000 27.90/22.00027.90/39.00027.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудованияпроизводственных, животноводческих, административных и жилых помещений: проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2ТКП 339-2022п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5072-2014 |
| 1.4 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.00027.12/39.00027.12/41.000 27.32/22.00027.32/39.00027.32/41.000 27.90/22.00027.90/39.00027.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудованияпроизводственных, животноводческих, административных и жилых помещений: испытания цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8ТКП 339-2022п.4.4.28.5,ГОСТ 30331.3-95п.413.1.3.4п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5073-2014 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева