|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0074 |
|  | от 10.01.2025 |
|  | на бланке № 0011175 |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 января 2025 года химической лаборатории химического цеха филиала «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Минскэнерго" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Омельянюка, 14, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Трансформаторное масло Трансформаторное масло Трансформаторное масло | 19.20/08.169 | Влагосодержание: определение содержания воды автоматическим кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру | СТП 33240.20.501-23 п.11.2.2; п.11.2.3; 11.2.4; п.11.2.5; 11.4.1; 11.4.14; СТП 33243.20.366-16 п. 9.20.1; п. 10,7, таблица 10.7.2; таблица 28.1, п. 4; таблица 28.2, п.4; таблица 28.3, п.4; таблица 28.4, п.4; п. 37.1, таблица 37.2, таблица 37.3, таблица 37.5, таблица 37.6, таблица 37.7; СТП 33240.43.105-22 раздел 4; таблица 5.5, п.4; таблица 5.6, п.4; таблица 5.7, п.4; таблица 5.8, п.4; п. 8.3.10; таблица 9.18; таблица 9.22; таблица 9.24; таблица 9.26; Приложение А, А.1.2; Приложение Л, таблица Л.2, п.4 | ГОСТ IEC 60814-2014 п.2 |
| 1.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число | СТП 33240.20.501-23 п.11.2.2; п.11.2.3; 11.2.4; п.11.2.5; 11.4.1; 11.4.14 СТП 33243.20.366-16 таблица 28.1, п. 2; таблица 28.2, п.2; таблица 28.3, п.2; таблица 28.4, п.2; п. 37.1, таблица 37.2, таблица 37.3, таблица 37.5, таблица 37.6, таблица 37.7 СТП 33240.43.105-22 раздел 4; таблица 5.5, п.2; таблица 5.6, п.2; таблица 5.7, п.2; таблица 5.8, п.2; п. 8.3.4; таблица 9.18; таблица 9.22; таблица 9.24; таблица 9.26; Приложение А, А.2.1; Приложение Л, таблица Л.2, п.2 | МВИ.МН 6249-2020 |
| 1.3* |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей (ВКРЩ) | СТП 33240.20.501-23 п.11.2.2; п.11.2.3; 11.2.4; п.11.2.5; 11.4.1; 11.4.14 СТП 33243.20.366-16 таблица 28.1 п.7, таблица 28.2 п.7; таблица 28.3 п.7 СТП 33240.43.105-22 раздел 4; таблица 5.5, п.7; таблица 5.7, п.7; таблица 5.8, п.7; п. 8.3.6; Приложение А, А.3.2 | ГОСТ 6307-75 |
| 1.4* |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот (ВКР) | СТП 33240.20.501-23 11.4.1; 11.4.14 СТП 33243.20.366-16 таблица 28.4, п.7; п. 37.1, таблица 37.2, таблица 37.3, таблица 37.5, таблица 37.6, таблица 37.7 СТП 33240.43.105-22 раздел 4; таблица 5.6, п.7; таблица 5.7, п.7; п. 8.3.6; Приложение А, А.3.2 | МВИ.МН 5654-2016 |
| 1.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | СТП 33240.20.501-23 п.11.2.2; п.11.2.3; 11.2.4; п.11.2.5; 11.4.1; 11.4.14 СТП 33243.20.366-16 таблица 28.1, п. 3; таблица 28.2, п.3; таблица 28.3, п.3; таблица 28.4, п.3; п. 37.1, таблица 37.2, таблица 37.3, таблица 37.5, таблица 37.6, таблица 37.7 СТП 33240.43.105-22 раздел 4; таблица 5.5, п.3; таблица 5.6, п.3; таблица 5.7, п.3; таблица 5.8, п.3; п. 8.3.20; таблица 9.18;, таблица 9.22; таблица 9.24; таблица 9.26; Приложение А, А.4.1 | ГОСТ 6356-75 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				      О.В. Шабанова