|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0075 |  |
|  | от 31.01.2025 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» января 2025 года

электроизмерительной лаборатории

Унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Ленинского района г. Гродно

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Горького, д. 90, 230009, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая проектная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения |  |  |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная документация |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева