|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0059 от 09.08.2024 на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года

Электроизмерительной лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «ПроКТОр»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 247755, с/с Михалковский, 49, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2023, п.Б.27.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 |  | АМИ.МС 0015-2022 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2023, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 |  | АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 |  | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 |  | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 |  | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3 - п.413.1.3.5 |  | АМИ.МС 0015-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.65; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |