ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Тип программы проверки квалификации | Наименование образца для программы (продукция, материал) | Определяемые параметры (величины), характеристики | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 100/08 | Параллельный | вода поверхностная, вода подземная | Массовая доля металлов | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.2* |  |  |  | Массовая доля азота аммо-нийного, нитрат-ионов, нитрит-ионов |  |
| 1.3* |  |  |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  |
| 1.4* |  |  |  | М.д.хлоридов |  |
| 1.5* |  |  |  | Хлор общий |  |
| 1.6* |  |  |  | Мышьяк |  |
| 1.7* |  |  |  | Селен |  |
| 1.8* |  |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  |
| 1.9* |  |  |  | Массовая концентрация фосфора общего и фосфатов |  |
| 1.10* |  |  |  | Массовая концентрация фторидов |  |
| 1.11* |  |  |  | Массовая концентрация кальция |  |
| 1.12* |  |  |  | Общая жесткость |  |
| 1.13* |  |  |  | Цветность |  |
| 1.14* |  |  |  | Мутность |  |
| 1.15* |  |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  |
| 1.16* |  |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) (окисляемость) |  |
| 2.1* | 11/08 | Параллельный | Вода питьевая | Сухой остаток | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.2* |  |  |  | Массовая концентрация железа |  |
| 2.3* |  |  |  | Массовая концентрация марганца |  |
| 2.4* |  |  |  | Массовая концентрация меди |  |
| 3.1* | 100/08 | Параллельный | вода сточная | Зола | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.2* |  |  |  | Нитриты |  |
| 3.3* |  |  |  | Нефтепродукты |  |
| 3.4* |  |  |  | Фосфор ортофосфорный |  |
| 3.5* |  |  |  | Хлориды |  |
| 3.6* | 100/35 |  |  | Марганец |  |
| 3.7* | 100/08 |  |  | Сухой остаток |  |
| 4.1* | 10/08 | Параллельный | молоко и молочная продукция | Массовая доля жира | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.2* |  |  |  | Массовая доля белка |  |
| 4.3* |  |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного остатка |  |
| 4.4* |  |  |  | Кислотность |  |
| 4.5* |  |  |  | Массовая доля влаги |  |
| 4.6* |  |  |  | Плотность |  |
| 5.1* | 10/04 | Последовательный | пищевая и сельскохозяйственная продукция | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.2* | 10/42 |  |  | Отбор проб |  |
| 6.1* | 21/08 | Параллельный | Зубная паста | М.д. фторида (в расчете на молярную массу фтора) | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.2* |  |  |  | рН |  |
| 6.3* | 20/08 | Параллельный | Шампунь для ухода за волосами | рН | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.4* |  |  |  | М.д.хлоридов |  |
| 6.5* | 20/08 | Параллельный | Мыло хозяйственное | М.д. свободной едкой щелочи | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.6* |  |  |  | М.д. свободной углекислой соды |  |
| 7.1* | 10/08 | Параллельный | плоды, овощи и продукты их переработки | Содержание нитратов | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.2* |  |  |  | М.д. сухих растворимых веществ |  |
| 7.3* |  |  |  | М.д. титруемых кислот |  |
| 8.1* | 100/26 | Параллельный | воздух рабочей зоны | Диоксид азота | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.2* | 100/35 |  |  | Железо (III) оксид |  |
| 8.3* |  |  |  | Едкие щелочи |  |
| 8.4* |  |  |  | Марганец |  |
| 8.5* |  |  |  | Сернистый ангидрид |  |
| 8.6* |  |  |  | Хромовый ангидрид |  |
| 8.7* |  |  |  | Хлористый водород |  |
| 8.8* |  |  |  | Пыль |  |
| 9.1* | 27/22 | Последовательный | электрические устройства и установки (электрофизические параметры устройств и установок) | Сопротивление изоляции | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 9.2* |  |  |  | Сопротивление заземляющего устройства |  |
| 9.3* |  |  |  | Сопротивление петли «фаза-нуль» |  |
| 9.4* |  |  |  | Переходное сопротивление контакта |  |
| 9.5* |  |  |  | Параметры устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО-Д) |  |
| 9.6* |  |  |  | Параметры автоматических выключателей в электроустановках до 1000 В. Проверка тока и времени срабатывания расцепителей автоматических выключателей |  |
| 9.7* |  |  |  | Напряжение прикосновения |  |
| 10.1* | 100/35 | Последовательный | рабочие места | Шум | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |
| 10.2* |  |  |  | температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха |  |
| 10.3* |  |  |  | Освещенность |  |
| 10.4* |  |  |  | Вибрация |  |