ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Тип программы проверки квалификации | Наименование образца для программы (продукция, материал) | Определяемые параметры (величины), характеристики | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 27/22 | Последовательный | Щит освещения с подключенными мерами сопротивления и встроенным УЗО | Измерение сопротивления изоляции | ул. Гришина, д.59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 1.2* |  |  |  | Проверка контактных соединений. Измерение переходного сопротивления |  |
| 1.3* |  |  |  | Контроль устройств защитного отключения (УЗО). Измерение величины отключающего дифференциального тока |  |
| 1.4* | 27/22 | Последовательный | Заземляющее устройство | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ул. Гришина, д.59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 1.5* | 27/22 | Последовательный | Щит освещения с подключенными мерами сопротивления и встроенным УЗО | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. Измерение сопротивления цепи "фаза-нуль" | ул. Гришина, д.59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 1.6* | 27/22 | Последовательный | Макет коровника животноводческой фермы | Измерение напряжения прикосновения | ул. Гришина, д.59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 1.7* | 22/29 | Последовательный | Макет перчатки электроизолирующей | Испытания диэлектрических перчаток | ул. Гришина, д.59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 2.1** | 10/08 | Параллельный | Молоко, молочная продукция | Массовая доля жира | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 2.2** |  |  |  | Массовая доля сухих веществ |  |
| 2.3** |  |  |  | Массовая доля белка |  |
| 2.4** | 10/29 |  |  | Кислотность |  |
| 2.5** |  |  |  | Плотность |  |
| 2.6** |  |  |  | Тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк) |  |
| 2.7** | 10/03 |  |  | Антибиотики (стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин, пенициллин, бацитрацин) |  |
| 3.1** | 10/29 | Параллельный | Макаронные изделия | Влажность | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 3.2** |  |  |  | Кислотность |  |
| 4.1** | 11/08 | Параллельный | Напитки алкогольные дистиллированные, вина и виноматериалы виноградные, коньяк, вина и виноматериалы плодовые, ликёроводочные изделия, напитки винные, слабоалкогольные | Объемная доля этилового спирта | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 4.2** |  |  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |  |
| 4.3** |  |  |  | Массовая концентрация титрируемых кислот |  |
| 4.4** |  |  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную |  |
| 4.5** |  |  |  | Массовая концентрация диоксида серы (свободного и общего) |  |
| 4.6** |  |  |  | Массовая концентрация приведенного, общего и остаточного экстракта |  |
| 5.1** | 10/29 | Параллельный | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | Тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 5.2** | 10/03 |  |  | Антибиотики (стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин, пенициллин, бацитрацин) |  |
| 5.3** | 10/08 |  |  | Кокцидиостатики |  |
| 6.1** | 10/08 | Параллельный | Соки и соковая продукция из фруктов и овощей, плодоовощная продукция | Диоксид серы | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 6.2** | 10/01 |  |  | Плесени |  |
| 6.3** |  |  |  | Промышленная стерильность |  |
| 7.1** | 10/03 | Параллельный | Мед и продукты пчеловодства | Антибиотики (стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин, пенициллин, бацитрацин) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 7.2** | 10/29 |  |  | Тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк) |  |
| 8.1** | 10/01 | Параллельный | Питательные среды для микробиологических исследований | Стерильность | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 9.1** | 26/99 | Последовательный | Прибор виброизмерительный Вибротест-МГ04 | Частота механических колебаний | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 9.2** | 26/99 | Последовательный | Тахометр оптический ДО-01Р | Частота вращения | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 9.3** | 26/99 | Последовательный | Пурка | Масса натуры зерна | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 9.4** | 26/99 | Последовательный | Уровнемер магнитострикционный "Струна-М" | Уровень рабочей жидкости, температура рабочей среды | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область (группа провайдера проверки квалификации) |