|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790 от 14 июня 2007года На бланке _________ Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 августа 2015

Испытательной лаборатории Совместного предприятия Закрытого акционерного общества «Могилевский химкомбинат «Заря»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика Объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методамиспытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Эмаль ПФ-115 Эмаль ПФ-115 «Yaskrava» | А 06 Б 46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 1.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет покрытия эмали | ГОСТ 6465-76 ТУ 70021051.01602001 | ГОСТ 6465-76 п 3.3. |
| 1.3 |  | А 06 Б 31 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 6465-76 п 3.4. |
| 1.4 |  | А06 Б29 | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру |  | ГОСТ 896-69 |
| 1.5 |  | А06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-74 п 3.2. ГОСТ 6465-76 п. 3.4 а |
| 1.6 |  | А06 Б29 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 п.1 ГОСТ 6465-76 п.3.4б |
| 1.7 |  | А06 Б 29 | Степень разбавления до вязкости (28-30)° С по вискозиметру типа ВЗ -246 |  | ГОСТ 6465-76 п.3.5 |
| 1.8 |  | А06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |
| 1.9 |  | А06 Б29 | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 р.1 ГОСТ 6465-76 п.3.6 |
| 1.10 |  | А06 Б29 | Время высыхания при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 1.11 |  | А06 Б29 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 |

М.П.                          14.08.015                                                             Лист 1         Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Эмаль ПФ-115 Эмаль ПФ-115 «Yaskrava» | А06 Б29 | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 | ГОСТ 6465-76 ТУ 70021051.01602001 | ГОСТ 4765-73 |
| 1.13 |  | А06 Б29 | Твердость покрытия по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-89 п.1 |
| 1.14 |  | А06 Б29 | Адгезия пленки |  | ГОСТ 15140-78, р.2 ГОСТ 6465-76 п.3.6а |
| 1.15 |  | А06 Б29 | Стойкость покрытия при температуре (20±2)° С к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-80, р.2 ГОСТ 6465-76 п.3.7 |
| 1.16 |  | А06 Б29 | Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства |  | ГОСТ 9.403-80, р.2 ГОСТ 6465-76 п.3.8 |
| 1.17 |  | А06 Б29 | Стойкость покрытия при температуре (20±2)° С к статическому воздействию трансформаторного масла |  | ГОСТ 9.403-80 р.2 ГОСТ 6465-76 п.3.10 |
| 2.1 | Краска масляная МА-15 | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 - 86 |
| 2.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки краски | ГОСТ 10503-71 | ГОСТ 10503-71 п.4.2 |
| 2.3 |  | А 06 Б 29 | Массовая доля пленкообразующего вещества |  | ГОСТ 17537-73 п.2 ГОСТ 10503-71 п.4.3 |
| 2.4 |  | А 06 Б29 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 17537-73 п.1 ГОСТ 10503-71 п.4.3 |
| 2.5 |  | А 06 Б29 | Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 ГОСТ 10503-71 п.4.4 |
| 2.6 |  | А 06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |
| 2.7 |  | А 06 Б 29 | Укрывистость невысушенной пленки краски |  | ГОСТ 8784-75, р.1 |
| 2.8 |  | А 06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 10503-71 п.4.7 |
| 2.9 |  | А06 Б29 | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-89 |

М.П.                         14.08.2015                                                      Лист 2       Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации№ BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Краска масляная МА-15 | А06 Б29 | Условная светостойкость пленки | ГОСТ 10503-71 | ГОСТ 21903-76 метод 3 ГОСТ 10503-71п.4.9 |
| 2.11 |  | А06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80, р.2 ГОСТ 10503-71 п.4.10 |
| 3.1 | Грунтовка ГФ-021 | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 3.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки грунтовки | ГОСТ 25129-82 | ГОСТ 25129-82 п.4.3 |
| 3.3 |  | А 06 Б 31 | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 25129-82 п.4.3 |
| 3.4 |  | А06 Б29 | Условная вязкость при температуре (20±2)° С по вискозиметру ВЗ-4 |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 3.5 |  | А06 Б29 | Степень разбавления грунтовки растворителем |  | ГОСТ 25129-82 п.4.4 |
| 3.6 |  | А06 Б29 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72, р.1 ГОСТ 25129-82 п.4.5 |
| 3.7 |  | А06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |
| 3.8 |  | А06 Б29 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 |
| 3.9 |  | А06 Б29 | Твердость пленки по маятниковому прибору (М-3) |  | ГОСТ 5233-89 |
| 3.10 |  | А06 Б29 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 |
| 3.11 |  | А06 Б29 | Прочность пленки при ударе на приборе У-1 |  | ГОСТ 4765-73 |
| 3.12 |  | А06 Б29 | Адгезия пленки |  | ГОСТ 15140-78 р.2 |
| 3.13 |  | А06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия при температуре (120±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80 р.2 ГОСТ 25129-82 п.4.7 |
| 3.14 |  | А06 Б29 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 25129-82 п.4.8 |

М.П.                          14.08.2015                                                             Лист 3       Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | Грунтовка ГФ-021 | А06 Б29 | Стойкость пленки к действию нитроэмали | ГОСТ 25129-82 | ГОСТ 25129-82 п.4.9 |
| 3.16 |  | А06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80, р.2 ГОСТ 25129-82 п.4.10 |
| 4.1. | Грунтовка ГФ-0119 | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 4.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки грунтовки | ГОСТ 23343-78 | ГОСТ 23343-78 п.4.3 |
| 4.3 |  | А 06 Б 31 | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 23343-78 п.4.3 |
| 4.4 |  | А06 Б29 | Условная вязкость при температуре (20±2)° С по вискозиметру ВЗ-4 |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 ГОСТ 23343-79 п.4.3а |
| 4.5 |  | А06 Б29 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 п.1 ГОСТ 23343-78 п.4.4 |
| 4.6 |  | А06 Б29 | Степень разбавления грунтовки растворителем |  | ГОСТ 23343-78 п.4.5 |
| 4.7 |  | А06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |
| 4.8 |  | А06 Б29 | Время высыхания грунтовки до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 |
| 4.9 |  | А06 Б29 | Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 |  | ГОСТ 5233-89 |
| 4.10 |  | А06 Б29 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 |
| 4.11 |  | А06 Б29 | Прочность пленки при ударе на приборе У-1 |  | ГОСТ 4765-73 |
| 4.12 |  | А06 Б29 | Адгезия пленки |  | ГОСТ 15140-78, р.4 |
| 4.13 |  | А06 Б29 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 23343-78 п.4.7 |
| 4.14 |  | А06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 23343-78 п.4.9 |

М.П.                     14.08.2015                                                              Лист 4        Листов 11

*

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15 | Грунтовка ГФ-0119 | А06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С | ГОСТ 23243-78 | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 23343-78 п.4.9 |
| 4.16 |  | А06 Б29 | Стойкость пленки к действию нитроэмали |  | ГОСТ 23343-78 п.4.10 |
| 4.17 |  | А06 Б29 | Расслаивание |  | ГОСТ 23343-78 п.4.11 |
| 5.1 | Эмаль ПФ-266 | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 5.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки | ТУ РБ 700210051.011-2000 | ТУ РБ 700210051.011-2000 п 5.4 |
| 5.3 |  | А06 Б29 | Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру |  | ГОСТ 896-69 |
| 5.4 |  | А06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла (4,000 ±0,015) мм при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 8420-70 |
| 5.5 |  | А06 Б29 | Массовая доля нелетучего вещества |  | ГОСТ 17537-72 п.1 |
| 5.6 |  | А06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |
| 5.7 |  | А06 Б29 | Укрывистость невысушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 р.1 |
| 5.8 |  | А06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 п.5.6 |
| 5.9 |  | А06 Б29 | Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (40±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80 метод А |
| 5.10 |  | А06 Б29 | Твердость по маятниковому прибору ГМЛ (маятник А) |  | ГОСТ 5233-89 |
| 5.11 |  | А06 Б29 | Прочность пленки к истиранию |  | ГОСТ 20811-75 метод А |

М.П.                                      14.08.2015                                              Лист 5         Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Состав «Заритекс» | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 6.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет покрытия | ТУ РБ 700210051.001-2001 | ТУ РБ 700210051.001-2001 |
| 6.3 |  | А06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла (4,000±0,015) мм |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 6.4 |  | А06 Б29 | Массовая доля нелетучего вещества |  | ГОСТ 17537-72 п.1 |
| 6.5 |  | А06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 6.6 |  | А06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80 р.2 |
| 7.1 | Краска «Зарилит кровля» | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 7.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки | ТУ РБ 700210051.012-2000 | ТУ РБ 700210051.012-2000 п. 5.3 |
| 7.3 |  | А06 Б29 | Массовая доля нелетучего вещества |  | ГОСТ 17537-72 п.1 |
| 7.4 |  | А06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 7.5 |  | А06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 7.6 |  | А06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |
| 7.7 |  | А06 Б29 | Укрывистость невысушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 |
| 7.8 |  | А06 Б29 | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-89 |
| 7.9 |  | А06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80 Метод А |
| 8.1 | Краска «Зарилит фасад» | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 8.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки | ТУ РБ 700210051.015-2000 | ТУ РБ 700210051.015-2000 п 5.3 |

М.П.                       14.08.2015                                                     Лист 6           Листов 11

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Краска «Зарилит фасад» | А06 Б29 | Массовая доля нелетучего вещества | ТУ РБ 700210051.015-2000 | ГОСТ 17537-72 п.1 |
| 8.4 |  | А06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 8.5 |  | А06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 8.6 |  | А06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-70 |
| 8.7 |  | А 06 Б29 | Укрывистость невысушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 |
| 8.8 |  | А06 Б29 | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-89 |
| 8.9 |  | А 06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80, Метод А |
| 9.1 | Лак алкидный «Зариол-5» | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 9.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет лака по йодометрической шкале | ТУ РБ 700210051.006-2001 | ГОСТ 19266-79 |
| 9.3 |  | А06 Б29 | Блеск пленки для глянцевого лака по фотоэлектрическому блескомеру |  | ГОСТ 896-69 |
| 9.4 |  | А 06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 9.5 |  | А06 Б29 | Массовая доля нелетучего вещества |  | ГОСТ 17537-72 п.1 |

М.П.                 14.08.2015                                                          Лист 7          Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | Лак алкидный «Зариол-5» | А06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С | ТУ РБ 700210051.006-2001 | ГОСТ 19007-73 |
| 9.8 |  | А 06 Б29 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 |
| 9.9 |  | А06 Б29 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) |  | ГОСТ 5233-89 |
| 9.10 |  | А 06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80 р.2 |
| 10.1 | Зариол-1 Эмаль алкидная | А 06 Б 46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 10.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки | ТУ РБ 700210051.004-2004 Литера А | ТУ РБ 700210051.004-2004 п 5.3 |
| 10.3 |  | А 06 Б 29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 10.4 |  | А06 Б 29 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 п.1 |
| 10.5 |  | А 06 Б 29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |
| 10.6 |  | А 06 Б29 | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 р.2 |
| 10.7 |  | А06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 10.8 |  | А 06 Б29 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ |  | ГОСТ 5233-89 |
| 10.9 |  | А 06 Б29 | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 9.403-80 |

М.П.                          14.08.2015                                                    Лист 8          Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10 | Зариол-1 Эмаль алкидная | А 06 Б29 | Адгезия покрытия, баллы | ТУ РБ 700210051.004-2004 Литера А | ГОСТ 15140-78 р.2 |
| 10.11 |  | А 06 Б29 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 |
| 10.12 |  | А 06 Б29 | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру |  | ГОСТ 896-69 |
| 11.1 | Олифа комбинированная | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 11.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет по йодометрической шкале | ТУ РБ 02975378.010-2000 | ГОСТ 19266-79 п.1 |
| 11.3 |  | А 06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 11.4 |  | А 06 Б09 | Кислотное число |  | ГОСТ 5476-80 п 2 |
| 11.5 |  | А 06 Б29 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72, р 1 |
| 11.6 |  | А 06 Б29 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-89 п 3 |
| 11.7 |  | А 06 Б29 | Прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 п 1 |
| 11.8 |  | А 06 Б29 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 |
| 12.1 | Олифа оксоль | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 12.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет по йодометрической шкале | ГОСТ 190-78 | ГОСТ 19266-79 п.1 |
| 12.3 |  | А 06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 |
| 12.4 |  | А 06 Б09 | Кислотное число |  | ГОСТ 5476-80 п 2 ГОСТ 190-78 п 5.4 |

М.П.                   14.08.2015                                                      Лист 9         Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Олифа оксоль | А 06 Б29 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 190-78 | ГОСТ 17537-72 п.1 |
| 12.6 |  | А 06 Б29 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-89 |
| 12.7 |  | А 06 Б29 | Прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| 12.8 |  | А 06 Б29 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 |
| 13.1 | Олифа натуральная | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 13.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет по йодометрической шкале | ГОСТ 7931-76 | ГОСТ 19266-73п.1 |
| 13.3 |  | А 06 Б29 | Прозрачность после отстаивания в течение 24 час. При температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 7931-76 п.3.2 |
| 13.4 |  | А 06 Б29 | Отстой |  | ГОСТ 5481-89 р.2 ГОСТ 7931-76 п3.3 |
| 13.5 |  | А 06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 ГОСТ 7931-76 п.3.3 а |
| 13.6 |  | А 06 Б29 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 п 1 |
| 13.7 |  | А 06 Б09 | Кислотное число |  | ГОСТ 5476-80 |
| 13.8 |  | А 06 Б29 | Время высыхания при температуре (20±2)° С до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 7931-76 п 3.7 |
| 14.1 | Эмаль ПФ-133 | А 06 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2 -86 | ГОСТ 9980.2 -86 |
| 14.2 |  | А 06 Б 31 | Цвет пленки | ГОСТ 926-82 | ГОСТ 926-82 п. 4.3 |
| 14.3 |  | А 06 Б 31 | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 926-82 п. 4.3 |
| 14.4 |  | А 06 Б29 | Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру |  | ГОСТ 896-69 |
| 14.5 |  | А 06 Б29 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5)° С |  | ГОСТ 8420-74 п.3.2 ГОСТ 926-82 п.4.4 |
| 14.6 |  | А 06 Б29 | Массовая доля нелетучих веществ в эмалях |  | ГОСТ 17537-72 п.1 ГОСТ 926-82 п.4.4 |
| 14.7 |  | А 06 Б29 | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |

М.П.                  14. 08.2015                                                               Лист 10           Листов 11

Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.2790

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.8 | Эмаль ПФ-133 | А 06 Б29 | Укрывистость высушенной пленки | ГОСТ 926-82 | ГОСТ 8784-75 р.1 ГОСТ 926-82 п.4.5 |
| 14.9 |  | А 06 Б29 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° С |  | ГОСТ 19007-73 |
| 14.10 |  | А 06 Б29 | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-89 |
| 14.11 |  | А 06 Б29 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-73 |
| 14.12 |  | А 06 Б29 | Прочность пленки при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 14.13 |  | А 06 Б29 | Адгезия пленки |  | ГОСТ 15140-78, р.2 |
| 14.14 |  | А 06 Б29 | Стойкость пленки при температуре (20±2)° С и статическому воздействию воды индустриального масла |  | ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 926-82 п.4.7 |
| 15.1 | Масла растительные | А 51 Б 31 | Цвет масла, запах, прозрачность | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 | ГОСТ 5472-50 |
| 15.2 |  | А 51 Б 29 | Влага в масле |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия "БГЦА"		              					Т.А.Николаева

М.П.                        14.08.2015                                                            Лист 11          Листов11