|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2. 2973 от 16 июля 2007 года На бланке На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 августа 2015 года

Лаборатории электрофизических измерений

Глусского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 4.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 5.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 187-2015 |
| 6.1 | Машины постоянного тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.4.2 ТКП 181-2009 прил. Б.6.2 | МВИ.КЛ 184-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 185-2015 |
| 7.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 185-2015 |
| 7.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 187-2015 |
| 8.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ТКП 45-4.04-149 – 2009, пр. Г | МВИ.КЛ 186-2015 |
| 8.2 |  | А14.Б22 | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 | МВИ.КЛ 186-2015 |
| 8.3 |  | А14.Б22 | Время срабатыванию при нормальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 таблица IV | МВИ.КЛ 186-2015 |
| 8.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 | МВИ.КЛ 186-2015 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |