|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3554 от 25 июня 2006 года на бланке № _____________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 сентября 2015 года

испытательной лаборатории

Научно – производственного частного унитарного предприятия «ЭДЭС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | - А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления. | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 | - Системы противодымной защиты зданий и сооружений | - А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - - фактический расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридориров на путях эвакуации; - - фактические значения избыточного давления воздуха на нижних этажах лестничны клеток, в шахтах лифтов, в тамбурах-шлюзах; - - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; - - расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. | - НПБ 23-2010 - ТКП 45-4.02-273-2012 - ТНПА и др. документация | - ГОСТ 12.3.018-79 - НПБ 23-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева