|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1577 от «30»июня 2008 года На бланке 0009703 На 10 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» сентября 2015 года

Экологической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Семигор-экология»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Системы вентиляционные | А79. Б23 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - скорость движения, м/с; - расход, м3/с; - давление, Па; - температура, оС | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 2.2 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б23 | - скорость газопылевых потоков, м/с; - расход газопылевых потоков, м3/с | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 1003-2007 |
| 2.3 2.4 |  |  | - давление газопылевых потоков, Па; - температура газопылевых потоков, оС |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 1003-2007 |
| 2.5 |  |  | - влажность газопылевых потоков, % |  | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.08-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Д. от 0 до 25 об. долей, % | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ. МН 1003-2007 |
| 2.7 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д. от 0 до 50000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 2.8 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида Д. от 0 до 4000, мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 2.9 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Д. от 0 до 1000, мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 2.10 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида сернистого Д. от 0 до 15000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 2.11 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Д от 0,5 до 50 мг/м3 |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра Сборник методик. Ч. III, Минск, «Бел НИЦ «Экология», 2011, с. 115 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д. от 0,4 до 8 мг/м3 | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом Сборник методик Ч. Ш, Минск, «Бел НИЦ «Экология», 2011 г.,с.85 |
| 2.13 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д. от0,13 до 40 мг/ м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.14 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение Концентрации аэрозоля едких щелочей Д. от 0,5 до 15,0 мг/м3 |  | МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ) инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газо-пылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности, СССР. ЦНИИТЭИлегпром, М.,1985 г., с. 85 |
| 2.15 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации пыли (гравиаметрический метод) Д. от 1 до 100000 мг/м3 |  | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом Сборник методик Гидрометеоиздат, Л., 1987 , с. 138 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел Д от 0,5 до 100,0 мг/м3 | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом Сборник методик Ч. Ш, Минск, «Бел НИЦ «Экология», 2011 г., с. 79 |
| 2.17 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д от 0,1 до 30,0 мг/м3 |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом Сборник методик Ч. III, Минск, «Бел НИЦ «Экология», 2011, с. 101 |
| 2.18 |  | А67. Б23 Б46 | Отбор проб и определение концентрации хлора Д от 0,025 до 1,0 мг/м3 |  | МВИ концентрации хлора фотометрическим методом по йодкрахмальной реакции, с. 110 Сборник методик Ч. III, Минск, «Бел НИЦ «Экология», 2011 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Воздух рабочей зоны | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида, азота диоксида Д от 1 до 6,7 мг/м3 |  |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утверждённые постановлением Минздрава №240 от «31» декабря 2008г. Изменения и дополнения № 172 от 21.12.2010г. | МВИ концентрации оксида и диоксида азота фотометрическим методом с реактивом Грисса-Илосвая (отбор в поглотительный раствор). МУ, перераб., вып. 9, 1986, №4187-86 , с. 130 |  |
| 3.2 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д. от 5 до 50 мг/м3 |  |  |  | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с иодид-иодатной смесью (отбор на фильтр). МУ, перераб., вып. X, 1988, №4588-88, с. 122 |  |
| 3.3 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей Д. от 0,25 до 5,0 мг/м3 |  |  |  | МВИ концентрации едких щелочей фотоколориметрическим методом (отбор на фильтры). МУ, перераб., вып. Х, 1988, №4574-88, с. 49 |  |
| 3.4 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д. от 0,5 до 5,0 мг/м3 |  |  |  | МВИ концентрации серной кислоты фотометрическим методом с иодид-иодатной смесью (отбор на фильтр). МУ, перераб., вып. X, 1988, №4588-88, с. 122 |  |
| 3.5 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты Д. от 0,42 до 4,2 мг/м3 |  |  |  | МВИ №370-96. МВИ концентрации кислоты азотной фотометрическим методом с салицилатом натрия |  |
| 3.6 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации канифоли Д. от 0,12 до 6,0 мг/м3 |  |  |  | Санитарно-химический контроль воздуха промышленных предприятий. Москва, Медицина, 1982г., с. 234 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 3.7 |  | Воздух рабочей зоны | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Д. от 2,5 до 25,0 мг/м3 |  |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утверждённые постановлением Минздрава №240 от «31» декабря 2008г. Изменения и дополнения № 172 от 21.12.2010г | МВИ концентрации кислоты уксусной фотометрическим методом с ванадатом аммония (отбор в поглотительный раствор). МУ, перераб., вып. X, 1988, №4592-88, с. 144 |  |
| 3.8 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации свинца Д. > 0,004 мг/м3 |  |  |  | МВИ по фотометрическому определению свинца и его соединений в воздухе. МУ, вып. XV, 1979, № 2018-79,с. 108 |  |
| 3.9 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации озона Д. > 0,05 мг/м3 |  |  |  | МВИ по фотометрическому определению озона в воздухе. МУ, «Морфлот», 1981, №1639-77, с. 62 |  |
| 3.10 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия(гравиметрический метод) |  |  |  | МВИ измерения концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. МУ, 1988, № 4436-87, с. 1 |  |
| 3.11 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д. > 5,0 мг/м3м |  |  |  | МУ№ 1637-77 на определение вредных веществ в воздухе. Москва, Морфлот, 1981г., с. 58 |  |
| 3.12 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб Сварочный аэрозоль: марганца Д. от 0,05 до 1,25 мг/м3 железа (пересчёт на железа оксид) Д. от 1,5 до 15 мг/м3 |  |  |  | МУ, 1992, №4945-88, п. 3.1 по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле, с. 7,8. |  |
| 3.13 |  |  | А 78. Б 35 Б46 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д. от 0,25 до 3,0 мг/м3 |  |  |  | МУ№ 4524-87 по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, Москва, 1988г. вып. 22 , с. 320. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 3.14 | Воздух рабочей зоны |  | А 78. Б 35 Б46 |  | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Д. от 0,4 до 6,4 мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утверждённые постановлением Минздрава №240 от «31» декабря 2008г. Изменения и дополнения № 172 от 21.12.2010г. |  | МВИ концентрации ацетальдегида фотометрическим методом с п-диметиламино-бензальдегидом в щелочной среде (отбор в поглотительный раствор). МУ, 1982, № 2563-82, с. 8 |  |
| 3.15 |  |  | А 78. Б 35 Б46 |  | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого Д. > 3,0 мг/м3 |  |  | МВИ концентрации водорода хлористого фотометрическим методом с роданидом ртути (отбор в поглотительный раствор). МУ, 1981, «Морфлот», №1645-77, с. 83 |  |
| 3.16 | Рабочие места |  | А 78. Б 35 |  | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132, Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | Рабочие места | А 78. Б 35 Б46 | Вибрация локальная : - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132, | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.20,23,25 |
| 3.18 |  | А 78. Б 35 Б46 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.20-22 |
| 3.19 |  | А 78. Б 35 Б46 | Освещённость, лк Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-96 МУ № 11.11.12-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20 | Воздух рабочей зоны | А 78. Б 35 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового излучения, Вт/м2. | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 4.1 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | А 77. Б 35 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.036–88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 №191 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 №191 СанПиН 2.1.12-37-2005 | ГОСТ 23337-78 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 №191 СанПиН 2.1.12-37-2005, гл.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | А 77. Б 35 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |
| 4.3 |  | А 77. Б 35 | Освещённость, лк Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 | ГОСТ 24940-96 |

Д - диапазон

Руководитель Национального органа

по аккредитации  Республики Беларусь –

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»                                                       	          Т.А. Николаева