|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3088 от 31 октября 2007 года на бланке №_________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  31 октября 2015 года

электролаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Трансэлектрокомплект»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электрозащитные средства: электроизолирующие перчатки, боты, галоши | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п.4.12.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.2 | Ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.3 | Указатели напряжения до 1000 В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Измерение напряжения индикации; Проверка тока через указатель; | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.4 | Указатели напряжения выше 1000 В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.5 | Головки измерительных штанг для контроля изоляторов | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.6 | Накладки электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.19.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.7 | Колпаки электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.20.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.8 | Устройства для прокола или резки кабеля | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.8.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.9 | Штанги электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.10 | Клещи электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.11 | Клещи электроизмерительные | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.4.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 1.12 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ.БР 01-2011 |
| 4.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4, табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8, п.4.3.9. п.5.2.7.1 | МВИ.БР 03-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 5.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ.БР 01-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева