| НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1772 от 20 ноября 2015 года На бланке 0001280 На 1 листе Редакция 01. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| лаборатории радиационных испытаний |  |  |

Общества с ограниченной ответственностью «АСПИ-Софт»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Окружающая среда | А77.Б04 | Мощность дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Утверждено Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2012 №213 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения». Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача от 01.04.2005 №36 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) «Порядок обследования и критерии оценки радиационной безопасности строительных площадок, зданий и сооружений» | МВИ.МН2513-2006 |
| 2.1 | Жилые, общественные, административные, производственные здания, сооружения и помещения | А77.Б04 | Мощность дозы гамма-излучения |  | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ. МН 5208-2015 |
| 2.2 |  | А77.Б04 | Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							 Т.А.Николаева

|  | .20.11.2015 . | Лист 2 Листов 1 |
| --- | --- | --- |