Приложение к

аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3329

от 30 мая 2008 года

на 2-х листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории Производственного республиканского унитарного предприятия

## "Гродноэнергосбережение"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выбросы стационарных источников | 13.040.40 | Массовая концентрация кислорода, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы. Массовая концентрация пыли | Режимная карта работы котлоагрегата, установленная техническим отчётом режимно-наладочных испытаний, утверждённая руководителем предприятия | Методика проведения измерений прибором «TESTO» МВИ МН 1003-99 от 5.06.2002 г. (c изменением №1 от 2.10.2002 г.) согласованная с БелГИМ Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 № 29. Стр. 138-150 Методика определения концентрации пыли в технологических газах. Гравиметрический метод 1.4.110.4 |
| Физические факторы окружающей среды | 13.040.99 | Расход газов в газоходе Скорость газа в газоходе Температура уходящих газов |  | № 1 Стр. 4-12 Методика измерения скорости и объема газов в газоходе Методика проведения измерений прибором «TESTO» МВИ МН 1003-99 от 5.06.2002 г. (c изменением №1 от 2.10.2002 г.) согласованная с БелГИМ |

BY/112 02.2.0.3329								Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 91.120.20 | Тепловизионные измерения: Температура изотермической поверхности Границы дефектного участка Сопротивление теплопередаче Плотность тепловых потоков | СНБ 2.04.01-97 П.5 | ГОСТ 26629-85 П.4 ГОСТ 26629-85 П.4 ГОСТ 26254-84 П.4 ГОСТ 25380-84 П.4 |

Директор Гродненского ЦСМС 				В.М.Шиш

подпись

М.П.