|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0869 от 20 декабря 2004 года на бланке №________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «22» декабря  2015 года

Лабораторного отдела

государственного учреждения

"Городокский районный  центр  гигиены  и  эпидемиологии"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в т.ч.ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного водоснабжения населения», утв. Минздравом Республики Беларусь от 02.08.2011г. №105 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 |
| 1.2 |  | А75.Б01 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1. |
| 1.3 |  | А75.Б01 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2. |
| 1.4 |  | А75.Б01 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4. |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом Республики Беларусь ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809-86 |
| 2.2 |  | А38.Б01 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 2.3 |  | А38.Б01 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6, 4.7 |
| 2.4 |  | А38.Б01 | S. аureus |  | ГОСТ 30347-97 |
| 2.5 |  | А38.Б01 | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.6 |  | А38.Б01 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 2.7 |  | А38.Б01 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 2.8 |  | А38.Б01 | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса | А39.Б46 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом Республики Беларусь ТНПА и другая документация | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2 |  | А39.Б01 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 3.3 |  | А39.Б01 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 3.4 |  | А39.Б01 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 3.5 |  | А39.Б01 | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 3.6 |  | А39.Б01 | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 3.7 |  | А39.Б01 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 3.8 |  | А39.Б01 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 4.1 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи, колбасные изделия, продукты из мяса птицы | А40.Б46 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом Республики Беларусь ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.0-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2 |  | А40.Б01 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 4.3 |  | А40.Б01 | БГКП |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 4.4 |  | А40.Б01 | S. aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-95 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 4.5 |  | А40.Б01 | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-95 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 4.6 |  | А40.Б01 | Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 4.7 |  | А40.Б01 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 4.8 |  | А40.Б01 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 5.1 | Продукция общественного питания | А54.Б46 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом Республики Беларусь ТНПА и другая документация | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2 |  | А54.Б01 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3 |  | А54.Б01 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.4 |  | А54.Б01 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 5.5 |  | А54.Б01 | Патогенные, в т ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.6 |  | А54.Б01 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.7 |  | А54.Б01 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.8 |  | А54.Б01 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 5.9 |  | А54.Б01 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 6.1 | Кондитерские изделия | А49.Б46 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 №52, утв. Минздравом Республики Беларусь ТНПА и другая документация | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2 |  | А49.Б01 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3 |  | А49.Б01 | БГКП |  | ГОСТ 31747-201212 |
| 6.4 |  | А49.Б01 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2-7.8 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.5 |  | А49.Б01 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.6 |  | А49.Б01 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 6.7 |  | А49.Б01 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Хирургический материал, изделия медицинского назначения | А31.Б46 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно- гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Бактериологический контроль в акушерских стационарах (приложение № 2 к приказу 178 от 21.12.95) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Минздравом Республики Беларусь 28.01.2006г. |
| 7.2 |  | А31.Б01 | Стерильность аэробная микрофлора, факультативно-анаэробная микрофлора, плесневые и дрожжеподобные грибы |  |  |
| 8.1 | Воздух производственных помещений | А100.Б46 | Отбор проб | ГН «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций здравоохранения разных классов чистоты», утв. Минздравом Республики Беларусь от 28.10.2013г. №107 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Минздравом Республики Беларусь 28.01.2006г. |
| 8.2 |  | А100.Б01 | Общее количество микроорганизмов |  |  |
| 8.3 |  | А100.Б01 | S. aureus |  |  |
| 8.4 |  | А100.Б01 | Дрожжи |  |  |
| 8.5 |  | А100.Б01 | Плесени |  |  |
| 9.1 | Смывы с объектов внешней среды предприятий общественного питания | А100.Б46 | Отбор проб | Инструкция по применению №078-0210 «Санитарно-микробиологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утвержденной Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010г. №120 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210 «Санитарно-микробиологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утвержденной Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010г. №120 |
| 9.2 |  | А100.Б01 | БГКП (в т.ч. E.сoli) |  |  |
| 9.3 |  | А100.Б01 | Условно-патогенная микрофлора |  |  |
| 9.4 |  | А100.Б01 | Патогенная микрофлора |  |  |
| 10.1 | Смывы с объектов внешней среды в организациях здравоохранения | А100.Б46 | Отбор проб | Инструкция по применению №4.2.10-22-1-2006, утвержденная Минздравом Республики Беларусь 28.01.2006г. | Инструкция по применению №4.2.10-22-1-2006, утвержденная Минздравом Республики Беларусь 28.01.2006г. |
| 10.2 |  | А100.Б01 | БГКП |  |  |
| 10.3 |  | А100.Б01 | S. aureus |  |  |
| 10.4 |  | А100.Б01 | P. аeruginosa |  |  |
| 10.5 |  | А100.Б01 | Сальмонеллы |  |  |
| 10.6 |  | А100.Б01 | Энтеробактерии |  |  |
| 11.1 | Биологический материал от человека | А03.Б19 | Бактериологическая диагностика шигеллезов | Инструкция № 026-0509 от 08.05.2009 Инструкция по применению рег. № 117-1210 утв. Минздравом Республики Беларусь 24.10.2010 | Инструкция по применению. №026-0509, утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009. гл. 5-9 |
| 11.2 |  | А03.Б19 | Бактериологическая диагностика сальмонеллёзов |  |  |
| 11.3 |  | А03.Б19 | Бактериологическая диагностика эшерихиозов |  |  |
| 11.4 |  | А03.Б19 | Бактериологическая диагностика S. аureus |  | Инструкция по применению. №075-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь |
| 11.5 |  | А03.Б08 | Яйца, личинки гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция 4.2.11-19-9-04 утв. Минздравом Республики Беларусь 03.05.04 п.21;24;37;39. Инструкция по применению № 117-1210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Пищевые продукты | А38.Б46 А39.Б46 А40.Б46 А41.Б46 А42.Б46 А43.Б46 А50.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 |
| 12.2 |  | А38.Б04 А39.Б04 А40.Б04 А41.Б04 А42.Б04 А43.Б04 А50.Б04 А55.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ 99) | МВИ 179-95 |
| 13.1 | Сельскохозяйственное сырье, корма | А01.Б46 А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
| 13.2 |  | А01.Б04 А02.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь № 10 от 10.02.2011 | МВИ 179-95 |
| 14.1 | Древесина, изделия из древесины | А65.Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в древесине, продукции из древесины, древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) | ТКП 251-2010 |
| 14.2 |  | А65.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ 179-95 |
| 15.1 | Здания и сооружения | А80.Б04 | Мощность дозы гамма-излучения | ТПК 45-2.03-134 | МВИ 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева