|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2977 от «10» октября 2007 года На бланке _____________ На 1 листе - Редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» октября  2020 года

поста радиационного контроля

Производственного унитарного предприятия «Могилеввторчермет»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Металлолом (лом и отходы чёрных и цветных металлов) | 24.10/ 04.056 | Мощность (максимальная мощность) дозы гамма излучения вблизи поверхности металлолома | СанПиН, утв. Постановлением Минзрава РБ 11.03.2016 № 42 | МВИ.МН 2210-2007 |
| 1.2* |  |  | Плотность потока альфа-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 2210-2007 |
| 1.3* |  |  | Плотность потока бета-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 2210-2007 |
| 2.1* | Производственная территория | 100.12/ 04.056 | Мощность дозы гамма излучения | СанПиН, утв. Постановлением Минзрава РБ 11.03.2016 № 42 | МВИ.МН 2210-2007 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |