|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2641 от 15 января 2008 года на бланке №0001511 на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 января 2019 года

экологической группы производственно-технического отдела

филиала «Оршанская ТЭЦ»

Витебского республиканского предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, об. % Диапазон измерений: (0,1-21) об. % | Нормативы допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу, согласованные с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь СТБ 2373-2014 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода, мг/м3 Диапазон измерений: (1,25 – 25000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида азота, мг/м3 Диапазон измерений: (1,34 –4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.4 |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида азота, мг/м3 Диапазон измерений: (2,05 –1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.5 |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы, мг/м3 Диапазон измерений: (2,86 – 15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	        Т.А.Николаева