### Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0514

от 19 ноября 2007 года

на 7 листах

Область аккредитации

лаборатории физико-химических исследований

Республиканского унитарного предприятия

«Центральный научно-исследовательский институт

комплексного использования водных ресурсов»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Вода природная (поверх-ностная, подземная) | 41.01.99 | Отбор проб | Правила охраны поверхностных вод. Утвержден. Первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21.02.91 г. Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Минприроды и Минздравоохранения РБ от 8.05.2007г, №43/42. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001. Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ИСО 5667-14-2002. Качество воды. Отбор проб. Руководство по обеспеч. качества при отборе проб воды и обращении с ними. Часть 14. Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым заместителем Председателя Госкомитета по экологии 16.02.1994 г. |  |
|  | 41.08.99 | Определение температуры |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. По ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.19. |  |
|  | 41.24.99 | Определение водородного показателя (рН) Д- (0-14) ед. рН ХП=0,4% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 3. Минск, 1998г., с. 167 |  |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации взвещенных веществ Д- (5-5000)мг/дм3 ХП – (20-10)% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 1. Минск, 1997г., с.116 |  |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации сухого остатка Д- (10-250) мг/дм3 |  | «Унифицированные методы анализа вод». Под ред. Ю.Ю. Лурье М., Химия, 1973г., с. 47. |  |
|  | 41.24.99 | Определение концентрации растворенного кислорода Д - свыше 0,05мг/дм3 ХП – 0,3% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 3. Минск, 1998г., с.154. |  |
|  | 41.25.99 | Определение химического потребления кислорода (ХПК) Д- (5-50) мг/дм3 ХП – 8% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 3. Минск, 1998г., с.185. |  |
|  |  | Д- (5-50) мг/дм3 ХП – 30% Д- (50-200) мг/дм3 ХП – 20% Д - свыше 200мг/дм3 ХП – 15% |  | Методика определения бихроматной окисляемости (ХПК) пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 М., 2003г. |  |
|  | 41.25.99 | Определение биохимического потребления кислорода (БПК5) Д – (1 –10) мг/дм3 ХП – (13,0-1,0)% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 1. Минск, 1997г., с102. |  |

| № BY/112 02.1.0.0514 Лист 2 листов 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода природная (поверх-ностная, подземная) | 41.29.99 | Определение концентрации ионов аммония Д – (0,1-10) мг/дм3 (по иону аммония) ХП- (50-25)% | Правила охраны поверхностных вод. Утвержден. Первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21.02.91 г. Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Минприроды и Минздравоохранения РБ от 8.05.2007г, №43/42. | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 1. Минск, 1997г., с. 167 |
|  | 41.29.99 | Определение концентрации нитратов Д=(0,5-70,0) мг/дм3 Д=(0,1-3,0) мг/дм3 ХП=50% Д=(св.3,0) мг/дм3 ХП=25% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 1. Минск, 1997г., с.209 |
|  | 41.29.99 | Определение концентрации нитритов Д=(0,005-0,3) мг/дм3 (по иону нитрита) ХП=50% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 2. Минск, 1997г., с.144 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации фосфатов При массовой концентрации фосфора Ср: 0,1мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,001мг/дм3; 10мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,01мг/дм3; ≥10мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,1мг/дм3. |  | СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. Раздел 6 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации хлорид-иона Д- (10-250) мг/дм3 ХП – 0,6% Д- (100-200) мг/дм3 |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 1. Минск, 1997г., с.161 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации сульфатов Д=свыше 1мг/дм3 ХП=10% Д=(0,1-15) мг/дм3 ХП=13% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 1. Минск, 1997г., с.142. |
|  |  | Д свыше 10мг/дм3 ХП=0,5% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 118 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации нефтепродуктов Д- (0,05-50) мг/дм3 ХП– (40-20)% |  | Методика определения содержания нефтепродуктов в сточных водах методом инфракрасной спектрофотометрии. ОСТ 38.01378-85. Ленинград, СКБ НПО «Нефтехимавтоматика» |
|  |  | Д- (0,005-0,01) мг/дм3 ХП– 65% Д- (0,01-50) мг/дм3 ХП– (40-25)% |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4,35-95. М., 1995г. |
|  | 41.02.99 | Определение запаха воды |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 21 |
|  | 41.39.99 | Определение цветности воды |  | Ю.Ю. Новиков, К.С. Ласточкина, З.И. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под. ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.29-30. |
|  | 41.37.99 | Определение прозрачности |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 25 |

| № BY/112 02.1.0.0514 Лист 3 листов 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода природная (поверх-ностная, подземная) | 41.25.99 | Определение жесткости Д= свыше 0,5мг-экв/дм3 Д=(10-50) 5мг-экв/дм3 ХП-0,5% | Правила охраны поверхностных вод. Утвержден. Первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21.02.91 г. Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Минприроды и Минздравоохранения РБ от 8.05.2007г, №43/42. | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 3. Минск, 1998г., с. 147 |
|  | 41.25.99 | Определение гидрокарбонатов Д=10-100 мг/дм3; ХП=5% Д= свыше 200 мг/дм3; ХП=1% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 111 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации анионо-активных СПАВ Д – (0,015-0,25)мг/дм3 ХП – 15% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 2. Минск, 1997г., с 167 |
|  |  | Д – (0,025-0,1)мг/дм3 ХП – 40% Д – (0,1-1,0)мг/дм3 ХП – 30% Д – (1,0-2,0)мг/дм3 ХП – 20% |  | МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.158 -2000 М., 2000г. |
|  | 41.25.99 | Определение содержания кадмия, кобальта, свинца, цинка, марганца, натрия, калия, магния, кальция, никеля, хрома, железа, меди, алюминия Кадмий Д=(0,05-2) мг/дм3 , ХП=10% Д=(0,5-10) мкг/дм3 ОАП=(0,03+0,1С)мкг/дм3 Кобальт Д=(0,5-5) мг/дм3 , ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(3+0,1С)мкг/дм3 Свинец Д=(1-20) мг/дм3 , ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(4+0,1С)мкг/дм3 Цинк Д=(0,05-1) мг/дм3 , ХП=10% Марганец Д=(0,1-3) мг/дм3 , ХП=10% Д=(1-30) мкг/дм3 ОАП=(0,8+0,1С)мкг/дм3 Натрий Д=(0,03-1) мг/дм3 , ХП=10% Калий Д=(0,1-2) мг/дм3 , ХП=10% Магний Д=(0,02-0,5) мг/дм3 , ХП=10% Кальций Д=(0,2-7) мг/дм3 , ХП=10% Никель Д=(0,3-5) мг/дм3 , ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(10+0,1С)мкг/дм3 Хром Д=(0,5-10) мг/дм3 , ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(2+0,1С)мкг/дм3 Железо Д=(0,3-5) мг/дм3 , ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 Медь Д=(0,2-5) мг/дм3 , ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(4+0,1С)мкг/дм3 Алюминий Д=(5-50) мг/дм3 , ХП=10% Д=(20-200) мкг/дм3 |  | Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1.Методы химического анализа вод. Том 2. Методы атомно-абсорбционной спектроскопии. Издание четвертое. Москва 1983 г. |

| № BY/112 02.1.0.0514 Лист 4 листов 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода природная (поверх-ностная, подземная) | 41.25.99 | Определение концентрации кальция Д- (30-100)мг/дм3 ХП=0,5% | Правила охраны поверхностных вод. Утвержден. Первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21.02.91 г. Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Минприроды и Минздравоохранения РБ от 8.05.2007г, №43/42. | Сборник методик, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 3. Минск, 1998г, с. 151 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации кремния Д-(0,2-15) мг/дм3 ХП=10-2% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 265-268 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации хрома Д-(1-200) мг/дм3 , ХП= 4-2% |  | Сборник методик, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 3. Минск, 1998г, с. 188 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации хрома шестивалентного Д-(1-200) мг/дм3 , ХП= 4-2% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 186 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации сероводорода и сульфидов. Д-(0,1-0,15) мг/дм3 ХП=8% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 77 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации фенолов. Д-(0,0005-0,01) мг/дм3 ХП=(60-50)% Д-(0,01-25) мг/дм3 ХП=(35-25)% |  | МВИ массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 М., 2002г. |
| ВОДА сточная | 41.01.99 | Отбор проб, хранение | Разрешение на спецводопользование, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Минприроды. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005. Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 24.11.2005г. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым заместителем Председателя Госкомитета по экологии 16.02.1994 г. |
|  | 41.08.99 | Определение температуры |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. По ред. А.Д.Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с.19. |
|  | 41.24.99 | Определение водородного показателя (рН) Д- (0-14) ед. рН ХП=0,4% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 2. Минск, 1997г., с. 201 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации взвещенных веществ Д- (5-5000)мг/дм3 ХП – (20-10)% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 3. Минск, 1998г., с.204 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации растворенных веществ (сухого остатка) Д- (50-1000) мг/дм3 ХП – (5,0- 50) мг/дм3 |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 1. Минск, 1997г., с. 235 |
|  | 41.25.99 | Определение химического потребления кислорода (ХПК) Д- (5-2500) мг/дм3 ХП – (60-6)% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 2. Минск, 1997г., с.255. |
|  |  | Д- (5-50) мг/дм3 ХП – 30% Д- (50-200) мг/дм3 ХП – 20% Д - свыше 200мг/дм3 ХП – 15% |  | Методика определения бихроматной окисляемости (ХПК) пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 М., 2003г. |

| № BY/112 02.1.0.0514 Лист 5 листов 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОДА сточная | 41.25.99 | Определение биохимического потребления кислорода (БПК5) Д – (1-6000) мг/дм3 | Разрешение на спецводопользование, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Минприроды. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005. Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 24.11.2005г. | «Унифицированные методы анализа вод». Под ред. Ю.Ю. Лурье М., Химия, 1973г., с. 92 |
|  | 41.29.99 | Определение концентрации ионов аммония Д – (0,1-10) мг/дм3 (по иону аммония) ХП- (50-25)% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 1. Минск, 1997г., с. 167 |
|  | 41.29.99 | Определение концентрации нитратов Д- (0,5-70) мг/дм3 (по иону нитратов) ХП – (50-25)% Д- (0,1-1000) мг/дм3 ХП – 13% Д – (0,5-50)мг/дм3 ХП – от 0,5 до 3,0 мг/дм3 – 20% от 3,0 до 50,0 мг/дм3 – 15% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 2. Минск, 1997г., с.226 |
|  | 41.29.99 | Определение концентрации нитритов Д=(0,03-10) мг/дм3 (по иону нитрита) Д=(0,05-1,0) мг/дм3 ХП=50% Д1мг/дм3 ХП=25% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 1. Минск, 1997г., с.214 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации фосфатов При массовой концентрации фосфора Ср: 0,1мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,001мг/дм3; 10мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,01мг/дм3; ≥10мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,1мг/дм3. |  | СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. Раздел 6. |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации хлорид-иона Д – свыше 10мг/дм3 ХП – 0,6% Д- (0,1-1000) мг/дм3 ХП – 13% |  | «Унифицированные методы анализа вод». Под ред. Ю.Ю. Лурье М., Химия, 1973г., с. 150 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации сульфатов Д- (10-100) мг/дм3 ХП – 11,8% Д- (100-1000) мг/дм3 ХП – 7,8% |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 2. Минск, 1997г., с.247 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации нефтепродуктов Д- (0,05-1000) мг/дм3 ХП –(40-20) мг/дм3 |  | Методика определения содержания нефтепродуктов в сточных водах методом инфракрасной спектрофотометрии. ОСТ 38.01378-85. Ленинград, СКБ НПО «Нефтехимавтоматика» |
|  |  | Д- (0,005-0,01) мг/дм3 ХП– 65% Д- (0,01-50) мг/дм3 ХП– (40-25)% |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. М., 1998г. |

| № BY/112 02.1.0.0514 Лист 6 листов 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОДА сточная | 41.25.99 | Определение концентрации анионо-активных СПАВ Д – (0,01-0,8)мг/дм3 ХП – 2% | Разрешение на спецводопользование, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Минприроды. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005. Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 24.11.2005г. | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 2. Минск, 1997г., с 167 |
|  |  | Д – (0,025-0,1)мг/дм3 ХП – 40% Д – (0,1-1,0)мг/дм3 ХП – 30% Д – (1,0-2,0)мг/дм3 ХП – 20% |  | МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.158 -2000 М., 2000г. |
|  | 41.25.99 | Определение содержания кадмия, кобальта, свинца, цинка, марганца, натрия, калия, магния, кальция, никеля, хрома, железа, меди, алюминия Кадмий: Д=(0,05-2) мг/дм3 ХП=10% Д=(0,5-10) мкг/дм3 ОАП=(0,03+0,1С)мкг/дм3 Кобальт: Д=(0,5-5) мг/дм3 ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(3+0,1С)мкг/дм Свинец: Д=(1-20) мг/дм3 ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(4+0,1С)мкг/дм3 Цинк: Д=(0,05-1) мг/дм3 ХП=10% Д=(0,2-4) мкг/дм3 Марганец Д=(0,1-3) мг/дм3 ХП=10% Д=(1-30) мкг/дм3 ОАП=(0,8+0,1С)мкг/дм3 Натрий Д=(0,03-1) мг/дм3 ХП=10% Калий Д=(0,1-2) мг/дм3 ХП=10% Магний Д=(0,02-0,5) мг/дм3 ХП=10% Кальций Д=(0,2-7) мг/дм3 ХП=10% Никель Д=(0,3-5) мг/дм3 ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(10+0,1С)мкг/дм3 Хром Д=(0,5-10) мг/дм3 ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(2+0,1С)мкг/дм3 Железо Д=(0,3-5) мг/дм3 ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 Медь Д=(0,2-5) мг/дм3 ХП=10% Д=(5-100) мкг/дм3 ОАП=(4+0,1С)мкг/дм3 Алюминий Д=(5-50) мг/дм3 ХП=10% Д=(20-200) мкг/дм3 |  | Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1.Методы химического анализа вод. Том 2. Методы атомно-абсорбционной спектроскопии. Издание четвертое. Москва 1983 г. |

| № BY/112 02.1.0.0514 Лист 7 листов 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОДА сточная | 41.25.99 | Определение концентрации хрома Д-(1-200) мг/дм3 ХП= 4-2% | Разрешение на спецводопользование, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Минприроды. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005. Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 24.11.2005г. | Сборник методик, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Часть 3. Минск, 1998г, с. 188 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации хрома шестивалентного Д-(1-200) мг/дм3 ХП= 4-2% |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова.: Гидрометеоиздат, 1977 г., с. 186 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации железа Д-(0,1-10,0) мг/дм3 ХП= 20% |  | Сборник методик, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Часть 1. Минск, 1997г, с. 120 |
|  | 41.25.99 | Определение концентрации фенолов Д-(0,0005-0,01) мг/дм3 ХП=(60-50)% Д-(0,01-25) мг/дм3 ХП=(35-25)% |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 М., 2002г. |
| ПОЧВЫ | 42.01.99 | Отбор проб | Временная методика определения размера экономического ущерба причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель: №0212.4-97, утвержденная приказом Минприроды от 20мая 1997г. №112, до 01.02.2010года. | ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа». |
|  | 42.24.99 | Определение рН водной вытяжки |  | ГОСТ 26425-85 |
|  | 42.25.99 | Определение содержания нефтепродуктов Д – (0,05-20) мг/г ХП-( 22-4)% Д –свыше20 мг/г ХП – 2,6% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, с.255 |
|  |  | Д- (0,005-0,25) мг/г ХП– 45% Д- (0,25-20) мг/г ХП– 35% |  | МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флюориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 16.1:2. 2198 М., 1998г. |
|  | 42.25.99 | Определение концентрации кадмия, меди, свинца, хрома, цинка и никеля ХП= (0,66-2,8)% в зависимости от элемента |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, с. 271 |
|  | 42.25.99 | Определение концентрации иона хлорида  2ммоль/100г почвы ХП=15%  2ммоль/100г почвы ХП=5% |  | ГОСТ 26425-85 |
|  | 42.25.99 | Определение концентрации сульфата в водной вытяжке (0,5-3)ммоль/100г почвы ХП=10%  7,5 ммоль/100г почвы ХП=7,5% |  | ГОСТ 26426-85 |

# Принятые сокращения: Д – диапазон измерений;   ХП – характеристика погрешности.

# Директор БелГИМ -

Руководитель Органа по аккредитации

лабораторий																							Н.А.Жагора