|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3583 от 18 февраля 2008 года На бланке На 4 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2016 года

Лаборатории электрофизических измерений

Частного производственно-строительного унитарного предприятия «Электроситистрой»

| № пун-ктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | # Силовые трансформаторы и масляные реакторы | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3; ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2; СТП 09110.20.366-08 гл. 9; | ГОСТ 3484.3-88, п.4.1; МВИ.МН 2820-2016 |
| 1.2 |  | А14. Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.8.5; СТП09110.20.366-08 гл. 9; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.6.3; | МВИ. МН 3309-2016 |
| 1.3 |  | А14. Б22 | - Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.8.6; СТП09110.20.366-08 гл. 9; ТКП 339-2011, п.4.4.6.4; | ГОСТ 3484.1-88, п.4 |
| 1.4 |  | А14. Б22 | - Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009, п.Б.8.7; СТП09110.20.366-08 гл. 9; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.6.5; | ГОСТ 3484.1-88, п.2 |
| 1.5 |  | А14. Б22 | - Потери холостого хода | ТКП 181-2009, п.Б.8.9; СТП 09110.20.366-08 гл. 9; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.6.7; | ГОСТ 3484.1-88, п.3 |

| _______________________М.П. подпись ведущего оценщика | 15.04.2016 дата ТКА | Лист 1 Листов 4 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3583 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | # Трансформаторы и автотранс-форматоры силовые, реакторы | А14. Б22 | Тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ) | ТКП 181-2009, п.Б.26.4; СТП 09110.20.366-08 гл. 9; ТКП 339-2011, гл.4.4 п.4.4.6.2 | ГОСТ 3484.3-88 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | - Сопротивление короткого замыкания | ТКП 181-2009, п.Б.8.10; СТП 09110.20.366-08 гл. 9; ТКП 339-2011, гл.4.4 п.4.4.6.8 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 2.3 |  | А14. Б22 | - Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.10.1.3; СТП 09110.20.366-08; ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | ГОСТ 1983-2001 |
| 3.1 | Выключатели масляные и электромагнитные | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.11.1; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08; | МВИ. МН 2820-2016 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.11.3; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 | МВИ. МН 3309-2016 |
| 4.1 | Выключатели нагрузки | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.12.1; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 | МВИ. МН 2820-2016 |
| 4.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции выключателей нагрузки | ТКП 181-2009, п.Б.12.2.1; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 | МВИ. МН 3309-2016 |
| 5.1 | Комплектные распределительные устройства | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.16.1; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 | МВИ. МН 2820-2016 |
| 5.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.16.2; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 | МВИ. МН 3309-2016 |

| _________________М.П. подпись ведущего оценщика | 15.04.2016 дата ТКА | Лист 2 Листов 4 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3583 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
|  | 6.1 |  | Силовые кабельные линии | А14. Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.30.1; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08; |  | МВИ. МН 2820-2016 |  |  |
|  | 6.2 |  |  | А14. Б41 |  | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ. Ток утечки | ТКП 181-2009, п.Б.30.2; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 |  | МВИ. МН 3309-2016 |  |  |
|  | 7.1 |  | Вентильные разрядники и ограничители перенапряже-ния (ОПН) до 10 кВ | А14. Б22 |  | Сопротивление изоляции вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009, п.Б.22.1; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 |  | МВИ. МН 2820-2016 |  |  |
|  | 7.2 |  |  | А14. Б22 |  | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п.Б.22.2; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 |  | ГОСТ 16357-83 п. 6.2.14 |  |  |
|  | 7.3 |  |  | А14. Б22 |  | Ток проводимости ограничителей перенапряжения (ОПН) | ТКП 181-2009, п.Б.22.2; ТКП 339-2011; СТП 09110.20.366-08 |  | ГОСТ 16357-83 п. 6.2.14 |  |  |
|  | 8.1 |  | Трансформато-ры тока и напряжения | А14. Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.9.1, п.Б.10; ТКП 339-2011; |  | МВИ. МН 2820-2016 |  |  |
|  | 8.2 |  |  | А14. Б41 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.9.3, п.Б.10; ТКП 339-2011; |  | МВИ. МН 3309-2016 |  |  |
|  | 9.1 |  | # Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напря-жением до # 1000 В | А14. Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, Б.30.1, п. 5.5.42, п. Б7; ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; |  | МВИ. МН 2820-2016 |  |  |
| ______________________М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | 15.04.2016 дата ТКА |  |  | Лист 3 Листов 4 |  |  |  |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
|  | 10.1 |  | # Заземляющие # устройства | А14. Б22 |  | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п.Б.29.4; ТКП 339-2011, п.4.4.28.6; ТКП 336-2011, п.10.7, 10.8, 10.9 |  | МВИ. МН 2821-2016 |  |  |
|  | 10.2 |  |  | А14. Б22 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009, п.Б.29.2; ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 |  | МВИ. МН 2824-2016 |  |  |
|  | 10.3 |  |  | А14. Б22 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; - определение времени отключения аппарата защиты по время-токовой характеристике; | ТКП 181-2009, п. Б.27.3, Б.29.8; ТКП 339-2011, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 |  | МВИ. МН 2822-2016 |  |  |
|  | 11.1 |  | # Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | А14. Б22 |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 |  | МВИ МН 2820-2016 |  |  |
|  | 11.2 |  |  | А14. Б22 |  | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7, д) ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 |  | МВИ МН 3308-2016 |  |  |
|  | 11.3 |  |  | А14. Б22 |  | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.8 |  | МВИ МН 3308-2016 |  |  |
|  | 11.4 |  |  | А14. Б22 |  | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении. Время отключения при токе: Iотк,2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 |  | МВИ МН 3308-2016 |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                               Т.А. Николаева

| _________________________М.П. подпись ведущего оценщика | 15.04.2016 дата ТКА | Лист 4 Листов 4 |
| --- | --- | --- |