|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2287 |  |  |
|  | от 24 июня 2005 года |  |  |
|  | на бланке | 0010190 |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2016 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| измерительной лаборатории Открытого акционерного общества «Буда-Кошелево-агросервис» |  |  |

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п. 4.4.28.6 | МВИ.ГМ. 640-2012 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ. 641-2011 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ. 640-2012 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ. 639-2012 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ. 639-2012 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ. 639-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Машины постоянного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.6.2 | МВИ.ГМ. 639-2012 |
| 6.1 | Устройства выравнивания потенциалов в животноводческих помещениях | А14.Б22 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатацион-ном режиме; - в режиме кратковременного короткого замыкания | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ТКП 538-2014 | МВИ.ГМ. 642-2012 |
| 7.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Освещённость | ТКП 45-2.04-153-2009 | ### ГОСТ 24940-96 |
| 8.1 | Изделия медицинской техники | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | МВИ.ГМ. 1237-2011 |
| 9.1 | Аппараты рентгеновские медицинские | А14.Б22 | Сопротивление питающей сети | ГОСТ 26140-84 п.1.3.2 | ГОСТ 26140-84 п.4.3 |
| 10.1 | Устройства защитного отключения | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ. 1450-2015 |
| 10.2 |  | А14.Б22 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ. 1450-2015 |
| 11.1 | Электроустановки жилых и других зданий | А14.Б22 | Ток утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 пр.Г | МВИ.ГМ. 1450-2015 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь –директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |