|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1084 |
|  | от «30» мая 2008г. |
|  | На 5 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

лабораторной группы Общества с дополнительной ответственностью «Лаборатория измерений и оценки факторов условий труда»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 ШУМ |  |  |  |  |  |
| 1 Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 13.140 | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука постоянного шума, эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука непостоянного шума |  | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 СанПиН № 13-2-2007 СанПиН 2.1.8.13-36-2005 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-78 СанПиН 2.1.8.13-36-2005 СанПиН № 11-10-94 СанПиН № 11-08-94 |
| 2 Рабочие места медицинского персонала и пациентов лечебно-профилак-тических учреждений. | 13.140 | Шум изделий медицинской техники. Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука постоянного шума, эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука непостоянного шума |  | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2 ИНФРАЗВУК |  |  |  |  |  |
| 1 Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 13.140 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот, общий уровень звукового давления постоянного инфразвука; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот непостоянного инфразвука |  | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 | СанПиН № 11-12-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 3 ВИБРАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 13.160 | Измерения средних квадратичных значений виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней в октавных полосах частот для постоянной вибра-ции. Корректированное значение виброскорости, виброускорения или их логарифмические уровни для постоянной вибрации. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения для непостоянной вибрации |  | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 | ГОСТ 12.1.012-2004 Инструкция 2.2.4.10-13-82-2005 |
| 4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ |  |  |  |  |  |
| 1 Рабочие места у видеодисплейных терминалов, электронно-вычисли-тельных машин | 17.220 | Измерение напряженности электромагнитного поля по электрической составляющей в диапазоне частот 5Гц-400 КГц |  | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 9-131 РБ 2000 | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН 9-131 РБ 2000 Руководство по эксплуатации ВЕ-МЕТР-АТ-002 |
|  |  | Измерение напряженности электростатического поля |  | СанПиН 9-131 РБ 2000 | СанПиН 9-131 РБ 2000 Руководство по эксплуатации СТ-01 |
| 5 ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА |  |  |  |  |  |
| 1 Производственные помещения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 9-80-98 | СанПиН 9-80-98 |
| 2 Помещения учреждений здравоохранения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | Пособие по проектированию к СНиП 2.08.02-89 табл.7 | ГОСТ 30494-96 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 3 Помещения общеобразовательных учреждений | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 2.4.2.16-33-2006 | ГОСТ 30494-96 |
| 4 Помещения профессионально-тех-нических и средних специальных учебных заведений | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН РБ 14-121-99 | ГОСТ 30494-96 |
| 5 Помещения детских дошкольных учреждений | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН № 14-31-95 | ГОСТ 30494-96 |
| 6 Помещения общежитий, жилые помещения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 2.1.2.12-19-2005 СанПиН 2.1.2.12.11-2006 | ГОСТ 30494-96 |
| 7 Помещения высших учебных заведений | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 2.1.2.12-13-2006 | ГОСТ 30494-96 |
| 8 Помещения аптек готовых лекарственных форм, аптечных пунктов и аптечных киосков | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 2.1.3.12-1-2007 | ГОСТ 30494-96 |
| 9 Центры временного размещения иммигрантов | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 2.1/3.1.10-22-2002 | ГОСТ 30494-96 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 10 Помещения парикмахерских | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН2.1.2.10-18-2003 | ГОСТ 30494-96 |
| 11 Общественные здания | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |  | СанПиН 2.1.2.12-11-2006 | ГОСТ 30494-96 |
| 6 ОСВЕЩЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 1 Производственные помещения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 |
| 2 Жилые помещения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.1.2.12-11-2006 | ГОСТ 24940-96 |
| 3 Помещения учреждений здравоохранения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 Пособие по проектированию к СНиП 2.08.02-89 | ГОСТ 24940-96 |
| 4 Помещения общеобразовательных учреждений | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.4.2.16-33-2006 | ГОСТ 24940-96 |
| 5 Помещения профессионально- технических и средних специальных учебных заведений | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН РБ 14-121-99 | ГОСТ 24940-96 |
| 6 Помещения детских дошкольных учреждений | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 14-31-95 | ГОСТ 24940-96 |
| 7 Помещения общежитий | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.1.2.12-19-2005 | ГОСТ 24940-96 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |  |
| 8 Помещения аптек готовых лекарственных форм, аптечных пунктов и аптечных киосков | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СанПиН 2.1.3.12-1-2007 | ГОСТ 24940-96 |
| 9 Центры временного размещения иммигрантов | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СанПиН 2.1/3.1.10-22-2002 | ГОСТ 24940-96 |
| 10 Помещения парикмахерских | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СанПиН2.1.2.10-18-2003 | ГОСТ 24940-96 |
| 11 Работающие места у видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин | 91.160.10 |  |  | СанПиН 9-131 РБ 2000 | СанПиН 9-131 РБ 2000 |
| 7 ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |
| 1 Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | Определение концентрации углерода оксида, |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН № 11-19-94 | Руководство по эксплуатации МЭС-200 |
|  |  | Определение концентрации сероводорода |  |  |  |
|  |  | Определение концентрации диоксида серы |  |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень