|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3098 |
|  | от «30» июня 2008г. |
|  | На 5 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории Коммунального унитарного

производственного предприятия «Песковское»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Спирт этиловый | 67.160.10 |  |  |  | СТБ 1334-2003 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | Внешний вид |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 |
|  |  | Цвет |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 |
|  |  | Вкус и запах |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.2 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  |  |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
|  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
|  |  | Проба на окисляемость, мин |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |
|  |  | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте, мг/дм3 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-про-панол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в безводном спирте, мг/дм3 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Спирт этиловый | 67.160.10 | Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в безводном спирте, мг/дм3 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, % |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт, мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
|  |  | Наличие фурфурола |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
|  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  | Определение объемной активности радионуклидов цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций Утв.Белстандартом 10.02.1995 |
| 2 Водка | 67.160.10 |  |  |  | СТБ 978-2003 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 5363-93 п.3 |
|  |  | Внешний вид |  |  |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6 |
|  |  | Цвет |  |  |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6.1 |
|  |  | Вкус и аромат |  |  |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6.2 |
|  |  | Крепость, % |  |  |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Водка | 67.160.10 | Щелочность – объем соляной кислоты с (HCl)=0,1 моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 100 см3 водки, см3 |  |  | СТБ 978-2003 | ГОСТ 5363-93 п.4.8.1 |
|  |  | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте, мг/дм3 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-про-панол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта, мг/дм3 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте, мг/дм3 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, % |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  | Определение объемной активности радионуклидов цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций Утв.Белстандартом 10.02.1995 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| 3 Зерно | 65.120 |  |  |  | СТБ 1134-98 СТБ 1193-99 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 13586.3-83 |
|  |  | Крупная сорная примесь |  |  |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1.1 |
|  |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 13586.5-93 |
|  |  | Условная крахмалистость |  |  |  | СТБ 1523-2005 |
|  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излуча-ющих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций Утв.Белстандартом 10.02.1995 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| 10 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 13.280 17.240 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) | Паспорт на дозиметр МКС-1117А Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень