Приложение №1

к  аттестату  аккредитации

BY/ 112.02.2.0. 2571

от "28" апреля 2006 года

на  бланке № ___________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» июня 2014 года

бригады «одного окна» Браславского района электрических сетей

филиала «Глубокские электрические сети»

Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.ВТ. 113 - 2012 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ. 115 - 2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ. 115 - 2012 |
| Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ. 113 - 2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева