|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 1.0964 |  |  |
|  | от 21 апреля 2008 года |  |  |
|  | на бланке | 0002500 |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» декабря 2016 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| производственной лаборатории диагностики энергооборудования и качества энергии филиала «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго» |  |  |

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 | МВИ.ГМ. 291-2015 МВИ.ГМ. 1513-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.ГМ 291-2015 МВИ.ГМ. 1513-2015 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Пр.Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ. 1117-2015 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.293-2015 МВИ.ГМ. 1213-2015 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.293-2015 МВИ.ГМ. 1213-2015 |
| 4.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.2 | МВИ.ГМ. 293-2015 МВИ.ГМ. 1213-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Устройства выравнивания потенциалов в животноводческих помещениях | А14.Б22 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного короткого замыкания | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ТКП 538-2014 | МВИ.ГМ.456-2015 |
| 6.1 | Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения | А100.Б22 | Установившееся отклонение напряжения | ТКП 183.1-2009 ТНПА и другая документация | ТКП 183.1-2009 МВИ.ГМ.1514-2015 |
| 6.2 |  | А100.Б22 | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |  |  |
| 6.3 |  | А100.Б22 | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
| 6.4 |  | А100.Б22 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения |  |  |
| 6.5 |  | А100.Б22 | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 6.6 |  | А100.Б22 | Отклонение частоты |  |  |
| 6.7 |  | А100.Б22 | Длительность провала напряжения |  |  |
| 6.8 |  | А100.Б22 | Коэффициент временного перенапряжения |  |  |
| 6.9 |  | А100.Б22 | Импульсное напряжение |  |  |
| 6.10 |  | А100.Б22 | Доза фликера |  |  |
| 6.11 |  | А100.Б22 | Размах изменения напряжения |  |  |
| 7.1 | Устройства защитного отключения | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 прил.В п.В.4.61.4 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1517-2015 |
| 7.2 |  | А14.Б22 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1517-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Электроустановки жилых и других зданий | А14.Б22 | 2.1 Ток утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 прил.Г | МВИ.ГМ.1517-2015 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь –директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |