|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1970 от 01.07.2002 На бланке №_________ На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 декабря 2016 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЬЭНЕРГОМОНТАЖ»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.3 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 3.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.8.3.1, Б.8.4 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5 | МВИ.МН 3841-2011 ГОСТ 3484.3-88 |
| 4.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 5.1 | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 6.1 | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.11.1, Б.12.1 Б.13.1, Б.14.1 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 6.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2,. Б.14.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 7.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 7.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 8.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | А14.Б22 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 8.2 |  | А14.Б22 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.22.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 9.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 10.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 10.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.МН 3873-2011 |
| 10.3 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 11.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 | МВИ.МН 3842-2011 |
| 11.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.МН 3872-2011 |
| 11.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 3873-2011 |
| 12.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.МН 3839-2011 |
| 12.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 13.1 | Электрозащитные средства: электроизолирующие перчатки, боты, галоши | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п.4.12.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |
| 13.2 | Ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |
| 13.3 | Указатели напряжения до 1000 В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |
| 13.4 | Указатели напряжения выше 1000 В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |
| 13.5 | Штанги электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 П.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |
| 13.6 | Клещи электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |
| 13.7 | Клещи электроизмерительные | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п 4.4.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |
| 13.8 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; Испытание повышенным напряжением рабочей части; Измерение напряжения индикации: -по схеме согласного включения; -по схеме встречного включения. Испытание повышенным напряжением соединительного провода. | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 3840-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева