Приложение к аттестату

аккредитации

№BY/112 02.2.0.0269

от « 28 » февраля 1996 г.

на 14 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 21» апреля 2008г.

испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия

“Гомельский завод измерительных приборов”

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателями объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изделия ГСП: анализаторы иономерные, преобразователи промышленные |  | Маркировка, комплектность, упаковка Требования безопасности Метрологические характеристики Требования к входным и выходным сигналам Прочность к воздействию повышенной (пониженной) температуры, соответствующей условиям транспортирования Прочность к воздействию повышенной влажности, соответствующей условиям транспортирования Устойчивость и прочность к воздействию повышенной (пониженной) температуры и повышенной влажности окружающего воздуха, соответствующим рабочим условиям Устойчивость и прочность к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты Устойчивость и прочность к воздействию многократных или одиночных механических ударов Электрическая прочность и сопротивление изоляции Прочность к воздействию механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования Прочность и герметичность Степень защиты изделий от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц | ГОСТ 12997-84 ТНПА на конкретный тип средств измерений | ГОСТ 12997-84 пп.5.2, 6.1 р.3 п.5.10 п.5.10 п. 5.17 п. 5.18 пп. 5.3, 5.4 пп. 5.6.1-5.6.11 п. 5.6.12 п. 5.11 п.5.20 п.5.16 пп.5.23 – 5.24 |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия ГСП: анализаторы иономерные, преобразователи промышленные |  |  |  | Потребляемая мощность Масса Габаритные размеры Требования к взрывозащите | ГОСТ 12997-84 ТНПА на конкретный тип средств измерений |  |  |  | п.5.31 п.5.32 п.5.2 п.5.25 ТУ 25-7416.0114-88 ТУ 25-0511.057-85 |
| Анализаторы жидкости кондуктометрические: кондуктометры, кондуктометрические концентратомеры |  |  |  | Комплектность, маркировка, упаковка Диапазоны измерений анализаторов Выходные сигналы анализаторов Основная приведенная погрешность анализаторов Работоспособность в рабочих условиях применения, допускаемые изменения показаний (выходных сигналов) от изменений условий эксплуатации Возможность компенсации изменений температуры анализируемой среды Время переходного процесса анализаторов Время установления показаний(выходных сигналов) анализаторов при скачкообразном изменении температуры анализируемой среды Стабильность показаний (выходных сигналов) анализаторов за время непрерывной работы Время установления режима работы анализаторов Сопротивление изоляции электрических цепей анализаторов Электрическая прочность изоляции электрических цепей анализаторов Масса анализаторов Потребляемая мощность Прочность анализаторов к механическим воздействиям, воздействиям окружающей среды в условиях транспортирования | ГОСТ 13350-78 ТНПА на конкретный тип средств измерений |  |  |  | ГОСТ 13350-78 р.3, п.6.1 п.5.2 п.5.4 п.5.2 пп.5.8, 5.4.1 – 5.4.3, пп.5.11, 5.14 п.5.4.3 п.5.5 п.5.6 п.5.7 п.5.8 п.5.9 п.5.10 п.2.18 п.2.18 пп.5.14, 5.18 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Анализаторы жидкости кондуктометрические: кондуктометры, кондуктометрические концентратомеры |  |  |  | Степень защиты изделий от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц | ГОСТ 13350-78 ТНПА на конкретный тип средств измерений |  | п.5.15 ТУ РБ 400002024.004-2003 ТУ BY 400002024.005-2006 |  |  |
| Средства измерений электрических и магнитных величин, рН-метры, рН-метры-иономеры, иономеры лабораторные, нитратомеры, имитаторы электродных систем, блоки автоматического титрования, кислородомеры, экспресс-анализаторы на серу, экспресс-анализаторы на углерод |  |  |  | Метрологические характеристики Параметры входных и выходных цепей Напряжение питания от сети переменного тока, устойчивость к воздействию изменения напряжения сетевого электропитания Время установления рабочего режима Продолжительность непрерывной работы Виброустойчивость и вибропрочность Электрическая прочность и сопротивление изоляции Тепло-, холодо- и влагоустойчивость во время воздействия на них влияющей величины в рабочих климатических условиях применения Тепло-, холодо- и влагопрочность после воздействия на них влияющей величины в предельных условиях транспортирования Прочность к воздействию транспортной тряски Комплектность Упаковка Маркировка Масса | ГОСТ 22261-94 ТНПА на конкретный тип средств измерений |  | ГОСТ 22261-94 пп.7.10 – 7.12 п.7.15 п.7.16 п.7.18 п.7.19 пп.7.28, 7.29 пп. 7.51, 7.52 пп. 7.20, 7.21, 7.23 пп.7.20, 7.21, 7.23, пп.7.22, 7.23 п.7.34 п.7.49 п.7.50 п.7.50 п.7.44 ТУ 25-7410.003-86 ТУ РБ 14694395.003-97 ТУ 25-05.2141-76 ТУ 25.05.2262-77 ТУ 25-0511.018-82 ТУ 25-05.2140-79 ТУ 25-7410.0007-90 ТУ BY 400002024.022-2007 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| Полярограф универсальный ПУ -1 |  |  | Упаковка Комплектность Маркировка Наличие зажима защитного заземления и знака заземления Сопротивление между зажимом заземления и доступными для прикасания токопроводящими частями Электрическая прочность изоляции между цепью сетевого питания и корпусом полярографа Сопротивление изоляции между цепью сетевого питания и корпусом Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Основная абсолютная погрешность установки начального поляризующего напряжения Диапазон начального поляризующего напряжения Основная относительная погрешность скорости развертки (линейно-изменяющегося напряжения) Диапазон напряжения развертки Основная абсолютная погрешность установки амплитуды напряжения развертки при автоматическом сбросе Диапазон напряжения автоматического сброса развертки (амплитуда развертки) Основная относительная погрешность установки амплитуды переменных поляризующих напряжений Диапазон амплитуд переменных поляризующих напряжений Выходные сопротивления по каналам записи “X” и “Y” и по каналу ВОЛЬТМЕТР |  |  | ТУ 25-05.2288-78 |  | ТУ 25-05.2288-78 п. 3.2 п. 3.2 п. 3.2 п. 3.9 п. 3.9 п. 3.10 п. 3.11 п. 3.27 п. 3.3 п. 3.3 п. 3.4 п. 3.4 п.3.5 п. 3.5 п. 3.6 п. 3.6 п. 3.26 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полярограф универсальный ПУ -1 |  | Срабатывание системы синхронизации при скачкообразном изменении емкости двойного электрического спая ртутнокапельного электрода Изменение во времени выходного напряжения за 2 ч непрерывной работы в режиме переменно-токовой полярографии с прямоугольной формой напряжения Уровень шумов и помех выходного напряжения Основные относительные погрешности определения тока и напряжения по вольт-амперной характеристике в режиме постоянно-токовой полярографии Чувствительность полярографа при работе на внутренний имитатор Нижние пределы диапазона определяемых концентрацией по кадмию в кислом или хлоридно-аммиачном фонах Относительное среднее квадратичное отклонение результатов определения концентрации в кислом или хлоридно-аммиачном фонах Селективность полярографа по концентрациям Устойчивость полярографа к изменениям напряжения питающей сети в интервале рабочих условий применения Теплоустойчивость полярографа в интервале рабочих температур Время установления рабочего режима и продолжительность непрерывной работы Мощность, потребляемая измерительным блоком и датчиком Габаритные размеры блоков полярографа Масса блоков полярографа Тепло- и холодопрочность полярографа в условиях транспортирования Влагопрочность полярографа в условиях транспортирования Прочность полярографа при воздействии транспортной тряски | ТУ 25-05.2288-78 | ТУ 25-05.2288-78 п. 3.7 п. 3.8 п. 3.8 п. 3.12 п. 3.13 п. 3.14 п. 3.15 п. 3.16 п. 3.17 п. 3.18 п. 3.22 п. 3.21 п. 3.23 п. 3.24 п. 3.19 п. 3.19 п. 3.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП и их аналоги по номенклатуре наименованию и значением параметров |  | Упаковка Маркировка Потенциал электродов, отклонение потенциала от расчетного (номинального) значения Крутизна водородной (ионной) характеристики электродов в линейной части кривой Отклонение водородной (ионной) характеристики от линейности Отклонение координат изопотенциальной точки от номинальных значений Электрическое сопротивление электродов Электрическое сопротивление изоляции электродов с экранированным проводом (кабелем) Термическая устойчивость электродов при резких изменениях температуры анализируемой среды Устойчивость электродов типа 4 к воздействию температуры окружающей воздушной среды 150 ºС Прочность к воздействию давления анализируемой среды Устойчивость электродов в упаковке для перевозки в транспортной тряске, воздействие повышенной влажности и воздействии температуры Длина электродов Масса электродов | ГОСТ 16287-77 ТНПА на конкретный тип средств измерений | ГОСТ 16287-77 р.5 р.5 п. 4.4 п. 4.2 п. 4.5 п. 4.6 п. 4.7 п. 4.8 п. 4.9 п. 4.10 п. 4.11 п. 4.12 п. 4.1 п. 4.1 ТУ 25-05.2380-78 ТУ 25-05.2234-77 ТУ 25-05.1688-79 ТУ 25-05.1910-80 ТУ РБ 05796587.008-97 ТУ 25-05.1744-77 ТУ 25-0519.072-86 ТУ 25-7410.008-87 ТУ 25-05.1742-80 ТУ 25.05.1253-77 ТУ 25-05.2143-76 ТУ 25-05.2391-78 ТУ 25.05.2142-76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды измерительные для определения активности ионов водорода и их аналоги по номенклатуре, наименованиям и значениям параметров |  | Маркировка и упаковка Потенциал электродов, отклонение потенциала от расчётного значения Отклонение водородной характеристики от линейности при предельных значениях рН Крутизна водородной характеристики электродов в линейной части кривой Отклонение значения координаты изопотенциальной точки рНи от номинальной величины Электрическое сопротивление электродов Электрическое сопротивление изоляции электродов Стойкость электродов к внешним воздействующим факторам при транспортировании Механическая прочность электродов Термическая прочность электродов при резких изменениях температуры анализируемой среды Длина электродов Масса электродов | СТБ 1047-97 ТНПА на конкретный тип средства измерений | СТБ 1047-97 п.8.1 п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7 п. 8.8 п. 8.9 п. 8.11 п. 8.14 п. 8.15 п. 8.2 п. 8.3 ТУ РБ 400002024.015-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды вспомогательные промышленные и их аналоги по номенклатуре, наименованиям и значениям параметров |  | Маркировка и упаковка электродов Номинальное значение потенциала Отклонение потенциалов электродов от номинального значения Нестабильность потенциала за 8 ч работы Относительный диффузионный потенциал погружных непроточных электродов Температурный коэффициент потенциала Электрическое сопротивление электродов Электрическое сопротивление изоляции электродов Количество раствора, протекающего через электролитический ключ выносных проточных электродов. Термостойкость погружных непроточных электродов Прочность к воздействию повышенной влажности и предельных температур, соответствующих условиям транспортирования Прочность к воздействию транспортной тряски Масса электродов | ГОСТ 16286-84 ТНПА на конкретный тип средства измерений | ГОСТ 16286-84 п. 4.1 п. 4.2 п. 4.2 п. 4.2 п. 4.2 п. 4.3 п. 4.4 п. 4.8 п. 4.5 п. 4.6 п. 4.7 п. 4.7 п. 4.1 ТУ 25-05.1496-78 ТУ 25-05.2181-77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды сравнения для определения активности ионов в водных растворах и их аналоги по номенклатуре, наименованиям и значениям |  | Маркировка и упаковка электродов Отклонение потенциала от номинального значения Нестабильность потенциала электродов Относительный диффузионный потенциал электродов Температурный коэффициент потенциала электродов Электрическое сопротивление электродов Электрическое сопротивление изоляции электродов Количество раствора электролита, протекающего через электролитический ключ Термическая устойчивость при перепаде температур анализируемой среды Устойчивость электродов к воздействию давления анализируемой среды Стойкость электродов к внешним воздействующим факторам Длина электрода Масса электрода | СТБ 1048-97 ТНПА на конкретный тип средства измерений | СТБ 1048-97 п. 8.1 п. 8.2 п. 8.3 п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7 п. 8.8 п. 8.10 п. 8.13 п. 8.14 п. 8.11 п. 8.12 ТУ РБ 400002024.016-2004 |
| Бытовые и аналогичные электрические приборы Бытовые и аналогичные электрические приборы Бытовые и аналогичные электрические приборы |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединённых с ними частей Аномальный режим работы Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Крепление шнура питания в приборе Заземление Средства для заземления Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние через изоляцию Зазоры, пути утечки тока и сплошная изоляция Теплостойкость, огнестойкость Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) СТБ МЭК 60335-1-2003 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) СТБ МЭК 60335-1-2003 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) СТБ МЭК 60335-1-2003 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 8 СТБ МЭК 60335-1-2003 р.8 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 10 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 10 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 11 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 11 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 13 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 13 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 15 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 15 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 16 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 16 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 17 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 17 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 19.1 – 19.7, п. 19.11–19.13 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 19.1 – 19.7, п. 19.11–19.13 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 20 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 20 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 21 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 21 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 25.15 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 25.15 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 27.5 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 27.5 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 29 СТБ МЭК 60335-1-2003 р. 29 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 30.1, 30.2.1 СТБ МЭК 60335-1-2003 п. 30.1 |
| Электрощипцы для завивки волос |  | Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Ненормальный режим работы Аномальный режим работы Фиксация несъемных частей, обеспечивающих защиту от контакта с частями, находящимися под напряжением Вероятность возникновения пожара Механическая прочность при транспортировании | СТБ МЭК 60335-2-23-2005 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) ГОСТ 28400-89 ГОСТ 14087-88 ГОСТ 28400-89 | СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п. 11.2-11.7 ГОСТ30345.0-95 (МЭК 335-1-91) р. 11 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 р. 13 ГОСТ30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 13.1 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п. 19.1 п. 19.2 ГОСТ30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 19.1 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п. 22.11 ГОСТ 28400-89 п. 4.10 ГОСТ 23216-78 п. 5.2.4.1, 5.2.4.5 |
| Светильники Светильники |  | Сопротивление изоляции в холодном обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях испытаний Электрическая прочность изоляции в холодном обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях испытаний Влагоустойчивость Степень защиты оболочек Прочность крепления патронов Механическая прочность корпусов и элементов, обеспечивающих безопасность Устойчивость напольных и настольных светильников Устройства для защиты проводов от натяжения и скручивания Тепловой режим Воздействие температур при длительной работе Устойчивость к воспламенению Вероятность возникновения пожара Работа устройства для разрядки конденсаторов Конструктивные требования Резьбовые соединения Пути утечки и воздушные зазоры Термостойкость деталей светильника Значение тока утечки | ГОСТ 17677-82 ГОСТ 17677-82 | ГОСТ 17677-82 п. 7.8.2 п. 7.8.3 п. 7.16.5 п. 7.8.5 п. 7.15.5 п. 7.15.7 п. 7.15.9 ГОСТ 17677-82 п. 7.15.13 п. 7.16.3 п. 7.16.4 п. 7.17.1 п. 7.17.3 п. 7.8.8 п. 7.13.1 п. 7.15.8 п. 7.8.6 п. 7.16.8 п. 7.8.9 |
| Светильники Светильники |  | Патроны для ламп (изгибающий момент на монтажную скобу) Изоляционные прокладки и втулки Электрические соединения и токопроводящие детали Винтовые и другие (механические) соединения и сальники Винтовые контактные зажимы (механические испытания) Механическая прочность Защита от выпадения (галогенных ламп накаливания) Внешние провода и провода внутреннего монтажа Заземление Защита от поражения током Защита от попадания твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток утечки Пути утечки и воздушные зазоры Испытания на старение и тепловые испытания Теплостойкость Огнестойкость | СТБ МЭК 598-1-99 СТБ МЭК 598-1-99 | СТБ МЭК 598-1-99 п. 4.4.4 п. 4.9.2 п. 4.11.6 п. 4.12.4, п. 4.12.5 п. 14.4 п. 4.13.1-4.13.3 п. 4.21.4 п. 5.2.10.1 п. 7.2.3 п. 8.2.5-8.2.6 п. 9.2.0,9.2.4-9.2.6, 9.3 п. 10.2 п. 10.3 п. 11.2 СТБ МЭК 598-1-99 п. 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.2 п. 13.2 1 п. 13.3.1 |
| Светильники переносные общего назначения |  | Устойчивость Защита от поражения электрическим током Испытания на старение и тепловые испытания | СТБ МЭК 60598-2-4-99 | СТБ МЭК 60598-2-4-99 п. 7.3 п. 12 п. 13 |
| Средства защиты: резиновые диэлектрические перчатки, резиновые диэлектрические галоши |  | Испытания повышенным напряжениям с изменением тока, прошедшего через изделие | ПТЭ и ПТБ приложение Б11.7 | МВИ 062-2008 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36(5) ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.24.3 ПУЭ п.1.8.36(2) ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.24.4 ПУЭ п.1.8.36(4) ПТЭ и ПТБ п.Э2.13.8 «г» | МВИ 582-2004 МВИ 582-2004 МВИ 581-2004 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, электропроводки до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка наличия цепи между заземляемой установкой и элементами заземлённой установки | ПУЭ п.1.8.34(1) табл. 1.8.39 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.1 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.5 | МВИ 583-2004 МВИ 582-2004 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37(2) ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п. 6.3(2) | МВИ 583-2004 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.15(2) ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п. 21.2 | МВИ 583-2004 |
| Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование |  | Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током: -нахождение доступных частей; -значения электрических величин для доступных частей; - защита при нормальном применении; - защита в условиях одной неисправности; - внешние цепи; - зазоры и пути утечки; - электрическая прочность изоляции; - конструктивные требования по защите от поражения электрическим током; - соединения с сетью питания и между частями оборудования; - зажимы; - отключение от источника питания Защита от механических опасностей Устойчивость к ударам, вибрации и тряске Температурные ограничения и защита от распространения огня Теплостойкость Компоненты: - устройства защиты от перегрева; - держатели плавких предохранителей; - устройства установки напряжения питания -сетевые трансформаторы | ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 12.2.091-2002 п. 5.1-5.4 р.6 п. 6.2 п. 6.3 кроме п. 6.3.1.3, 6.3.2.3 п. 6.4 п. 6.5 кроме п. 6.5.1.4 ГОСТ 12.2.091-2002 п. 6.6 п. 6.7 п. 6.8 п. 6.9 п. 6.10 п. 6.11 п. 6.12 р. 7 р. 8 р. 9 р. 10 п. 14.3 п. 14.4 п. 14.5 п.14.7 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации							А.В. Казачок