Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1593

от 13 июля 2009 года

на бланке №

на 4 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июля 2014 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЮНИС и К»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *11) - 9) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-99 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 22045-89 СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ВСН 006-89 ВСН 012-88 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.11.2012 № 60 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод *11) - 9) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) - 10) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *11) - 10) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) - 9) |  | МВИ.МН 3708-2010 |
|  |  | Вихретоковый контроль*2 *11), 5), 7) |  | СТБ ЕН 1711-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11) - 10) | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 № 79 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4603-2013 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод *1 1) - 9) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) - 9) |  | МВИ.МН 3708-2010 |
|  |  | Вихретоковый контроль*2 *11), 5), 7) |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) - 10) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *11) - 10) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3. Контрольные образцы сварных соединений |  | Отбор образцов |  | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 |
|  |  | Оптический контроль: - внешний осмотр и измерения *3 |  | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2, 3 |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Сосуды, емкости, аппараты, трубопроводы, грузоподъемные краны |  | Аналитические методы расчета: -расчет на прочность; -расчет остаточного ресурса | Правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2012 № 73 ПБ 03-582-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 34 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, ап-паратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.05.2005 № 39 | ГОСТ 14249-89 ГОСТ 25859-83 ГОСТ 27691-88 ТКП 45-5.04-49-2007 СТБ ЕН 13480-3-2005 |
| 5. Оборудование роторного типа |  | Измерение параметров вибрации *11), 5) -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение |  | СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева

*1 Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов;

- Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

- Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств,

в том числе компрессорное оборудование;

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Магистральные трубопроводы;

- Вагоны-цистерны железнодорожного транспорта;

- Оборудование объектов газораспределительной системы;

- Грузоподъемные механизмы (грузоподъемные краны: мостовые, козловые, башенные,

портальные, стреловые самоходные).

*2 Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения Контрольные образцы сварных соединений | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 6 ÷ 14 мм ≥ 200 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 1,0 ÷ 100 мм ± (0,05+0,01Т) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность: - 90-150 HB - 150-300 HB 300-450 HB | - 90 ÷ 450 HB ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB |
| Вихретоковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Диапазон глубины дефектов Ширина раскрытия дефекта | 0,1 ÷ 3 мм ≥ 10 мкм |
| Измерение параметров вибрации | Оборудование роторного типа | Частотный диапазон Виброперемещение Виброскорость Виброускорение | 10 ÷ 1000 Гц 15 ÷ 500 мкс 0,5 ÷ 100 мм/с 0,5 ÷ 70 м/с2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева