|  |  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

BY/112 2.2982

от «13» ноября   2007 года

На бланке № 0004127

На  4 листах

Редакция 02

Область аккредитации от 19 ноября   2018 года

лаборатории

Костюковичского   унитарного коммунального  предприятия «Водоканал»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водозабор «Лесной» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 1.2 |  | 100.09/11.156 | Цветность | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.3 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5.3 |
| 1.4 |  | 100.09/11.156 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.5 |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.6 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7 |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа ДИ (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.8 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ свыше 0,1ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 1.9 |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.10 |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п. 2 |
| 1.11 |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.12 |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.13 |  | 100.09/08.156 | Ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.14 |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.15 |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.16 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ от 0,5 мг/л | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 1.17 |  | 100.09/08.156 | Марганец ДИ (0,01-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 1.18 |  | 100.09/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.19 |  | 100.09/08.149 | Остаточный связанный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 1.20 |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздрава РБ №16 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 2513-2006 |
| Станция очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 |  | 100.05/08.149 | Хлориды | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.3 |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ (0,2-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.4 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (0,5-6000) мг/дм3 (О2) |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 3.5 |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д- (10-1000)мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.6 |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ (0,2-20,0 мг /л) |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 3.7 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ (50-5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.9 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ (3-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.10 |  | 100.05/08.156 | Ионы аммония ДИ (0,1-0,15) мг/дм3 ДИ (0,15-3,0) мг/дм3 ДИ (3,0-300,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.11 |  | 100.05/08.156 | Нитриты ДИ (0,003-0,15) мг/дм3 ДИ (0,15-0,3) мг/дм3 ДИ (0,3-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 3.12 |  | 100.05/08.156 | Нитраты ДИ (0,1-2,0) мг/дм3 ДИ (2,0-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 4.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (0,5-5,0) мг/дм(О2) | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 4.3 |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.4 |  | 100.03/08.150 | Сульфаты ДИ (1-15) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.5 |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ (0,2-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.6 |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ (0,2-20,0 мг /л) |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 4.7 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.8 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ (3-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.9 |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток ДИ (50-5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.10 |  | 100.03/08.156 | Ионы аммония ДИ (0,1-0,15) мг/дм3 ДИ (0,15-3,0) мг/дм3 ДИ (3,0-300,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.11 |  | 100.03/08.156 | Нитраты ДИ (0,1-2,0) мг/дм3 ДИ (2,0-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 4.12 |  | 100.03/08.156 | Нитриты ДИ (0,003-0,15) мг/дм3 ДИ (0,15-0,3) мг/дм3 ДИ (0,3-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 5.1 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ |
| 5.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава РБ №105 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п.п. 8.1 |
| 5.3 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п. 8.2, 8.3 |
| 5.4 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п. 8.2, 8.3 |
| 6.1 | Вода поверхностных водоемов | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция № 037-0409, утв. 11.05.2009 Минздрав РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция № 037-0409, утв. 11.05.2009 Минздрав РБ |
| 6.2 |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | Фактические значения | Инструкция № 037-0409, утв. 11.05.2009 Минздрав РБ п.16,стр.20 |
| 6.3 |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409, утв. 11.05.2009 Минздрав РБ п.16,стр.20 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                        Т.А. Николаева