Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3244

от «10» сентября 2007 года

на бланке № __________

на 1 листе

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «29» октября 2021 года

группы радиационной безопасности производственного отдела

с постами радиационного контроля

Открытого акционерного общества "Белцветмет"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новодворский с/с, 42/2, район аг. Гатово, 223016, Минская обл., Минский район; ул. Дворникова, 97, 224014, г. Брест; ул. 5-я Кооперативная, 10, 210004, г. Витебск; ул. Могилевская, 2а, 246010, г. Гомель; Скидельское шоссе, 8Б, 230003, г. Гродно; ул. Кедровая, 64, 212030, г. Могилев; Полыковичский с/с, д. Полыковичи, 213121, Могилевская область, Могилевский район; г. Бобруйск, ул. Западная, 19, 213800, Могилевская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Металлолом (лом и отходы чёрных и цветных металлов) | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Максимальная мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности металлолома | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.03.2016 № 42 | МВИ.МН 4194-2011 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 1.2 *** |  | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Плотность потока альфа-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 4194-2011 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 1.3 *** |  | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Плотность потока бета-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 4194-2011 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 2.1 *** | Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |